# ОТЧЕТ

# ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА

# В 2009 ГОДУ

# Уважаемые жители дома  ул. Аксенова  д.11

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2009года по Вашему дому:

было начислено за текущий ремонт  -  125 018,52 рублей.

общая задолженность по дому  - 76 523,24 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Изоляция трубопровода в теплоузле | 18 м | 11 516,00 |
| Провода смена | 15 м | 2 418,00 |
| Ремонт экранизации лоджии | 1 шт. | 546,00 |
| Смена задвижек, сгонов и вентилей | 6 шт. | 24 148,00 |
| Установка поэтажного мусороприемного клапана | 1 шт. | 3 840,00 |
| Смена ламп ДРЛ | 1 шт. | 198,00 |
| Вывоз крупногабаритного мусора | 104 м3 | 46 660,64 |
| Смена выключателей | 11 шт. | 682,00 |
| Смена патронов | 12 шт. | 792,00 |
| Смена вентилей, сгонов, труб |  | 18 595,13 |
| ## Итого: |  | 109 395,77 |

# По текущему ремонту за апрель – декабрь 2008 года были выполнены работы на сумму –   121 020,00 рублей.

При собираемости средств за этот период –  93 849,69 рублей.

А так же напоминаем Вам, что, согласно Постановления № 491 Правительства Российской Федерации ( п.18) – текущий ремонт общего имущества жилого дома  производится по решению общего собрания собственников помещений, на котором не менее 2/3 всех собственников должны проголосовать «за»  по  вопросам, поставленным на голосование.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома  ул. Аксенова  д.13

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2009года по Вашему дому:

было начислено за текущий ремонт  -  123 981,84 рублей.

общая задолженность по дому  -  106 426,20 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Изоляция трубопровода в теплоузле | 18 м | 11 516,00 |
| Ремонт кровли | 118 м2 | 38 059,00 |
| Установка мусороприемного клапана | 1 шт. | 3 840,00 |
| Смена провода | 15 м | 1 575,00 |
| Вывоз крупногабаритного мусора | 121 м3 | 54 287,86 |
| Смена выключателей | 13 шт. | 806,00 |
| Смена патрона | 20 шт. | 1 320,00 |
| Смена вентилей, сгонов, труб |  | 12 321,80 |
| Смена ламп ДРЛ | 1 шт. | 198,00 |
| Внеплановые работы |  | 7 646,93 |
| ## Итого: |  | 131 570,59 |

# По текущему ремонту за апрель – декабрь 2008 года были выполнены работы на сумму –  126 683,03 рубля.

При собираемости средств за этот период –  92 986,38 рублей.

А так же напоминаем Вам, что, согласно Постановления № 491 Правительства Российской Федерации ( п.18) – текущий ремонт общего имущества жилого дома  производится по решению общего собрания собственников помещений, на котором не менее 2/3 всех собственников должны проголосовать «за»  по  вопросам, поставленным на голосование.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома  ул. Белкинская  д. 7

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2009года по Вашему дому:

было начислено за текущий ремонт  -  132 949,44 рублей.

общая задолженность по дому  - 179 237,89 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Изоляция трубопровода в теплоузле | 22 м | 13 434,00 |
| Задвижки смена | 8 шт. | 36 260,00 |
| Ремонт межпанельных швов | 305 м | 91 826,13 |
| Ремонт цоколя, входов в подвал, подъезды | 190 м2 | 51 408,00 |
| Смена провода | 15 м | 1 575,00 |
| Вывоз крупногабаритного мусора | 20,5 м3 | 9 197,53 |
| Смена патронов | 7 шт | 462,00 |
| Смена вентилей, сгонов, труб |  | 28 057,60 |
| ## Итого: |  | 232 220,26 |

# По текущему ремонту за апрель – декабрь 2008 года были выполнены работы на сумму –  47 659,50 рублей.

При собираемости средств за этот период –  99 712,08 рублей.

А так же напоминаем Вам, что, согласно Постановления № 491 Правительства Российской Федерации ( п.18) – текущий ремонт общего имущества жилого дома  производится по решению общего собрания собственников помещений, на котором не менее 2/3 всех собственников должны проголосовать «за»  по  вопросам, поставленным на голосование.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома  ул. Белкинская  д. 27

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2009года по Вашему дому:

было начислено за текущий ремонт  -  397 900,68 рублей.

общая задолженность по дому  - 695 731,57 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Изоляция трубопровода в теплоузле | 74 м | 46 406,00 |
| Ремонт лестничных клеток | 30,1 м2 | 9 519,00 |
| Провода смена | 35 м | 6 715,00 |
| Ремонт цоколя, входов в подвал, подъезды | 305 м2 | 127 751,00 |
| Ремонт групповых щитков со сменой автомата | 3 шт. | 21 444,00 |
| Ремонт козырька | 12,2 м2 | 5 391,00 |
| Вывоз крупногабаритного мусора | 190 м2 | 85 245,40 |
| Смена выключателей | 6 шт. | 372,00 |
| Смена патронов | 28 шт. | 1 848,00 |
| Смена вентилей, сгонов, труб |  | 6 654,19 |
| Смена задвижек | 2 шт. | 13 120,00 |
| Внеплановые работы |  | 3 595,00 |
| ## Итого: |  | 328 060,59 |

# По текущему ремонту за апрель – декабрь 2008 года были выполнены работы на сумму –  433 027,75 рублей.

При собираемости средств за этот период –  298 440,28 рублей.

А так же напоминаем Вам, что, согласно Постановления № 491 Правительства Российской Федерации ( п.18) – текущий ремонт общего имущества жилого дома  производится по решению общего собрания собственников помещений, на котором не менее 2/3 всех собственников должны проголосовать «за»  по  вопросам, поставленным на голосование.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома  ул. Белкинская  д.35

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2009года по Вашему дому:

было начислено за текущий ремонт  -  115 014,24 рублей.

общая задолженность по дому  - 112 165,76 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Изоляция трубопровода в теплоузле | 18 м | 11 179,00 |
| Замена ламп ДРЛ | 1 щт. | 206,00 |
| Провода смена | 55 м | 14 093,00 |
| Ремонт панельных швов | 47 м | 14 012,20 |
| Ремонт ВРУ | 3 шт. | 1 647,00 |
| Вывоз крупногабаритного мусора | 105 м3 | 47 109,30 |
| Смена вентилей, сгонов, труб |  | 2 751,26 |
| Смена задвижек | 10 шт | 36 415,00 |
| Внеплановые работы |  |  |
| ## Итого: |  | 127 412,76 |

# По текущему ремонту за апрель – декабрь 2008 года были выполнены работы на сумму –  59 536,00 рублей.

При собираемости средств за этот период –  86 260,68 рублей.

А так же напоминаем Вам, что, согласно Постановления № 491 Правительства Российской Федерации ( п.18) – текущий ремонт общего имущества жилого дома  производится по решению общего собрания собственников помещений, на котором не менее 2/3 всех собственников должны проголосовать «за»  по  вопросам, поставленным на голосование.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома  ул. Белкинская  д. 37

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2009года по Вашему дому:

было начислено за текущий ремонт  -  153 155,16 рублей.

общая задолженность по дому  - 120 941,27 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Провода смена | 40 м | 4 200,00 |
| Ремонт ВРУ | 1 шт. | 2 860,00 |
| Смена задвижек, сгонов и вентилей |  | 3 489,76 |
| Вывоз крупногабаритного мусора | 55 м3 | 24 676,30 |
| Смена выключателей | 3 шт. | 186,00 |
| Смена патронов | 17 шт. | 1 122,00 |
| ## Итого: |  | 36 534,06 |

# По текущему ремонту за апрель – декабрь 2008 года были выполнены работы на сумму –  38 079,62 рублей.

При собираемости средств за этот период –  114 866,37 рублей.

А так же напоминаем Вам, что, согласно Постановления № 491 Правительства Российской Федерации ( п.18) – текущий ремонт общего имущества жилого дома  производится по решению общего собрания собственников помещений, на котором не менее 2/3 всех собственников должны проголосовать «за»  по  вопросам, поставленным на голосование.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома  ул. Белкинская  д.41

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2009года по Вашему дому:

было начислено за текущий ремонт  -  245 868,12 рублей.

общая  задолженность по дому  -  232 677,11 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Изоляция трубопровода в теплоузле | 61 м | 38 010,00 |
| Провода смена | 35 м | 5095,00 |
| Ремонт цоколя, арки, входов в подъезды | 369,20 м2 | 114 364,00 |
| Изготовление и установка ската для колясок | 20,10 м | 18 696,00 |
| Ремонт групповых щитков со сменой автомата | 4 шт. | 40 523,00 |
| Ремонт лестничных клеток | 100,50 м2 | 11 294,00 |
| Вывоз крупногабаритного мусора | 145 м3 | 65 055,70 |
| Смена патронов | 3 шт. | 198,00 |
| Смена вентилей, сгонов, труб |  | 3956,76 |
| ## Итого: |  | 297 192,46 |

# По текущему ремонту за апрель – декабрь 2008 года были выполнены работы на сумму –  133 759,90 рублей.

При собираемости средств за этот период –  184 346,83 рублей.

А так же напоминаем Вам, что, согласно Постановления № 491 Правительства Российской Федерации ( п.18) – текущий ремонт общего имущества жилого дома  производится по решению общего собрания собственников помещений, на котором не менее 2/3 всех собственников должны проголосовать «за»  по  вопросам, поставленным на голосование.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома  ул. Блохинцева  д. 5

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2009года по Вашему дому:

было начислено за текущий ремонт  -  60 113,16 рублей.

общая  задолженность по дому  -  36 935,64 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Изоляция трубопровода в теплоузле | 5 м | 3 077,00 |
| Заделка трещин на фасаде | 61,4 м | 3 638,00 |
| Ремонт кровли | 23,50 | 5 372,00 |
| Смена ламп ДРЛ | 2 шт. | 396,00 |
| Вывоз крупногабаритного мусора | 3 м3 | 1 345,98 |
| Смена выключателей | 2 шт. | 124,00 |
| Смена патронов | 1 шт. | 66,00 |
| Смена вентилей, сгонов, труб |  | 420,90 |
| ## Итого: |  | 14 439,88 |

# По текущему ремонту за апрель – декабрь 2008 года были выполнены работы на сумму –  187 139,73 рублей.

При собираемости средств за этот период –  45 084,87 рублей.

А так же напоминаем Вам, что, согласно Постановления № 491 Правительства Российской Федерации ( п.18) – текущий ремонт общего имущества жилого дома  производится по решению общего собрания собственников помещений, на котором не менее 2/3 всех собственников должны проголосовать «за»  по  вопросам, поставленным на голосование.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома  ул. Гагарина д.2

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2009года по Вашему дому:

было начислено за текущий ремонт  -  455 217,00 рублей.

общая задолженность по дому  - 526 444,54 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Изоляция трубопровода в теплоузле | 38 м | 25 051,00 |
| Провода смена | 5 м | 525,00 |
| Ремонт межпанельных швов | 217 м | 65 579,21 |
| Ремонт квартиры | 36,9 м2 | 19 006,00 |
| Смена автомата | 1 шт. | 483,00 |
| Вывоз крупногабаритного мусора | 50,8 м3 | 22 791,93 |
| Смена выключателей | 12 шт. | 744,00 |
| Смена патронов | 26 шт. | 1 716,00 |
| Смена вентилей, сгонов, труб |  | 9 816,46 |
| ## Итого: |  | 145 712,60 |

# По текущему ремонту за апрель – декабрь 2008 года были выполнены работы на сумму –  89 570,32 рублей.

При собираемости средств за этот период –  340 252,37 рублей.

А так же напоминаем Вам, что, согласно Постановления № 491 Правительства Российской Федерации ( п.18) – текущий ремонт общего имущества жилого дома  производится по решению общего собрания собственников помещений, на котором не менее 2/3 всех собственников должны проголосовать «за»  по  вопросам, поставленным на голосование.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома  ул. Гагарина  д.18

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2009года по Вашему дому:

было начислено за текущий ремонт  -  66 379,32 рублей.

общая задолженность по дому  -  86 375,09 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Изоляция трубопровода в теплоузле | 18 м | 11 516,00 |
| Автоматов смена | 2 шт. | 1 556,00 |
| Задвижки смена | 1 шт. | 5 525,00 |
| Вывоз крупногабаритного мусора | 30 м3 | 13 459,80 |
| Смена выключателей | 3 шт. | 186.00 |
| Смена патронов | 4 шт. | 264,00 |
| Смена вентилей, сгонов, труб |  | 1630,52 |
| ## Итого: |  | 34 137,32 |

# По текущему ремонту за апрель – декабрь 2008 года были выполнены работы на сумму –  1 263,00 рублей.

При собираемости средств за этот период –  44 252,88 рублей.

А так же напоминаем Вам, что, согласно Постановления № 491 Правительства Российской Федерации ( п.18) – текущий ремонт общего имущества жилого дома  производится по решению общего собрания собственников помещений, на котором не менее 2/3 всех собственников должны проголосовать «за»  по  вопросам, поставленным на голосование.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома  ул. Гагарина д.24

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2009года по Вашему дому:

было начислено за текущий ремонт  -  548 556,36 рублей.

общая задолженность по дому  - 578 284,36 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Изоляция трубопровода в теплоузле | 78 м | 48 366,00 |
| Провода смена | 20 м | 4 732,00 |
| Изготовление и установка ската для колясок | 5,6 м | 5 899,00 |
| Смена задвижек | 8 шт. | 21 039,00 |
| Ремонт квартиры | 6,4 м2 | 14 313,00 |
| Ремонт ВРУ | 1 шт. | 2 860,00 |
| Вывоз крупногабаритного мусора | 190 м2 | 85 245,40 |
| Смена выключателей | 1 шт. | 62,00 |
| Смена патронов | 20 шт | 1 320,00 |
| Смена вентилей, сгонов, труб |  | 9 710,61 |
| Смена контейнера | 1 шт. | 8 152,93 |
| Ремонт козырька | 24 м2 | 10 689,00 |
| Ремонт межпанельных швов | 77,9 м | 23 224,47 |
| Ремонт покрытия кровли из наплавляемого материала | 12,2 м2 | 11 826.00 |
| Ремонт групповых щитков со сменой автомата | 2 шт. | 19 639,00 |
| ## Итого: |  | 267 078,41 |

# По текущему ремонту за апрель – декабрь 2008 года были выполнены работы на сумму –  321 856,34 рублей.

При собираемости средств за этот период –  411 413,29 рублей.

А так же напоминаем Вам, что, согласно Постановления № 491 Правительства Российской Федерации ( п.18) – текущий ремонт общего имущества жилого дома  производится по решению общего собрания собственников помещений, на котором не менее 2/3 всех собственников должны проголосовать «за»  по  вопросам, поставленным на голосование.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома  ул. Гагарина д.26

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2009года по Вашему дому:

было начислено за текущий ремонт  -  96 013,80 рублей.

общая задолженность по дому  -  56 040,57 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Изоляция трубопровода в теплоузле | 24 м | 12 336,00 |
| Провода смена | 10 м | 1 050,00 |
| Ремонт лестничных клеток с заменой оконных створок | 68 м2 | 9 884,00 |
| Смена задвижек | 8 шт. | 51 787,00 |
| Ремонт групповых щитков со сменой автомата | 2 шт. | 14 778,00 |
| Вывоз крупногабаритного мусора | 105 м3 | 47 109,30 |
| Смена выключателей | 1 шт. | 62,00 |
| Смена патронов | 4 шт. | 264,00 |
| Смена вентилей, сгонов, труб |  | 2325,16 |
| ## Итого: |  | 139 595,46 |

# По текущему ремонту за апрель – декабрь 2008 года были выполнены работы на сумму –  220 859,18 рублей.

При собираемости средств за этот период –  72 010,30 рублей.

А так же напоминаем Вам, что, согласно Постановления № 491 Правительства Российской Федерации ( п.18) – текущий ремонт общего имущества жилого дома  производится по решению общего собрания собственников помещений, на котором не менее 2/3 всех собственников должны проголосовать «за»  по  вопросам, поставленным на голосование.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома  ул. Гагарина д.32

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2009года по Вашему дому:

было начислено за текущий ремонт  -   154 074,24рублей.

общая задолженность по дому  -  219 671,66 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Изоляция трубопровода в теплоузле | 38 м | 24 320,00 |
| Ремонт межпанельных швов | 27 м | 8 049,56 |
| Смена задвижек | 9 шт. | 54 686,00 |
| Ремонт эл. щитка со сменой автомата | 1 шт. | 1 249,00 |
| Вывоз крупногабаритного мусора | 65 м3 | 29 162,90 |
| Смена выключателей | 1 шт. | 62,00 |
| Смена патронов | 10 шт. | 660,00 |
| Смена вентилей, сгонов, труб |  | 3321,74 |
| ## Итого: |  | 121 511,20 |

# По текущему ремонту за апрель – декабрь 2008 года были выполнены работы на сумму –  345 654,32 рублей.

При собираемости средств за этот период –  115 555,63 рублей.

А так же напоминаем Вам, что, согласно Постановления № 491 Правительства Российской Федерации ( п.18) – текущий ремонт общего имущества жилого дома  производится по решению общего собрания собственников помещений, на котором не менее 2/3 всех собственников должны проголосовать «за»  по  вопросам, поставленным на голосование.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома  ул. Гагарина д.34

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2009года по Вашему дому:

было начислено за текущий ремонт  -  98 061,72 рублей.

общая задолженность по дому  - 98 711,06 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Изоляция трубопровода в теплоузле | 20 м | 12 193,00 |
| Провода смена | 10 м | 1 050,00 |
| Ремонт лестничных клеток | 490 м2 | 138 716,00 |
| Смена задвижек | 6 шт. | 79 927,00 |
| Ремонт групповых щитков со сменой автомата | 2 шт. | 17 436,00 |
| Ремонт кровли | 5 м2 | 4 279,00 |
| Вывоз крупногабаритного мусора | 65 м3 | 29 162,90 |
| Смена автомата | 1 шт. | 483,00 |
| Смена выключателей | 7 шт. | 434,00 |
| Смена патронов | 6 шт. | 396,00 |
| Смена вентилей, сгонов, труб |  | 1 371,46 |
| Ремонт мусорокамеры | 3 м2 | 2 333,00 |
| Ремонт межпанельных швов | 11 м | 3 132,00 |
| Внеплановые работы |  | 8 152,93 |
| ## Итого: |  | 299 066,29 |

# По текущему ремонту за апрель – декабрь 2008 года были выполнены работы на сумму –  34 343,00 рублей.

При собираемости средств за этот период –  73 546,24 рублей.

А так же напоминаем Вам, что, согласно Постановления № 491 Правительства Российской Федерации ( п.18) – текущий ремонт общего имущества жилого дома  производится по решению общего собрания собственников помещений, на котором не менее 2/3 всех собственников должны проголосовать «за»  по  вопросам, поставленным на голосование.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома  ул.  Гагарина д.36

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2009года по Вашему дому:

было начислено за текущий ремонт  -  620 004,60 рублей.

общая задолженность по дому  - 965 316,81 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Изоляция трубопровода в теплоузле | 48 м | 30 736,00 |
| Провода смена | 595 м | 7 328,00 |
| Ремонт лестничных клеток | 735,56 м2 | 314310,00 |
| Смена задвижек, сгонов и вентилей |  | 5569,20 |
| Ремонт групповых щитков со сменой автомата | 6 шт. | 50 460,00 |
| Ремонт панельных швов | 85 м | 25 341,00 |
| Вывоз крупногабаритного мусора | 230 м3 | 103 191,80 |
| Смена выключателей | 15 шт. | 930,00 |
| Смена патронов | 49 шт. | 3 234,00 |
| Смена автомата | 4 шт. | 1 932,00 |
| Замена тележки под контейнер | 2 шт. | 7 800,14 |
| Смена контейнера | 8 шт. | 65 223,44 |
| Ремонт ВРУ | 1 шт. | 549,00 |
| ## Итого: |  | 679 604,58 |

# По текущему ремонту за апрель – декабрь 2008 года были выполнены работы на сумму –  800 716,18 рублей.

При собираемости средств за этот период –  464 954,69 рублей.

А так же напоминаем Вам, что, согласно Постановления № 491 Правительства Российской Федерации ( п.18) – текущий ремонт общего имущества жилого дома  производится по решению общего собрания собственников помещений, на котором не менее 2/3 всех собственников должны проголосовать «за»  по  вопросам, поставленным на голосование.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома  ул. Гагарина  д.40

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2009года по Вашему дому:

было начислено за текущий ремонт  -  95 501,76 рублей.

общая задолженность по дому  -  51 044,45 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Изоляция трубопровода в теплоузле | 31 м | 18 932,00 |
| Провода смена | 30 м | 5 255,00 |
| Ремонт цоколя, отмостки, крылец | 249 м2 | 73 789,00 |
| Вывоз крупногабаритного мусора | 65 м3 | 29 162,90 |
| Смена выключателей | 2 шт. | 124,00 |
| Смена патронов | 12 шт. | 792,00 |
| Смена вентилей, сгонов, труб |  | 2 776,02 |
| ## Итого: |  | 130 830,92 |

# По текущему ремонту за апрель – декабрь 2008 года были выполнены работы на сумму –  61 721,13 рублей.

При собираемости средств за этот период – 71 626,32 рублей.

А так же напоминаем Вам, что, согласно Постановления № 491 Правительства Российской Федерации ( п.18) – текущий ремонт общего имущества жилого дома  производится по решению общего собрания собственников помещений, на котором не менее 2/3 всех собственников должны проголосовать «за»  по  вопросам, поставленным на голосование.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома  ул.  Гагарина д.44

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2009года по Вашему дому:

было начислено за текущий ремонт  -   249 983,04 рублей.

общая задолженность по дому  -  218 660,07 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Изоляция трубопровода в теплоузле | 48 м | 30 736,00 |
| Задвижки смена | 4 шт. | 17 704,00 |
| Ремонт ВРУ | 1 шт. | 2 860,00 |
| Ремонт кровли | 71 м2 | 26 899,00 |
| Ремонт системы ГВС | 20 м | 14 010,00 |
| Ремонт панельных швов | 275 м | 81 986,28 |
| Вывоз крупногабаритного мусора | 145 м3 | 65 055,70 |
| Смена выключателей | 6 шт. | 372,00 |
| Смена патронов | 7 шт. | 462,00 |
| Смена вентилей, сгонов, труб |  | 7 720,13 |
| Внеплановые работы |  | 5 600,00 |
| ## Итого: |  | 253 405,11 |

# По текущему ремонту за апрель – декабрь 2008 года были выполнены работы на сумму –  105 550,00 рублей.

При собираемости средств за этот период –  187 487,23 рублей.

А так же напоминаем Вам, что, согласно Постановления № 491 Правительства Российской Федерации ( п.18) – текущий ремонт общего имущества жилого дома  производится по решению общего собрания собственников помещений, на котором не менее 2/3 всех собственников должны проголосовать «за»  по  вопросам, поставленным на голосование.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома  ул. Горького д.6

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2009года по Вашему дому:

было начислено за текущий ремонт  -  92 291,28 рублей.

общая задолженность по дому  - 546 813,30 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Изоляция трубопровода в теплоузле | 18 м | 11 604,00 |
| Провода смена | 15 м | 5 226,00 |
| Замена электрических тенов | 12 шт. | 12 201,00 |
| Смена задвижек, сгонов и вентилей |  | 491,67 |
| Вывоз крупногабаритного мусора | 64 м3 | 28 714,24 |
| Смена выключателей | 3 шт. | 186,00 |
| Смена патронов | 4 шт. | 264,00 |
| ## Итого: |  | 58 686,91 |

# По текущему ремонту за апрель – декабрь 2008 года были выполнены работы на сумму –  27 962,90 рублей.

При собираемости средств за этот период –  53 719,60 рублей.

А так же напоминаем Вам, что, согласно Постановления № 491 Правительства Российской Федерации ( п.18) – текущий ремонт общего имущества жилого дома  производится по решению общего собрания собственников помещений, на котором не менее 2/3 всех собственников должны проголосовать «за»  по  вопросам, поставленным на голосование.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома  ул. Железнодорожная д.1

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2009года по Вашему дому:

было начислено за текущий ремонт  -  8 448,60 рублей.

оплачено –   рублей.

задолженность составила  -   рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Ограждение контейнерной площадки | 9,2 м2 | 8 902,00 |
| Вывоз крупногабаритного мусора | 2 м3 | 897,32 |
| ## Итого: |  | 9 799,32 |

# По текущему ремонту за апрель – декабрь 2008 года были выполнены работы на сумму – 0 рублей.

При собираемости средств за этот период – 4 451,54 рубль.

А так же напоминаем Вам, что, согласно Постановления № 491 Правительства Российской Федерации ( п.18) – текущий ремонт общего имущества жилого дома  производится по решению общего собрания собственников помещений, на котором не менее 2/3 всех собственников должны проголосовать «за»  по  вопросам, поставленным на голосование.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома  ул.  Жолио-Кюри д.6

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2009года по Вашему дому:

было начислено за текущий ремонт  -  44 921,76 рублей.

общая задолженность по дому  -  4 956,93 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Изоляция трубопровода в теплоузле | 10 м | 6 334,00 |
| Ограждение контейнерной площадки | 9,4 м2 | 13 953,00 |
| Вывоз крупногабаритного мусора | 3,5 м3 | 1 570,31 |
| Смена вентилей, сгонов, труб |  | 235,08 |
| ## Итого: |  | 22 092,39 |

# По текущему ремонту за апрель – декабрь 2008 года были выполнены работы на сумму –  6 931,36 рублей.

При собираемости средств за этот период –  33 704,22 рублей.

А так же напоминаем Вам, что, согласно Постановления № 491 Правительства Российской Федерации ( п.18) – текущий ремонт общего имущества жилого дома  производится по решению общего собрания собственников помещений, на котором не менее 2/3 всех собственников должны проголосовать «за»  по  вопросам, поставленным на голосование.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома  ул. Жолио–Кюри д.9

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2009года по Вашему дому:

было начислено за текущий ремонт  -  33 448,80 рублей.

общая задолженность по дому  -  14 384,15 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Изоляция трубопровода в теплоузле | 10 м | 6 334,00 |
| Ремонт кровли | 11,6 м2 | 2 649,00 |
| Смена провода | 30 м | 3 150,00 |
| Смена задвижек, сгонов и вентилей |  | 1424,16 |
| Замена ламп надомного освещения | 1 шт. | 413,00 |
| Смена патронов | 4 шт. | 264,00 |
| ## Итого: |  | 14234,16 |

# По текущему ремонту за апрель – декабрь 2008 года были выполнены работы на сумму –  93 187,26 рублей.

При собираемости средств за этот период – 25 086,56 рублей.

А так же напоминаем Вам, что, согласно Постановления № 491 Правительства Российской Федерации ( п.18) – текущий ремонт общего имущества жилого дома  производится по решению общего собрания собственников помещений, на котором не менее 2/3 всех собственников должны проголосовать «за»  по  вопросам, поставленным на голосование.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома  ул. Киевская д.11

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2009года по Вашему дому:

было начислено за текущий ремонт  -  16 506,60 рублей.

общая задолженность по дому  - 125 629,97 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Ремонт отмостки |  | 1 728,00 |
| Провода смена | 5 м | 525,00 |
| Ограждение контейнерной площадки | 6,3 м2 | 7 397,00 |
| Вывоз крупногабаритного мусора | 2 м3 | 897,00 |
| Смена патронов | 1 шт. | 66,00 |
| ## Итого: |  | 10 613,32 |

# По текущему ремонту за апрель – декабрь 2008 года были выполнены работы на сумму –  25 734,76 рублей.

При собираемости средств за этот период – 12 379,94 рублей.

А так же напоминаем Вам, что, согласно Постановления № 491 Правительства Российской Федерации ( п.18) – текущий ремонт общего имущества жилого дома  производится по решению общего собрания собственников помещений, на котором не менее 2/3 всех собственников должны проголосовать «за»  по  вопросам, поставленным на голосование.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома  ул. Киевская д.13

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2009года по Вашему дому:

было начислено за текущий ремонт  -  15 308,88 рублей.

общая задолженность по дому  - 67 906,83 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Ограждение контейнерной площадки | 6,3 м2 | 7 398,00 |
| Ремонт отмостки |  | 2 835,00 |
| Смена предохранителей | 6 шт. | 1 754,00 |
| Вывоз крупногабаритного мусора | 2 м3 | 897,32 |
| ## Итого: |  | 12 884,32 |

# По текущему ремонту за апрель – декабрь 2008 года были выполнены работы на сумму –  40 946,60 рублей.

При собираемости средств за этот период –  11 481,66 рублей.

А так же напоминаем Вам, что, согласно Постановления № 491 Правительства Российской Федерации ( п.18) – текущий ремонт общего имущества жилого дома  производится по решению общего собрания собственников помещений, на котором не менее 2/3 всех собственников должны проголосовать «за»  по  вопросам, поставленным на голосование.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома  ул.  Комсомольская  д. 9

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2009года по Вашему дому:

было начислено за текущий ремонт  -   6 425,52 рублей.

общая задолженность по дому  - 17 365,40  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Изоляция трубопровода в теплоузле | 3 м | 1 897,00 |
| Ограждение контейнерной площадки | 8,4 м2 | 12 451,00 |
| Ремонт кровли | 11,94 м2 | 3 915,00 |
| Вывоз крупногабаритного мусора | 2 м3 | 897,32 |
| ## Итого: |  | 19 160,32 |

# По текущему ремонту за апрель – декабрь 2008 года были выполнены работы на сумму –  12 203,09 рублей.

При собираемости средств за этот период –  4 819,16 рублей.

А так же напоминаем Вам, что, согласно Постановления № 491 Правительства Российской Федерации ( п.18) – текущий ремонт общего имущества жилого дома  производится по решению общего собрания собственников помещений, на котором не менее 2/3 всех собственников должны проголосовать «за»  по  вопросам, поставленным на голосование.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома  ул. Комсомольская д.11/1

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2009года по Вашему дому:

было начислено за текущий ремонт  - 8 435,88 рублей.

общая задолженность по дому  - 23 823,69 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Смена участка труб д-15 | 1 м | 207,00 |
| Вывоз крупногабаритного мусора | 2 м3 | 897,32 |
| ## Итого: |  | 1 104,32 |

# По текущему ремонту за апрель – декабрь 2008 года были выполнены работы на сумму –  6 206,80 рублей.

При собираемости средств за этот период – 6 326,93 рублей.

А так же напоминаем Вам, что, согласно Постановления № 491 Правительства Российской Федерации ( п.18) – текущий ремонт общего имущества жилого дома  производится по решению общего собрания собственников помещений, на котором не менее 2/3 всех собственников должны проголосовать «за»  по  вопросам, поставленным на голосование.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома  ул. Комсомольская  д.13

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2009года по Вашему дому:

было начислено за текущий ремонт  -  8 710,68 рублей.

общая задолженность по дому  - 81 316,99 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Смена сгонов и вентилей | 3 шт | 493,60 |
| Вывоз крупногабаритного мусора | 2 м3 | 897,32 |
| ## Итого: |  | 1 390,92 |

# По текущему ремонту за апрель – декабрь 2008 года были выполнены работы на сумму –  13 966,80 рублей.

При собираемости средств за этот период – 6 532,99 рублей.

А так же напоминаем Вам, что, согласно Постановления № 491 Правительства Российской Федерации ( п.18) – текущий ремонт общего имущества жилого дома  производится по решению общего собрания собственников помещений, на котором не менее 2/3 всех собственников должны проголосовать «за»  по  вопросам, поставленным на голосование.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома  ул.  Комсомольская д. 15

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2009года по Вашему дому:

было начислено за текущий ремонт  -  8 509,68 рублей.

общая задолженность по дому  - 7 457,90  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Вывоз крупногабаритного мусора | 2 м3 | 897,32 |
| Смена вентилей | 1 шт. | 196,00 |
| ## Итого: |  | 1 093,32 |

# По текущему ремонту за апрель – декабрь 2008 года были выполнены работы на сумму –  3 767,00 рублей.

При собираемости средств за этот период –  6 382,26 рублей.

А так же напоминаем Вам, что, согласно Постановления № 491 Правительства Российской Федерации ( п.18) – текущий ремонт общего имущества жилого дома  производится по решению общего собрания собственников помещений, на котором не менее 2/3 всех собственников должны проголосовать «за»  по  вопросам, поставленным на голосование.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома  ул.  Комсомольская д. 17

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2009года по Вашему дому:

было начислено за текущий ремонт  -   6 419,88 рублей.

общая задолженность по дому  - 5 621,88 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Изоляция трубопровода в теплоузле | 3 м | 1 897,00 |
| Ремонт площадки перед входом в подъезд | 3,6 м2 | 1 797,00 |
| Вывоз крупногабаритного мусора | 2 м3 | 897,32 |
| ## Итого: |  | 4 591,32 |

# По текущему ремонту за апрель – декабрь 2008 года были выполнены работы на сумму –  8 846,36 рублей.

При собираемости средств за этот период –  4 814,89 рублей.

А так же напоминаем Вам, что, согласно Постановления № 491 Правительства Российской Федерации ( п.18) – текущий ремонт общего имущества жилого дома  производится по решению общего собрания собственников помещений, на котором не менее 2/3 всех собственников должны проголосовать «за»  по  вопросам, поставленным на голосование.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома  ул.  Комсомольская д. 19

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2009года по Вашему дому:

было начислено за текущий ремонт  -  10 234,56 рублей.

общая задолженность по дому  -  32 390,49 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Изоляция трубопровода в теплоузле | 3 м | 1 897,00 |
| Ограждение контейнерной площадки | 6,7 м2 | 11 533,00 |
| Смена ламп ДРЛ | 1 шт. | 198,00 |
| Смена задвижек, сгонов и вентилей | 3 шт. | 482,80 |
| Вывоз крупногабаритного мусора | 2 м3 | 897,32 |
| ## Итого: |  | 15 008,12 |

# По текущему ремонту за апрель – декабрь 2008 года были выполнены работы на сумму –  7 628,00 рублей.

При собираемости средств за этот период –  7 675,88 рублей.

А так же напоминаем Вам, что, согласно Постановления № 491 Правительства Российской Федерации ( п.18) – текущий ремонт общего имущества жилого дома  производится по решению общего собрания собственников помещений, на котором не менее 2/3 всех собственников должны проголосовать «за»  по  вопросам, поставленным на голосование.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома  ул.  Комсомольская д. 19а

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2009года по Вашему дому:

было начислено за текущий ремонт  -   10 382,04рублей.

общая задолженность по дому  -  99 184,86  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Изоляция трубопровода в теплоузле | 3 м | 1 897,00 |
| Вывоз крупногабаритного мусора | 2 м3 | 897,32 |
| Смена вентилей, сгонов, труб | 3 шт. | 247,57 |
| ## Итого: |  | 3 041,89 |

# По текущему ремонту за апрель – декабрь 2008 года были выполнены работы на сумму –  12 555,00 рублей.

При собираемости средств за этот период –  7 786,55 рублей.

А так же напоминаем Вам, что, согласно Постановления № 491 Правительства Российской Федерации ( п.18) – текущий ремонт общего имущества жилого дома  производится по решению общего собрания собственников помещений, на котором не менее 2/3 всех собственников должны проголосовать «за»  по  вопросам, поставленным на голосование.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома  ул.  Комсомольская д. 21

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2009года по Вашему дому:

было начислено за текущий ремонт  -  10 804,32 рублей.

общая задолженность по дому  - 31 323,69  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Изоляция трубопровода в теплоузле | 3 м | 1 897,00 |
| Вывоз крупногабаритного мусора | 2 м3 | 897,32 |
| ## Итого: |  | 2 794,32 |

# По текущему ремонту за апрель – декабрь 2008 года были выполнены работы на сумму –  9 683,00 рубля.

При собираемости средств за этот период –  8 103,28 рубля.

А так же напоминаем Вам, что, согласно Постановления № 491 Правительства Российской Федерации ( п.18) – текущий ремонт общего имущества жилого дома  производится по решению общего собрания собственников помещений, на котором не менее 2/3 всех собственников должны проголосовать «за»  по  вопросам, поставленным на голосование.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома  ул.  Комсомольская д. 23

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2009года по Вашему дому:

было начислено за текущий ремонт  -  7 788,72 рублей.

оплачено –   рублей.

задолженность составила  -  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Изоляция трубопровода в теплоузле | 3 м | 1 897,00 |
| Вывоз крупногабаритного мусора | 2 м3 | 897,32 |
| ## Итого: |  | 2 794,32 |

# По текущему ремонту за апрель – декабрь 2008 года были выполнены работы на сумму –  3 906,00 рублей.

При собираемости средств за этот период –  5 841,58 рубль.

А так же напоминаем Вам, что, согласно Постановления № 491 Правительства Российской Федерации ( п.18) – текущий ремонт общего имущества жилого дома  производится по решению общего собрания собственников помещений, на котором не менее 2/3 всех собственников должны проголосовать «за»  по  вопросам, поставленным на голосование.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома  ул.  Комсомольская д. 25

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2009года по Вашему дому:

было начислено за текущий ремонт  -  7 822,92 рублей.

общая задолженность по дому  -  10 527,34 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Изоляция трубопровода в теплоузле | 3 м3 | 1 897,00 |
| Смена ламп ДРЛ | 1 шт. | 198,00 |
| Вывоз крупногабаритного мусора | 2 м3 | 897,32 |
| Смена вентилей, участка труб д-20 |  | 774,19 |
| Внеплановые работы |  | 2 607,00 |
| ## Итого: |  | 6 373,51 |

# По текущему ремонту за апрель – декабрь 2008 года были выполнены работы на сумму –  4 420,80 рублей.

При собираемости средств за этот период –  5 867,17 рублей.

А так же напоминаем Вам, что, согласно Постановления № 491 Правительства Российской Федерации ( п.18) – текущий ремонт общего имущества жилого дома  производится по решению общего собрания собственников помещений, на котором не менее 2/3 всех собственников должны проголосовать «за»  по  вопросам, поставленным на голосование.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома  ул.  Комсомольская д. 27

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2009года по Вашему дому:

было начислено за текущий ремонт  -  7 866,48 рублей.

общая задолженность по дому  - 17 298,86 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Изоляция трубопровода в теплоузле | 3 м | 1 897,00 |
| Ограждение контейнерной площадки | 7,8 м2 | 11 781,00 |
| Ремонт лестничных клеток | 81,3 м2 | 13 352,00 |
| Смена задвижек, сгонов и вентилей |  | 728,09 |
| Электромонтажные работы |  | 3 269,00 |
| Вывоз крупногабаритного мусора | 2 м3 | 897,32 |
| Смена патронов | 1 шт. | 66,00 |
| ## Итого: |  | 31 990,41 |

# По текущему ремонту за апрель – декабрь 2008 года были выполнены работы на сумму – 8 720,00 рублей.

При собираемости средств за этот период – 5 899,88 рублей.

А так же напоминаем Вам, что, согласно Постановления № 491 Правительства Российской Федерации ( п.18) – текущий ремонт общего имущества жилого дома  производится по решению общего собрания собственников помещений, на котором не менее 2/3 всех собственников должны проголосовать «за»  по  вопросам, поставленным на голосование.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома  ул.  Комсомольская д. 29

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2009года по Вашему дому:

было начислено за текущий ремонт  -  10 229,40 рублей.

общая задолженность по дому  -  35 413,78 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Изоляция трубопровода в теплоузле | 7 м | 4 223,00 |
| Вывоз крупногабаритного мусора | 2 м3 | 897,32 |
| Смена трубы |  | 130,80 |
| ## Итого: |  | 5 251,12 |

# По текущему ремонту за апрель – декабрь 2008 года были выполнены работы на сумму –  4 064,00 рубля.

При собираемости средств за этот период –  7 672,07 рубля.

А так же напоминаем Вам, что, согласно Постановления № 491 Правительства Российской Федерации ( п.18) – текущий ремонт общего имущества жилого дома  производится по решению общего собрания собственников помещений, на котором не менее 2/3 всех собственников должны проголосовать «за»  по  вопросам, поставленным на голосование.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома  ул.  Комсомольская д. 31

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2009года по Вашему дому:

было начислено за текущий ремонт  -  24 686,80 рублей.

общая задолженность по дому  -  4 455,86 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Изоляция трубопровода в теплоузле | 3 м | 1 897,00 |
| Ограждение контейнерной площадки | 7,9 м2 | 11 729,00 |
| Вывоз крупногабаритного мусора | 2 м3 | 897,32 |
| Смена вентилей, сгонов, труб | 2 шт. | 352,78 |
| ## Итого: |  | 14 876,10 |

# По текущему ремонту за апрель – декабрь 2008 года были выполнены работы на сумму – 16 454,38 рубля.

При собираемости средств за этот период –  5 841,57 рубль.

А так же напоминаем Вам, что, согласно Постановления № 491 Правительства Российской Федерации ( п.18) – текущий ремонт общего имущества жилого дома  производится по решению общего собрания собственников помещений, на котором не менее 2/3 всех собственников должны проголосовать «за»  по  вопросам, поставленным на голосование.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома  ул.  Комсомольская д. 37

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2009года по Вашему дому:

было начислено за текущий ремонт  -  29 701,44 рублей.

общая задолженность по дому  - 3 857,95  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Изоляция трубопровода в теплоузле | 5 м | 3 077,00 |
| Ремонт цоколя | 94 м2 | 31 121,00 |
| Вывоз крупногабаритного мусора | 2 м3 | 897,32 |
| Смена выключателей | 1 шт. | 62,00 |
| Смена патронов | 1 шт. | 66,00 |
| Смена части трубы |  | 261,60 |
| ## Итого: |  | 35 484,92 |

# По текущему ремонту за апрель – декабрь 2008 года были выполнены работы на сумму – 17 430,00 рублей.

При собираемости средств за этот период – 22 276,04 рублей.

А так же напоминаем Вам, что, согласно Постановления № 491 Правительства Российской Федерации ( п.18) – текущий ремонт общего имущества жилого дома  производится по решению общего собрания собственников помещений, на котором не менее 2/3 всех собственников должны проголосовать «за»  по  вопросам, поставленным на голосование.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома  ул.  Комсомольская д. 38

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2009года по Вашему дому:

было начислено за текущий ремонт  -  56 687,76 рублей.

общая задолженность по дому  - 41 921,27 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Изоляция трубопровода в теплоузле | 13 м | 7 886,00 |
| Ограждение контейнерной площадки | 9,1 м2 | 12 283,00 |
| Ремонт кровли | 17,6 м2 | 4 024,00 |
| Ремонт цоколя | 126 м2 | 45 229,00 |
| Вывоз крупногабаритного мусора | 4 м3 | 1 794,64 |
| Смена вентилей, сгонов, труб | 8 шт. | 962,04 |
| ## Итого: |  | 72 178,68 |

# По текущему ремонту за апрель – декабрь 2008 года были выполнены работы на сумму – 19 888,00 рублей.

При собираемости средств за этот период – 42 518,40 рублей.

А так же напоминаем Вам, что, согласно Постановления № 491 Правительства Российской Федерации ( п.18) – текущий ремонт общего имущества жилого дома  производится по решению общего собрания собственников помещений, на котором не менее 2/3 всех собственников должны проголосовать «за»  по  вопросам, поставленным на голосование.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома  ул.  Комсомольская д. 39

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2009года по Вашему дому:

было начислено за текущий ремонт  -  29 947,80 рублей.

общая задолженность по дому  - 7 223,01  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Изоляция трубопровода в теплоузле | 12 м | 7 455,00 |
| Ограждение контейнерной площадки | 10 м2 | 14 497,00 |
| Ремонт кровли | 19,6 м2 | 4 484,00 |
| Ремонт цоколя | 67 м2 | 23 230,00 |
| Ремонт штукатурки стены | 3 м2 | 1 609,00 |
| Вывоз крупногабаритного мусора | 2 м3 | 897,32 |
| Смена ламп ДРЛ | 1 шт. | 198,00 |
| Смена вентилей, сгонов, труб |  | 474,40 |
| ## Итого: |  | 52 844,72 |

# По текущему ремонту за апрель – декабрь 2008 года были выполнены работы на сумму –  14 629,40 рублей.

При собираемости средств за этот период –  22 460,85 рублей.

А так же напоминаем Вам, что, согласно Постановления № 491 Правительства Российской Федерации ( п.18) – текущий ремонт общего имущества жилого дома  производится по решению общего собрания собственников помещений, на котором не менее 2/3 всех собственников должны проголосовать «за»  по  вопросам, поставленным на голосование.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома  ул.  Комсомольская  д. 43

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2009года по Вашему дому:

было начислено за текущий ремонт  -  56 139,36 рублей.

общая задолженность по дому  - 80 290,67  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Изоляция трубопровода в теплоузле | 9 м | 5 690,00 |
| Ремонт цоколя | 59 м2 | 41 783,00 |
| Ремонт электрощитовой | 1 шт. | 5 819,00 |
| Смена задвижек, сгонов и вентилей |  | 927,18 |
| Вывоз крупногабаритного мусора | 4 м3 | 1 794,64 |
| ## Итого: |  | 56 013,82 |

# По текущему ремонту за апрель – декабрь 2008 года были выполнены работы на сумму –  21 854,80 рубля.

При собираемости средств за этот период –  42 140,41 рублей.

А так же напоминаем Вам, что, согласно Постановления № 491 Правительства Российской Федерации ( п.18) – текущий ремонт общего имущества жилого дома  производится по решению общего собрания собственников помещений, на котором не менее 2/3 всех собственников должны проголосовать «за»  по  вопросам, поставленным на голосование.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома  ул.  Комсомольская  д. 45

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2009года по Вашему дому:

было начислено за текущий ремонт  -  198 382,42 рублей.

общая задолженность по дому  -  37 774,56 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Изоляция трубопровода в теплоузле | 10 м | 6 322,00 |
| Ограждение контейнерной площадки | 9,8 м2 | 18 055,00 |
| Ремонт цоколя | 94,9 м2 | 68 578,00 |
| Смена задвижек, сгонов и вентилей |  | 1 528,90 |
| Вывоз крупногабаритного мусора | 4 м3 | 1 794,64 |
| Смена патронов | 1 шт. | 66,00 |
| Внеплановые работы |  | 5 415,00 |
| ## Итого: |  | 101 759,54 |

# По текущему ремонту за апрель – декабрь 2008 года были выполнены работы на сумму –  21 777,16 рублей.

При собираемости средств за этот период –  44 743,27 рубля.

А так же напоминаем Вам, что, согласно Постановления № 491 Правительства Российской Федерации ( п.18) – текущий ремонт общего имущества жилого дома  производится по решению общего собрания собственников помещений, на котором не менее 2/3 всех собственников должны проголосовать «за»  по  вопросам, поставленным на голосование.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома  ул.  Комсомольская д. 21а

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2009года по Вашему дому:

было начислено за текущий ремонт  -  10 150,56 рублей.

общая задолженность по дому  - 36 813,85  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Изоляция трубопровода в теплоузле | 3 м | 1 897,00 |
| Вывоз крупногабаритного мусора | 2 м3 | 897,32 |
| Смена вентилей, сгонов, труб | 3 шт. | 919,98 |
| ## Итого: |  | 3 714,30 |

# По текущему ремонту за апрель – декабрь 2008 года были выполнены работы на сумму –  4 351,48 рубль.

При собираемости средств за этот период – 7 612,93 рублей.

А так же напоминаем Вам, что, согласно Постановления № 491 Правительства Российской Федерации ( п.18) – текущий ремонт общего имущества жилого дома  производится по решению общего собрания собственников помещений, на котором не менее 2/3 всех собственников должны проголосовать «за»  по  вопросам, поставленным на голосование.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома  ул.  Кончаловского д.1

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2009года по Вашему дому:

было начислено за текущий ремонт  -  44 473,32 рублей.

общая задолженность по дому  - 31 613,20 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Изоляция трубопровода в теплоузле | 7 м | 4 339,00 |
| Ограждение контейнерной площадки | 9,5 м2 | 17 322,00 |
| Ремонт цоколя | 103,5 м2 | 40 536,00 |
| Вывоз крупногабаритного мусора | 1 м3 | 448,66 |
| Смена патронов | 2 шт. | 132,00 |
| Смена вентилей, сгонов, труб |  | 887,68 |
| ## Итого: |  | 63 655,34 |

# По текущему ремонту за апрель – декабрь 2008 года были выполнены работы на сумму –  3 604,00 рубля.

При собираемости средств за этот период – 33 354,94 рубля.

А так же напоминаем Вам, что, согласно Постановления № 491 Правительства Российской Федерации ( п.18) – текущий ремонт общего имущества жилого дома  производится по решению общего собрания собственников помещений, на котором не менее 2/3 всех собственников должны проголосовать «за»  по  вопросам, поставленным на голосование.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома  ул.  Королева д. 19

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2009года по Вашему дому:

было начислено за текущий ремонт  -  155 705,52 рублей.

общая задолженность по дому  -  140 324,75 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Ремонт цементной стяжки на лоджии | 15,1 м2 | 10 774,00 |
| Ремонт цоколя | 178 м2 | 61 304,75 |
| Ремонт штукатурки наружной стены | 4 м2 | 1 359,00 |
| Ремонт эстакады | 12 м2 | 9 140,00 |
| Установка урн | 3 шт. | 8 588,00 |
| Штукатурка наружной стены (с автовышки) | 11 м2 | 2 862,00 |
| Вывоз крупногабаритного мусора |  | 21 984,34 |
| Смена пакетного переключателя | 1 шт. | 246,00 |
| Ремонт контейнерной тележки со сменой колес | 1 шт. | 2 704,42 |
| Смена вентилей, сгонов, труб |  | 7 371,31 |
| ## Итого: |  | 126 333,82 |

# По текущему ремонту за апрель – декабрь 2008 года были выполнены работы на сумму –  179 955,38 рублей.

При собираемости средств за этот период –  116 779,14 рублей.

А так же напоминаем Вам, что, согласно Постановления № 491 Правительства Российской Федерации ( п.18) – текущий ремонт общего имущества жилого дома  производится по решению общего собрания собственников помещений, на котором не менее 2/3 всех собственников должны проголосовать «за»  по  вопросам, поставленным на голосование.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома  ул.  Королева д. 21

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2009года по Вашему дому:

было начислено за текущий ремонт  -  154 382,64 рублей.

общая задолженность по дому  -  44 017,26 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Ремонт эстакады | 12 м2 | 8 718,00 |
| Установка горки | 1 шт. | 14 152,00 |
| Установка скамеек | 2 шт. | 5 942,00 |
| Установка урн | 1 шт. | 2 779,00 |
| Установка пешеходной дорожки из плит б/у | 20 м2 | 5 230,00 |
| Штукатурка наружной стены (с автовышки) | 7,4м2 | 4 102,00 |
| Вывоз крупногабаритного мусора | 49 м3 | 21 984,34 |
| Смена выключателей | 3 шт. | 186,00 |
| Смена патронов | 4 шт. | 264,00 |
| Смена вентилей, сгонов, труб |  | 12 367,74 |
| Смена контейнера | 1 шт. | 8 152,93 |
| Смена провода | 10 м | 1 050,00 |
| ## Итого: |  | 84 928,01 |

# По текущему ремонту за апрель – декабрь 2008 года были выполнены работы на сумму –  137 591,28 рубль.

При собираемости средств за этот период –  115 787,25 рублей.

А так же напоминаем Вам, что, согласно Постановления № 491 Правительства Российской Федерации ( п.18) – текущий ремонт общего имущества жилого дома  производится по решению общего собрания собственников помещений, на котором не менее 2/3 всех собственников должны проголосовать «за»  по  вопросам, поставленным на голосование.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома  ул.  Королева д. 27

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2009года по Вашему дому:

было начислено за текущий ремонт  -  250 288,32 рублей.

общая задолженность по дому  -  149 038,67 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Ремонт кровли | 41 м2 | 11 554,00 |
| Ремонт пешеходной дорожки | 28 м2 | 5 958,00 |
| Ремонт поручня | 0,7 м | 185,00 |
| Ремонт цоколя | 222 м2 | 14 225,00 |
| Ремонт цоколя, тамбуров мусорокамер | 210,8 м2 | 68 566,16 |
| Установка урн | 3 шт. | 8 337,00 |
| Вывоз крупногабаритного мусора | 125 м3 | 56 082,50 |
| Смена патронов | 1 шт. | 66,00 |
| Смена вентилей, сгонов, труб |  | 12 299,76 |
| Смена провода | 11 м | 1 155,00 |
| Смена контейнера | 2 шт. | 16 305,86 |
| ## Итого: |  | 194 734,28 |

# По текущему ремонту за апрель – декабрь 2008 года были выполнены работы на сумму –  44 444,14 рубля.

При собираемости средств за этот период –  187 680,68 рублей.

А так же напоминаем Вам, что, согласно Постановления № 491 Правительства Российской Федерации ( п.18) – текущий ремонт общего имущества жилого дома  производится по решению общего собрания собственников помещений, на котором не менее 2/3 всех собственников должны проголосовать «за»  по  вопросам, поставленным на голосование.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома  ул.  Королева д. 29

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2009года по Вашему дому:

было начислено за текущий ремонт  -  88 194,12 рублей.

общая задолженность по дому  - 31 983,82 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Устройство водоотводящего лотка | 1,5 м | 271,00 |
| Устройство металлического поручня | 2,2 м | 1 285,00 |
| Смена задвижек | 8 шт. | 53 110,00 |
| Вывоз крупногабаритного мусора | 22 м3 | 9 870,52 |
| Смена патронов | 4 шт. | 264,00 |
| Смена вентилей, сгонов, труб |  | 9 777,60 |
| ## Итого: |  | 74 578,12 |

# По текущему ремонту за апрель – декабрь 2008 года были выполнены работы на сумму –  47 902,54 рубля.

При собираемости средств за этот период –  66 145,59 рублей.

А так же напоминаем Вам, что, согласно Постановления № 491 Правительства Российской Федерации ( п.18) – текущий ремонт общего имущества жилого дома  производится по решению общего собрания собственников помещений, на котором не менее 2/3 всех собственников должны проголосовать «за»  по  вопросам, поставленным на голосование.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома  ул.  Королева д. 31

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2009года по Вашему дому:

было начислено за текущий ремонт  -  124 907,28 рублей.

общая задолженность по дому  - 127 743,92 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Ремонт отмостки и водоотводящего лотка | 3 м | 1 538,98 |
| Установка поручня на л/клетке | 1,5 м | 790,00 |
| Ремонт дверного полотна | 2 шт. | 2 197,00 |
| Смена задвижек | 8 шт. | 44 747,00 |
| Установка урн | 1 шт. | 2 779,00 |
| Смена провода | 10 м | 1 050,00 |
| Вывоз крупногабаритного мусора | 88 м3 | 39 482,08 |
| Смена выключателей | 1 шт. | 62,00 |
| Смена патронов | 8 шт. | 528,00 |
| Смена вентилей, сгонов, труб |  | 5 386,45 |
| ## Итого: |  | 98 560,51 |

# По текущему ремонту за апрель – декабрь 2008 года были выполнены работы на сумму –  65 620,72 рублей.

При собираемости средств за этот период –  93 677,76 рублей.

А так же напоминаем Вам, что, согласно Постановления № 491 Правительства Российской Федерации ( п.18) – текущий ремонт общего имущества жилого дома  производится по решению общего собрания собственников помещений, на котором не менее 2/3 всех собственников должны проголосовать «за»  по  вопросам, поставленным на голосование.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома  ул.  Красных Зорь  д. 3

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2009года по Вашему дому:

было начислено за текущий ремонт  -  61 294,20 рублей.

общая задолженность по дому  - 53 886,09  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Изоляция трубопровода в теплоузле | 8 м | 5 348,00 |
| Провода смена | 5 м | 525,00 |
| Ремонт цоколя | 172,8 м2 | 81 700,00 |
| Смена труб |  | 130,80 |
| Установка урн | 3 шт. | 5 075,00 |
| ## Итого: |  | 92 778,80 |

# По текущему ремонту за апрель – декабрь 2008 года были выполнены работы на сумму –  96 461,00 рубль.

При собираемости средств за этот период –  45 970,65 рублей.

А так же напоминаем Вам, что, согласно Постановления № 491 Правительства Российской Федерации ( п.18) – текущий ремонт общего имущества жилого дома  производится по решению общего собрания собственников помещений, на котором не менее 2/3 всех собственников должны проголосовать «за»  по  вопросам, поставленным на голосование.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома  ул.  Красных Зорь  д. 5

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2009года по Вашему дому:

было начислено за текущий ремонт  -  56 163,84 рублей.

общая задолженность по дому  - 7 492,48 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Изоляция трубопровода в теплоузле | 8 м | 5 348,00 |
| Ремонт цоколя | 67,2 м2 | 45 197,00 |
| Установка урн | 3 шт. | 5 075,00 |
| Смена патронов | 1 шт. | 66,00 |
| Смена вентилей, сгонов, труб |  | 575,99 |
| ## Итого: |  | 56 261,99 |

# По текущему ремонту за апрель – декабрь 2008 года были выполнены работы на сумму – 38 156,00 рублей.

При собираемости средств за этот период – 42 113,96 рублей.

А так же напоминаем Вам, что, согласно Постановления № 491 Правительства Российской Федерации ( п.18) – текущий ремонт общего имущества жилого дома  производится по решению общего собрания собственников помещений, на котором не менее 2/3 всех собственников должны проголосовать «за»  по  вопросам, поставленным на голосование.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома  ул.  Красных Зорь  д. 7

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2009года по Вашему дому:

было начислено за текущий ремонт  - 44 639,76 рублей.

общая задолженность по дому  -  30 776,29 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Ремонт цоколя | 126 м2 | 41 597,00 |
| Установка урн | 3 шт. | 5 075,00 |
| Вывоз крупногабаритного мусора | 3,2 м3 | 1 435,71 |
| Смена выключателей | 1 шт. | 62,00 |
| ## Итого: |  | 48 169,71 |

# По текущему ремонту за апрель – декабрь 2008 года были выполнены работы на сумму –  5 536,80 рублей.

При собираемости средств за этот период –  33 479,82 рублей.

А так же напоминаем Вам, что, согласно Постановления № 491 Правительства Российской Федерации ( п.18) – текущий ремонт общего имущества жилого дома  производится по решению общего собрания собственников помещений, на котором не менее 2/3 всех собственников должны проголосовать «за»  по  вопросам, поставленным на голосование.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома  ул.  Красных Зорь  д. 9

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2009года по Вашему дому:

было начислено за текущий ремонт  - 58 588,68 рублей.

общая задолженность по дому  -  59 189,93 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Ограждение контейнерной площадки | 12,5 м2 | 17 991,00 |
| Ремонт цоколя | 105 м2 | 67 110,00 |
| Установка урн | 3 шт. | 5 075,00 |
| Вывоз крупногабаритного мусора | 4,3 м3 | 1 929,24 |
| Смена выключателей | 3 шт. | 186,00 |
| Смена патронов | 1 шт. | 66,00 |
| ## Итого: |  | 92 357,24 |

# По текущему ремонту за апрель – декабрь 2008 года были выполнены работы на сумму –  20 038,00 рублей.

При собираемости средств за этот период –  43 941,52 рубль.

А так же напоминаем Вам, что, согласно Постановления № 491 Правительства Российской Федерации ( п.18) – текущий ремонт общего имущества жилого дома  производится по решению общего собрания собственников помещений, на котором не менее 2/3 всех собственников должны проголосовать «за»  по  вопросам, поставленным на голосование.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома  ул.  Красных Зорь  д.11

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2009года по Вашему дому:

было начислено за текущий ремонт  -  45 261,36 рублей.

общая задолженность по дому  - 34 589,75 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Провода смена | 5 м | 525,00 |
| Ремонт цоколя | 111 м2 | 31 666,00 |
| Смена выключателей | 1 шт. | 62,00 |
| Смена патронов | 2 шт. | 132,00 |
| Смена вентилей, сгонов, труб |  | 922,40 |
| ## Итого: |  | 33 307,40 |

# По текущему ремонту за апрель – декабрь 2008 года были выполнены работы на сумму –  30 428,00 рублей.

При собираемости средств за этот период –  33 946,02 рублей.

А так же напоминаем Вам, что, согласно Постановления № 491 Правительства Российской Федерации ( п.18) – текущий ремонт общего имущества жилого дома  производится по решению общего собрания собственников помещений, на котором не менее 2/3 всех собственников должны проголосовать «за»  по  вопросам, поставленным на голосование.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома  ул.  Красных Зорь  д. 11А

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2009года по Вашему дому:

было начислено за текущий ремонт  -  44 819,64 рублей.

общая задолженность по дому  - 21 613,88  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Ремонт цоколя | 64 м2 | 46 501,00 |
| Смена выключателей | 1 шт. | 62,00 |
| Смена патронов | 1 шт. | 66,00 |
| ## Итого: |  | 46 629,00 |

# По текущему ремонту за апрель – декабрь 2008 года были выполнены работы на сумму –  7 108,00 рублей.

При собираемости средств за этот период –  33 611,73 рублей.

А так же напоминаем Вам, что, согласно Постановления № 491 Правительства Российской Федерации ( п.18) – текущий ремонт общего имущества жилого дома  производится по решению общего собрания собственников помещений, на котором не менее 2/3 всех собственников должны проголосовать «за»  по  вопросам, поставленным на голосование.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома  ул.  Красных Зорь  д. 13

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2009года по Вашему дому:

было начислено за текущий ремонт  -  28 629,12 рублей.

общая задолженность по дому  - 23 974,47 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Провода смена | 5 м | 525,00 |
| Смена ламп ДРЛ | 1 шт. | 198,00 |
| Смена задвижек | 2 шт. | 9 993,00 |
| Вывоз крупногабаритного мусора | 2,2 м3 | 987,05 |
| Смена патронов | 1 шт. | 66,00 |
| Смена вентилей, сгонов, труб |  | 1350,81 |
| ## Итого: |  | 13 119,86 |

# По текущему ремонту за апрель – декабрь 2008 года были выполнены работы на сумму –  23 007,00 рублей.

При собираемости средств за этот период –  21 471,84 рубль.

А так же напоминаем Вам, что, согласно Постановления № 491 Правительства Российской Федерации ( п.18) – текущий ремонт общего имущества жилого дома  производится по решению общего собрания собственников помещений, на котором не менее 2/3 всех собственников должны проголосовать «за»  по  вопросам, поставленным на голосование.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома  ул.  Красных Зорь  д. 15

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2009года по Вашему дому:

было начислено за текущий ремонт  -  28 340,52 рублей.

общая задолженность по дому  - 22 099,05 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Провода смена | 10 м | 1 050,00 |
| Ремонт кровли | 4 м2 | 1 855,00 |
| Смена задвижек | 2 шт. | 6 134,00 |
| Вывоз крупногабаритного мусора | 2,5 м3 | 1 121,65 |
| Смена выключателей | 2 шт | 124,00 |
| Смена патронов | 1 шт. | 66,00 |
| ## Итого: |  | 10 350,65 |

# По текущему ремонту за апрель – декабрь 2008 года были выполнены работы на сумму –  23 453,00 рублей.

При собираемости средств за этот период –  21 255,39 рублей.

А так же напоминаем Вам, что, согласно Постановления № 491 Правительства Российской Федерации ( п.18) – текущий ремонт общего имущества жилого дома  производится по решению общего собрания собственников помещений, на котором не менее 2/3 всех собственников должны проголосовать «за»  по  вопросам, поставленным на голосование.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома  ул.  Красных Зорь  д. 17

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2009года по Вашему дому:

было начислено за текущий ремонт  -  56 807,64 рублей.

общая задолженность по дому  - 159 430,07 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Провода смена | 15 м | 3 614,00 |
| Промазка мастикой наружной стены | 4 м2 | 477,00 |
| Вывоз крупногабаритного мусора | 4,3 м3 | 1 929,24 |
| Смена выключателей | 5 шт. | 310,00 |
| Смена патронов | 5 шт. | 330,00 |
| Смена вентилей, сгонов, труб |  | 580,98 |
| ## Итого: |  | 7 241,22 |

# По текущему ремонту за апрель – декабрь 2008 года были выполнены работы на сумму –  20 762,90 рубля.

При собираемости средств за этот период –  42 605,68 рублей.

А так же напоминаем Вам, что, согласно Постановления № 491 Правительства Российской Федерации ( п.18) – текущий ремонт общего имущества жилого дома  производится по решению общего собрания собственников помещений, на котором не менее 2/3 всех собственников должны проголосовать «за»  по  вопросам, поставленным на голосование.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома  ул.  Лейпунского  д. 2

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2009года по Вашему дому:

было начислено за текущий ремонт  -  33 015,84 рублей.

общая задолженность по дому  -  12 213,50 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Изоляция трубопровода в теплоузле | 10 м | 6 371,00 |
| Вывоз крупногабаритного мусора | 3 м3 | 1 345,98 |
| Смена выключателей | 1 шт. | 62,00 |
| Смена патронов | 2 шт, | 132,00 |
| Смена вентилей, сгонов, труб |  | 291,76 |
| ## Итого: |  | 8 202,74 |

# По текущему ремонту за апрель – декабрь 2008 года были выполнены работы на сумму –  1 813,02 рублей.

При собираемости средств за этот период –  24 758,55 рублей.

А так же напоминаем Вам, что, согласно Постановления № 491 Правительства Российской Федерации ( п.18) – текущий ремонт общего имущества жилого дома  производится по решению общего собрания собственников помещений, на котором не менее 2/3 всех собственников должны проголосовать «за»  по  вопросам, поставленным на голосование.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома  ул.  Лейпунского  д. 5

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2009года по Вашему дому:

было начислено за текущий ремонт  - 33 326,64 рублей.

общая задолженность по дому  - 32 459,98 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Изоляция трубопровода в теплоузле | 9 м | 5 746,00 |
| Установка урн | 3 шт. | 5 075,00 |
| Смена задвижек | 2 шт. | 12 706,00 |
| Смена вентилей, сгонов, труб |  | 2 464,49 |
| ## Итого: |  | 25 991,49 |

# По текущему ремонту за апрель – декабрь 2008 года были выполнены работы на сумму –  3 205,60 рублей.

При собираемости средств за этот период –  24 994,98 рубля.

А так же напоминаем Вам, что, согласно Постановления № 491 Правительства Российской Федерации ( п.18) – текущий ремонт общего имущества жилого дома  производится по решению общего собрания собственников помещений, на котором не менее 2/3 всех собственников должны проголосовать «за»  по  вопросам, поставленным на голосование.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома  ул.  Ленина  д. 1/6

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2009года по Вашему дому:

было начислено за текущий ремонт  -  33 015,84 рублей.

общая задолженность по дому  -  30 683,84 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Изоляция трубопровода в теплоузле | 5 м | 3 077,00 |
| Вывоз крупногабаритного мусора | 3 м3 | 1 345,98 |
| Смена патронов | 1 шт. | 66,00 |
| Смена вентилей, сгонов, труб |  | 735,20 |
| ## Итого: |  | 5 224,18 |

# По текущему ремонту за апрель – декабрь 2008 года были выполнены работы на сумму –  32 466,00 рублей.

При собираемости средств за этот период –  27 488,52 рублей.

А так же напоминаем Вам, что, согласно Постановления № 491 Правительства Российской Федерации ( п.18) – текущий ремонт общего имущества жилого дома  производится по решению общего собрания собственников помещений, на котором не менее 2/3 всех собственников должны проголосовать «за»  по  вопросам, поставленным на голосование.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома  ул.  Ленина  д. 2/4

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2009года по Вашему дому:

было начислено за текущий ремонт  - 42 983,64 рублей.

общая задолженность по дому  - 77 831,54 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Изоляция трубопровода в теплоузле | 5 м | 3 077,00 |
| Вывоз крупногабаритного мусора | 3 м3 | 1 345,98 |
| Смена вентилей, сгонов, труб |  | 439,50 |
| ## Итого: |  | 4 862,48 |

# По текущему ремонту за апрель – декабрь 2008 года были выполнены работы на сумму –  133 526,96 рублей.

При собираемости средств за этот период –  33 029,66 рублей.

А так же напоминаем Вам, что, согласно Постановления № 491 Правительства Российской Федерации ( п.18) – текущий ремонт общего имущества жилого дома  производится по решению общего собрания собственников помещений, на котором не менее 2/3 всех собственников должны проголосовать «за»  по  вопросам, поставленным на голосование.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома  ул.  Ленина  д. 3/5

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2009года по Вашему дому:

было начислено за текущий ремонт  - 43 065,84 рублей.

общая задолженность по дому  -  16 895,23 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Изоляция трубопровода в теплоузле | 5 м | 3 077,00 |
| Провода смена | 35 м | 4 339,00 |
| Ремонт лестничных клеток | 49,4 м2 | 15 000,00 |
| Установка урн | 1 шт. | 2 779,00 |
| Вывоз крупногабаритного мусора | 3 м3 | 1 345,98 |
| Смена выключателей | 1 шт. | 62,00 |
| Смена вентилей, сгонов, труб |  | 240,10 |
| ## Итого: |  | 26 843,08 |

# По текущему ремонту за апрель – декабрь 2008 года были выполнены работы на сумму –  195 789,73 рублей.

При собираемости средств за этот период –  32 299,33 рублей.

А так же напоминаем Вам, что, согласно Постановления № 491 Правительства Российской Федерации ( п.18) – текущий ремонт общего имущества жилого дома  производится по решению общего собрания собственников помещений, на котором не менее 2/3 всех собственников должны проголосовать «за»  по  вопросам, поставленным на голосование.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома  ул.  Ленина  д. 4/3

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2009года по Вашему дому:

было начислено за текущий ремонт  -  43 516,44 рублей.

общая задолженность по дому  - 77 853,38  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Изоляция трубопровода в теплоузле | 5 м | 3 077,00 |
| Вывоз крупногабаритного мусора | 3 м3 | 1 345,98 |
| Смена патронов | 1 шт. | 66,00 |
| ## Итого: |  | 4 488,98 |

# По текущему ремонту за апрель – декабрь 2008 года были выполнены работы на сумму –  51 849,00 рублей.

При собираемости средств за этот период –  33 570,97 рублей.

А так же напоминаем Вам, что, согласно Постановления № 491 Правительства Российской Федерации ( п.18) – текущий ремонт общего имущества жилого дома  производится по решению общего собрания собственников помещений, на котором не менее 2/3 всех собственников должны проголосовать «за»  по  вопросам, поставленным на голосование.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома  ул.  Ленина  д. 4/3

Сообщаем Вам, что за период апрель-декабрь 2008года по Вашему дому:

было начислено за текущий ремонт  -  33 570,97 рублей.

общая задолженность по дому  - 65 632,28  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Ремонт цоколя | 27 м2 | 51 497,0 |
| Внеплановые работы |  | 352,0 |
| ## Итого: |  | 51 849,00 |

А так же напоминаем Вам, что, согласно Постановления № 491 Правительства Российской Федерации ( п.18) – текущий ремонт общего имущества жилого дома  производится по решению общего собрания собственников помещений, на котором не менее 2/3 всех собственников должны проголосовать «за»  по  вопросам, поставленным на голосование.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома  ул.  Ленина  д. 11/6

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2009года по Вашему дому:

было начислено за текущий ремонт  - 46 018,44 рублей.

общая задолженность по дому  -  12 726,42 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Изоляция трубопровода в теплоузле | 5 м | 3 077,00 |
| Смена трубы |  | 589,90 |
| ## Итого: |  | 3 666,90 |

# По текущему ремонту за апрель – декабрь 2008 года были выполнены работы на сумму –  158 234,78 рубля.

При собираемости средств за этот период –  38 348,65 рублей.

А так же напоминаем Вам, что, согласно Постановления № 491 Правительства Российской Федерации ( п.18) – текущий ремонт общего имущества жилого дома  производится по решению общего собрания собственников помещений, на котором не менее 2/3 всех собственников должны проголосовать «за»  по  вопросам, поставленным на голосование.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома  ул.  Ленина  д. 12/4

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2009года по Вашему дому:

было начислено за текущий ремонт  - 58 332,72 рублей.

общая задолженность по дому  -  23 375,79 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Изоляция трубопровода в теплоузле | 5 м | 3 077,00 |
| Провода смена | 45 м | 5 948,00 |
| Смена предохранителей | 12 шт. | 2 909,00 |
| Вывоз крупногабаритного мусора | 8,3 м3 | 3 723,88 |
| Смена патронов | 1 шт. | 66,00 |
| Смена вентилей, сгонов, труб |  | 1 082,30 |
| ## Итого: |  | 16 806,18 |

# По текущему ремонту за апрель – декабрь 2008 года были выполнены работы на сумму –  172 501,00 рубль.

При собираемости средств за этот период –  43 749,54 рублей.

Прочие затраты:

1. Обнинское агенство ипотечного жилищного кредитования (тех. надзор по ремонту фасада и инженерных систем) - 62 869 руб.

2. АУ «Калугаоблэкспертиза» - 1475 руб.

А так же напоминаем Вам, что, согласно Постановления № 491 Правительства Российской Федерации ( п.18) – текущий ремонт общего имущества жилого дома  производится по решению общего собрания собственников помещений, на котором не менее 2/3 всех собственников должны проголосовать «за»  по  вопросам, поставленным на голосование.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома  ул.  Ленина  д. 13/1

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2009года по Вашему дому:

было начислено за текущий ремонт  -  42 450,84 рублей.

общая задолженность по дому  -  41 869,84 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Ремонт асфальтового покрытия перед входом в подъезд | 10,5 м2 | 7 249,00 |
| Установка форточки с остеклением | 1 шт. | 508,00 |
| Смена патронов | 1 шт. | 66,00 |
| Смена вентилей, сгонов, труб |  | 598,29 |
| ## Итого: |  | 8 421,29 |

# По текущему ремонту за апрель – декабрь 2008 года были выполнены работы на сумму –

При собираемости средств за этот период –

А так же напоминаем Вам, что, согласно Постановления № 491 Правительства Российской Федерации ( п.18) – текущий ремонт общего имущества жилого дома  производится по решению общего собрания собственников помещений, на котором не менее 2/3 всех собственников должны проголосовать «за»  по  вопросам, поставленным на голосование.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома  ул.  Ленина  д. 14

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2009года по Вашему дому:

было начислено за текущий ремонт  - 49 415,04 рублей.

общая задолженность по дому  -  25 949,81 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Изоляция трубопровода в теплоузле | 5 м | 3 077,00 |
| Провода смена | 55 м | 11 498,00 |
| Ремонт кровли | 7,8 м2 | 1 786,00 |
| Вывоз крупногабаритного мусора | 8,3 м3 | 3 723,88 |
| Смена патронов | 7 шт. | 462,00 |
| Смена вентилей, сгонов, труб |  | 2077,36 |
| ## Итого: |  | 22 624,24 |

# По текущему ремонту за апрель – декабрь 2008 года были выполнены работы на сумму –  230 326,00 рублей.

При собираемости средств за этот период –  37 061,23 рубль.

А так же напоминаем Вам, что, согласно Постановления № 491 Правительства Российской Федерации ( п.18) – текущий ремонт общего имущества жилого дома  производится по решению общего собрания собственников помещений, на котором не менее 2/3 всех собственников должны проголосовать «за»  по  вопросам, поставленным на голосование.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома  ул.  Ленина  д. 20/7

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2009года по Вашему дому:

было начислено за текущий ремонт  - 42 002,40 рублей.

общая задолженность по дому – 23 819,74 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Изоляция трубопровода в теплоузле | 5 м | 3 077,00 |
| Вывоз крупногабаритного мусора | 3 м3 | 1 345,98 |
| Смена труб |  | 156,00 |
| ## Итого: |  | 4 578,98 |

# По текущему ремонту за апрель – декабрь 2008 года были выполнены работы на сумму –  50 386,00 рублей.

При собираемости средств за этот период –  31 501,80 рубль.

А так же напоминаем Вам, что, согласно Постановления № 491 Правительства Российской Федерации ( п.18) – текущий ремонт общего имущества жилого дома  производится по решению общего собрания собственников помещений, на котором не менее 2/3 всех собственников должны проголосовать «за»  по  вопросам, поставленным на голосование.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома  ул.  Ленина  д. 22/8

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2009года по Вашему дому:

было начислено за текущий ремонт  - 45 634,32 рублей.

общая задолженность по дому  - 74 560,26 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Изоляция трубопровода в теплоузле | 5 м | 3 077,00 |
| Ремонт штукатурки карниза | 1,1 м2 | 1 374,04 |
| Вывоз крупногабаритного мусора | 3,5 м3 | 1 570,31 |
| Смена патронов | 2 шт. | 132,00 |
| Смена вентилей, сгонов, труб |  | 612,56 |
| ## Итого: |  | 6 765,91 |

# По текущему ремонту за апрель – декабрь 2008 года были выполнены работы на сумму –  142 847,79 рублей.

При собираемости средств за этот период –  34 225,74 рублей.

А так же напоминаем Вам, что, согласно Постановления № 491 Правительства Российской Федерации ( п.18) – текущий ремонт общего имущества жилого дома  производится по решению общего собрания собственников помещений, на котором не менее 2/3 всех собственников должны проголосовать «за»  по  вопросам, поставленным на голосование.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома  ул.  Ленина  д. 24

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2009года по Вашему дому:

было начислено за текущий ремонт  - 49 479,36 рублей.

общая задолженность по дому  - 33 147,15 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Изоляция трубопровода в теплоузле | 5 м | 3 077,00 |
| Провода смена | 100 м | 12 783,00 |
| Вывоз крупногабаритного мусора | 3,5 м3 | 1 570,31 |
| Смена вентилей, сгонов, труб |  | 4 676,22 |
| ## Итого: |  | 22 106,53 |

# По текущему ремонту за апрель – декабрь 2008 года были выполнены работы на сумму –  130 808,00 рублей.

При собираемости средств за этот период –  41 232,80 рубля.

А так же напоминаем Вам, что, согласно Постановления № 491 Правительства Российской Федерации ( п.18) – текущий ремонт общего имущества жилого дома  производится по решению общего собрания собственников помещений, на котором не менее 2/3 всех собственников должны проголосовать «за»  по  вопросам, поставленным на голосование.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома  ул.  Ленина  д. 26

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2009года по Вашему дому:

было начислено за текущий ремонт  -  54 474,36 рублей.

общая задолженность по дому  - 10 144,41 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Изоляция трубопровода в теплоузле | 5 м | 3 077,00 |
| Вывоз крупногабаритного мусора | 3 м2 | 1 345,98 |
| Смена патронов | 1 шт. | 66,00 |
| Смена вентилей, сгонов, труб |  | 152,40 |
| ## Итого: |  | 4 641,38 |

# По текущему ремонту за апрель – декабрь 2008 года были выполнены работы на сумму –  281 580,00 рублей.

При собираемости средств за этот период –  40 855,77 рублей.

А так же напоминаем Вам, что, согласно Постановления № 491 Правительства Российской Федерации ( п.18) – текущий ремонт общего имущества жилого дома  производится по решению общего собрания собственников помещений, на котором не менее 2/3 всех собственников должны проголосовать «за»  по  вопросам, поставленным на голосование.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома  ул.  Ленина  д. 27/2

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2009года по Вашему дому:

было начислено за текущий ремонт  -  60 075,48 рублей.

общая  задолженность по дому  - 35 380,01 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Заделка трещин на фасаде | 138 м | 8 519,00 |
| Смена ламп ДРЛ | 1 шт. | 198,00 |
| Смена выключателей | 1 шт. | 62,00 |
| Смена вентилей, сгонов, труб |  | 1088,70 |
| ## Итого: |  | 9 867,70 |

# По текущему ремонту за апрель – декабрь 2008 года были выполнены работы на сумму –  42 021,90 рубль.

При собираемости средств за этот период – 45 126,12 рублей.

А так же напоминаем Вам, что, согласно Постановления № 491 Правительства Российской Федерации ( п.18) – текущий ремонт общего имущества жилого дома  производится по решению общего собрания собственников помещений, на котором не менее 2/3 всех собственников должны проголосовать «за»  по  вопросам, поставленным на голосование.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома  ул.  Ленина  д. 28

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2009года по Вашему дому:

было начислено за текущий ремонт  -  142 308,24 рублей.

общая задолженность по дому  -  96 377,75 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Изоляция трубопровода в теплоузле | 12 м | 7 375,00 |
| Провода смена | 10 м | 1 050,00 |
| Ремонт отмостки | 10 м2 | 7 437,00 |
| Вывоз крупногабаритного мусора | 3 м3 | 1 345,98 |
| Смена автоматов | 1 шт. | 778,00 |
| Смена патронов | 1 шт. | 66,00 |
| Смена вентилей, сгонов, труб |  | 240,30 |
| Внеплановые работы |  | 28 357,00 |
| ## Итого: |  | 46 649,28 |

# По текущему ремонту за апрель – декабрь 2008 года были выполнены работы на сумму –  124 219,62 рублей.

При собираемости средств за этот период – 106 731,13 рубль.

А так же напоминаем Вам, что, согласно Постановления № 491 Правительства Российской Федерации ( п.18) – текущий ремонт общего имущества жилого дома  производится по решению общего собрания собственников помещений, на котором не менее 2/3 всех собственников должны проголосовать «за»  по  вопросам, поставленным на голосование.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома  ул.  Ленина  д. 30

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2009года по Вашему дому:

было начислено за текущий ремонт  - 38 665,80 рублей.

общая задолженность по дому  - 49 932,44 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Изоляция трубопровода в теплоузле | 5 м | 3 077,00 |
| Замена ламп ДРЛ | 1 шт. | 206,00 |
| Вывоз крупногабаритного мусора | 3,5 м3 | 1 570,31 |
| Смена вентилей, сгонов, труб |  | 1128,60 |
| ## Итого: |  | 5 981,91 |

# По текущему ремонту за апрель – декабрь 2008 года были выполнены работы на сумму –  107 551,76 рубль.

При собираемости средств за этот период –  28 997,79 рублей.

А так же напоминаем Вам, что, согласно Постановления № 491 Правительства Российской Федерации ( п.18) – текущий ремонт общего имущества жилого дома  производится по решению общего собрания собственников помещений, на котором не менее 2/3 всех собственников должны проголосовать «за»  по  вопросам, поставленным на голосование.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома  ул.  Ленина  д.  32/13

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2009года по Вашему дому:

было начислено за текущий ремонт  -  27 328,20 рублей.

общая задолженность по дому  -  8 846,35 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Изоляция трубопровода в теплоузле | 5 м | 3 077,00 |
| Ремонт крыльца | 9 м2 | 26 066,00 |
| Смена задвижек | 2 шт. | 6 134,00 |
| Вывоз крупногабаритного мусора | 2 м3 | 897,32 |
| Смена вентилей, сгонов, труб |  | 250,40 |
| ## Итого: |  | 36 424,72 |

# По текущему ремонту за апрель – декабрь 2008 года были выполнены работы на сумму –  88 364,00 рубля.

При собираемости средств за этот период –  20 496,15 рублей.

А так же напоминаем Вам, что, согласно Постановления № 491 Правительства Российской Федерации ( п.18) – текущий ремонт общего имущества жилого дома  производится по решению общего собрания собственников помещений, на котором не менее 2/3 всех собственников должны проголосовать «за»  по  вопросам, поставленным на голосование.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома  ул.  Ленина  д. 34

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2009года по Вашему дому:

было начислено за текущий ремонт  - 46 797,60 рублей.

общая задолженность по дому  -  19 758,76 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Изоляция трубопровода в теплоузле | 10 м | 6 365,00 |
| Ремонт штукатурки карниза | 1,2 м2 | 1 843,00 |
| Смена задвижек | 3 шт. | 10 918,00 |
| Смена вентилей, сгонов, труб |  | 4 582,46 |
| Вывоз крупногабаритного мусора | 4 м3 | 1 794,64 |
| ## Итого: |  | 25 503,10 |

# По текущему ремонту за апрель – декабрь 2008 года были выполнены работы на сумму –  113 140,36 рублей.

При собираемости средств за этот период –  35 098,20 рублей.

А так же напоминаем Вам, что, согласно Постановления № 491 Правительства Российской Федерации ( п.18) – текущий ремонт общего имущества жилого дома  производится по решению общего собрания собственников помещений, на котором не менее 2/3 всех собственников должны проголосовать «за»  по  вопросам, поставленным на голосование.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома  ул.  Ленина  д. 38

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2009года по Вашему дому:

было начислено за текущий ремонт  - 46 659,96 рублей.

общая задолженность по дому  - 23 606,69 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Изоляция трубопровода в теплоузле | 8 м | 5 166,00 |
| Смена вентилей, сгонов, труб |  | 858,38 |
| ## Итого: |  | 6 024,38 |

# По текущему ремонту за апрель – декабрь 2008 года были выполнены работы на сумму –  69 610,00 рублей.

При собираемости средств за этот период –  34 994,97 рублей.

А так же напоминаем Вам, что, согласно Постановления № 491 Правительства Российской Федерации ( п.18) – текущий ремонт общего имущества жилого дома  производится по решению общего собрания собственников помещений, на котором не менее 2/3 всех собственников должны проголосовать «за»  по  вопросам, поставленным на голосование.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома  ул.  Ленина  д. 40А

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2009года по Вашему дому:

было начислено за текущий ремонт  - 59 700,24 рублей.

общая задолженность по дому  - 26 832,36 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Изоляция трубопровода в теплоузле | 8 м | 5 166,00 |
| Провода смена | 5 м | 525,00 |
| Ремонт кровли | 5,9 м2 | 2 038,00 |
| Смена выключателей | 1 шт | 62,00 |
| Смена патронов | 2 шт. | 132,00 |
| Внеплановые работы |  | 1 829,00 |
| ## Итого: |  | 9 752,00 |

# По текущему ремонту за апрель – декабрь 2008 года были выполнены работы на сумму –  69 475,25 рублей.

При собираемости средств за этот период –  44 775,18 рублей.

А так же напоминаем Вам, что, согласно Постановления № 491 Правительства Российской Федерации ( п.18) – текущий ремонт общего имущества жилого дома  производится по решению общего собрания собственников помещений, на котором не менее 2/3 всех собственников должны проголосовать «за»  по  вопросам, поставленным на голосование.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома  ул.  Ленина  д. 50

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2009года по Вашему дому:

было начислено за текущий ремонт  - 56 645,52 рублей.

общая задолженность по дому  - 23 651,35 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Изоляция трубопровода в теплоузле | 10 м | 6 334,00 |
| Провода смена | 15 м | 1 575,00 |
| Ремонт лестничных клеток | 487,6 м2 | 93 589,00 |
| Замена ламп ДРЛ | 1 шт. | 206,00 |
| Ограждение контейнерной площадки | 10,2 м2 | 15 167,00 |
| Вывоз крупногабаритного мусора | 3 м3 | 1 345,98 |
| Смена патронов | 1 шт. | 66,00 |
| Смена вентилей, сгонов, труб |  | 890,35 |
| ## Итого: |  | 119 173,33 |

# По текущему ремонту за апрель – декабрь 2008 года были выполнены работы на сумму –  885,60 рублей.

При собираемости средств за этот период –  42 952,00 рубля.

А так же напоминаем Вам, что, согласно Постановления № 491 Правительства Российской Федерации ( п.18) – текущий ремонт общего имущества жилого дома  производится по решению общего собрания собственников помещений, на котором не менее 2/3 всех собственников должны проголосовать «за»  по  вопросам, поставленным на голосование.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома  ул.  Ленина  д. 55

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2009года по Вашему дому:

было начислено за текущий ремонт  - 28 455,96 рублей.

общая задолженность по дому  - 18 935,15 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Изоляция трубопровода в теплоузле | 8 м | 5 166,00 |
| Замена ламп ДРЛ | 1 шт. | 206,00 |
| Ограждение контейнерной площадки | 10,1 м2 | 13 265,00 |
| Вывоз крупногабаритного мусора | 2 м3 | 897,32 |
| Смена вентилей, сгонов, труб |  | 2 665,36 |
| ## Итого: |  | 22 199,68 |

# По текущему ремонту за апрель – декабрь 2008 года были выполнены работы на сумму –  13 732,88 рубля.

При собираемости средств за этот период –  21 341,97 рубль.

А так же напоминаем Вам, что, согласно Постановления № 491 Правительства Российской Федерации ( п.18) – текущий ремонт общего имущества жилого дома  производится по решению общего собрания собственников помещений, на котором не менее 2/3 всех собственников должны проголосовать «за»  по  вопросам, поставленным на голосование.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома  ул.  Ленина  д. 58

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2009года по Вашему дому:

было начислено за текущий ремонт  -  61 154,64 рублей.

общая задолженность по дому  -  32 598,40 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Изоляция трубопровода в теплоузле | 13 м | 8 286,00 |
| Провода смена | 20 м | 5 566,00 |
| Герметизация наружной стены | 111 м2 | 34 078,00 |
| Смена задвижек | 1 шт. | 6 027,00 |
| Ремонт лестничных клеток | 117,8 м2 | 25 584,00 |
| Ремонт крыльца | 7 м2 | 5 954,00 |
| Вывоз крупногабаритного мусора | 3 м3 | 1 345,98 |
| Ремонт машинного отделения лифта | 47,4 м2 | 6 431,00 |
| Смена выключателя | 2 шт. | 124,00 |
| Смена вентилей, сгонов, труб |  | 1 757,88 |
| ## Итого: |  | 95 153,86 |

# По текущему ремонту за апрель – декабрь 2008 года были выполнены работы на сумму –  86 411,00 рублей.

При собираемости средств за этот период – 45 859,65 рублей.

А так же напоминаем Вам, что, согласно Постановления № 491 Правительства Российской Федерации ( п.18) – текущий ремонт общего имущества жилого дома  производится по решению общего собрания собственников помещений, на котором не менее 2/3 всех собственников должны проголосовать «за»  по  вопросам, поставленным на голосование.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома  ул.  Ленина  д. 61

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2009года по Вашему дому:

было начислено за текущий ремонт  - 28 653,60 рублей.

общая задолженность по дому  - 2 468,75 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Изоляция трубопровода в теплоузле | 11 м | 6 989,00 |
| Ограждение контейнерной площадки | 11,3 м2 | 15 583,00 |
| Вывоз крупногабаритного мусора | 2 м3 | 897,32 |
| Смена патрона | 1 шт. | 66,00 |
| Смена вентилей, сгонов, труб |  | 424,80 |
| ## Итого: |  | 23 960,12 |

# По текущему ремонту за апрель – декабрь 2008 года были выполнены работы на сумму –  896,00 рублей.

При собираемости средств за этот период –  21 490,16 рублей.

А так же напоминаем Вам, что, согласно Постановления № 491 Правительства Российской Федерации ( п.18) – текущий ремонт общего имущества жилого дома  производится по решению общего собрания собственников помещений, на котором не менее 2/3 всех собственников должны проголосовать «за»  по  вопросам, поставленным на голосование.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома  ул.  Ленина  д. 62

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2009года по Вашему дому:

было начислено за текущий ремонт  - 51 528,72 рублей.

общая задолженность по дому  - 43 834,14 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Изоляция трубопровода в теплоузле | 9 м | 5 778,00 |
| Смена задвижек | 6 шт. | 17 751,00 |
| Вывоз крупногабаритного мусора | 3 м3 | 1 345,98 |
| Смена патрона | 1 шт. | 66,00 |
| Смена выключателя | 1 шт. | 62,00 |
| Смена вентилей, сгонов, труб |  | 2 090,40 |
| ## Итого: |  | 27 093,38 |

# По текущему ремонту за апрель – декабрь 2008 года были выполнены работы на сумму –  31 650,80 рублей.

При собираемости средств за этот период –  38 646,54 рублей.

А так же напоминаем Вам, что, согласно Постановления № 491 Правительства Российской Федерации ( п.18) – текущий ремонт общего имущества жилого дома  производится по решению общего собрания собственников помещений, на котором не менее 2/3 всех собственников должны проголосовать «за»  по  вопросам, поставленным на голосование.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома  ул.  Ленина  д. 67

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2009года по Вашему дому:

было начислено за текущий ремонт  - 58 137,36 рублей.

общая задолженность по дому  - 30 917,49 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Изоляция трубопровода в теплоузле | 10 м | 6 334,00 |
| Провода смена | 15 м | 1 575,00 |
| Ремонт лестничных клеток | 320,8 м2 | 79 922,00 |
| Вывоз крупногабаритного мусора | 4 м3 | 1 794,64 |
| Смена патрона | 1 шт. | 66,00 |
| Смена вентилей, сгонов, труб |  | 2 829,76 |
| ## Итого: |  | 92 521,40 |

# По текущему ремонту за апрель – декабрь 2008 года были выполнены работы на сумму –  1 880,27 рублей.

При собираемости средств за этот период –  43 603,02 рубля.

А так же напоминаем Вам, что, согласно Постановления № 491 Правительства Российской Федерации ( п.18) – текущий ремонт общего имущества жилого дома  производится по решению общего собрания собственников помещений, на котором не менее 2/3 всех собственников должны проголосовать «за»  по  вопросам, поставленным на голосование.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома  ул.  Ленина  д. 77

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2009года по Вашему дому:

было начислено за текущий ремонт  - 26 090,88 рублей.

общая задолженность по дому  - 176 744,54 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Изоляция трубопровода в теплоузле | 12 м | 7 652,00 |
| Провода смена | 5 м | 525,00 |
| Смена почтовых ящиков | 25 шт. | 36 861,00 |
| Смена задвижек | 1 шт. | 3 277,00 |
| Вывоз крупногабаритного мусора | 8 м3 | 3 589,28 |
| Смена выключателя | 4 шт. | 248,00 |
| Смена вентилей, сгонов, труб |  | 1 726,06 |
| ## Итого: |  | 53 878,34 |

# По текущему ремонту за апрель – декабрь 2008 года были выполнены работы на сумму –  8 846,36 рублей.

При собираемости средств за этот период – 15 162,41 рубля.

А так же напоминаем Вам, что, согласно Постановления № 491 Правительства Российской Федерации ( п.18) – текущий ремонт общего имущества жилого дома  производится по решению общего собрания собственников помещений, на котором не менее 2/3 всех собственников должны проголосовать «за»  по  вопросам, поставленным на голосование.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома  ул.  Ленина  д. 130

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2009года по Вашему дому:

было начислено за текущий ремонт  - 127 708,80 рублей.

общая задолженность по дому  - 130 086,14 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Провода смена | 85 м | 14 807,00 |
| Смена задвижек | 6 шт. | 26 914,00 |
| Вывоз крупногабаритного мусора | 75 м3 | 33 649,50 |
| Смена выключателей | 1 шт. | 62,00 |
| Смена патронов | 7 шт. | 462,00 |
| Смена вентилей, сгонов, труб |  | 1 761,02 |
| ## Итого: |  | 77 655,52 |

# По текущему ремонту за апрель – декабрь 2008 года были выполнены работы на сумму –  98 518,28 рублей.

При собираемости средств за этот период –  95 781,60 рубль.

А так же напоминаем Вам, что, согласно Постановления № 491 Правительства Российской Федерации ( п.18) – текущий ремонт общего имущества жилого дома  производится по решению общего собрания собственников помещений, на котором не менее 2/3 всех собственников должны проголосовать «за»  по  вопросам, поставленным на голосование.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома  ул.  Ленина  д. 132

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2009года по Вашему дому:

было начислено за текущий ремонт  - 126 735,72 рублей.

общая задолженность по дому – 219 807,05 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Установка поэтажного мусороприемного клапана | 1 шт. | 3 840,00 |
| Провода смена | 25 м | 2 625,00 |
| Установка урн | 3 шт. | 8 697,00 |
| Вывоз крупногабаритного мусора | 69 м3 | 30 957,54 |
| Смена выключателей | 37 шт. | 2 442,00 |
| Смена патронов | 14 шт. | 1 288,00 |
| Смена вентилей, сгонов, труб |  | 4 138,60 |
| Внеплановые работы |  | 18 679,00 |
| ## Итого: |  | 72 667,14 |

# По текущему ремонту за апрель – декабрь 2008 года были выполнены работы на сумму –  115 538,80 рублей.

При собираемости средств за этот период –  95 065,31 рублей.

А так же напоминаем Вам, что, согласно Постановления № 491 Правительства Российской Федерации ( п.18) – текущий ремонт общего имущества жилого дома  производится по решению общего собрания собственников помещений, на котором не менее 2/3 всех собственников должны проголосовать «за»  по  вопросам, поставленным на голосование.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома  ул.  Ленина  д. 210

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2009года по Вашему дому:

было начислено за текущий ремонт  - 123 981,84 рублей.

общая задолженность по дому  - 204 364,10 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Изоляция трубопровода в теплоузле | 19 м | 12 035,00 |
| Провода смена | 185 м | 29 039,00 |
| Ремонт лестничных клеток | 16,3 м2 | 1 164,00 |
| Устройство ската для колясок | 5,2 м | 3 960,00 |
| Вывоз крупногабаритного мусора | 65 м3 | 29 162,90 |
| Смена патронов | 11 шт. | 726,00 |
| Смена вентилей, сгонов, труб |  | 8 659,25 |
| ## Итого: |  | 84 746,15 |

# По текущему ремонту за апрель – декабрь 2008 года были выполнены работы на сумму –  86 046,16 рублей.

При собираемости средств за этот период –  103 306,04 рублей.

А так же напоминаем Вам, что, согласно Постановления № 491 Правительства Российской Федерации ( п.18) – текущий ремонт общего имущества жилого дома  производится по решению общего собрания собственников помещений, на котором не менее 2/3 всех собственников должны проголосовать «за»  по  вопросам, поставленным на голосование.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома  пр. Маркса  д. 6

+

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2009года по Вашему дому:

было начислено за текущий ремонт  -  245 279,76 рублей.

общая задолженность по дому – 251 898,31 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Изоляция трубопроводов в теплоузле | 82 м | 50 272,00 |
| Провода смена | 20 м | 3 908,00 |
| Автоматов смена | 1 шт. | 1 739,00 |
| Ремонт межпанельных швов | 93 м | 27 783,00 |
| Ремонт покрытия парапета | 15 м2 | 5 946,00 |
| Установка поэтажного мусороприемного клапана | 1 шт. | 3 340,00 |
| Вывоз крупногабаритного мусора | 90 м3 | 40 379,40 |
| Смена выключателя | 3 шт. | 186,00 |
| Смена патрона | 12 шт. | 792,00 |
| Смена вентилей, сгонов, труб |  | 14 423,56 |
| ## Итого: |  | 148 768,96 |

# По текущему ремонту за апрель – декабрь 2008 года были выполнены работы на сумму –  65 218,88 рублей.

При собираемости средств за этот период –  183 959,82 рублей.

А так же напоминаем Вам, что, согласно Постановления № 491 Правительства Российской Федерации ( п.18) – текущий ремонт общего имущества жилого дома  производится по решению общего собрания собственников помещений, на котором не менее 2/3 всех собственников должны проголосовать «за»  по  вопросам, поставленным на голосование.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома  пр. Маркса  д. 8

+

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2009года по Вашему дому:

было начислено за текущий ремонт  - 427 140,84 рублей.

общая задолженность по дому  - 419 927,82 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Провода смена | 10 м | 1 050,00 |
| Ремонт кровли | 390 м2 | 177 299,00 |
| Смена линолеума в лифтах | 3,2 м2 | 1 755,32 |
| Ремонт ВРУ | 1 шт. | 2 860,00 |
| Смена вентилей | 5 шт. | 9 406,00 |
| Вывоз крупногабаритного мусора | 159,00 | 71 336,94 |
| Смена патрона | 7 шт. | 462,00 |
| Смена вентилей, сгонов, труб |  | 19 737,37 |
| ## Итого: |  | 283 906,63 |

# По текущему ремонту за апрель – декабрь 2008 года были выполнены работы на сумму –  248 559,07 рублей.

При собираемости средств за этот период –  317 916,63 рублей.

А так же напоминаем Вам, что, согласно Постановления № 491 Правительства Российской Федерации ( п.18) – текущий ремонт общего имущества жилого дома  производится по решению общего собрания собственников помещений, на котором не менее 2/3 всех собственников должны проголосовать «за»  по  вопросам, поставленным на голосование.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома  пр. Маркса  д.10

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2009года по Вашему дому:

было начислено за текущий ремонт  - 134 418,60 рублей.

общая задолженность по дому  -  148 791,19 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Изоляция трубопровода в теплоузле | 31 м | 20 754,00 |
| Провода смена | 26 м | 8 939,00 |
| Ремонт панельных швов | 30 м | 9 212,73 |
| Смена задвижек, вентилей | 27 шт. | 82 125,00 |
| Установка поэтажного мусороприемного клапана | 2 шт. | 6 692,00 |
| Установка скамеек | 2 шт, | 5 902,00 |
| Вывоз крупногабаритного мусора | 51 м3 | 22 881,66 |
| Устройство пешеходной дорожки из плит б/у | 7 м2 | 2 532,00 |
| Смена выключателя | 3 шт. | 186,00 |
| Смена вентилей, сгонов, труб |  | 10 894,05 |
| Смена патрона | 4 шт. | 264,00 |
| ## Итого: |  | 170 382,44 |

# По текущему ремонту за апрель – декабрь 2008 года были выполнены работы на сумму –  510 909,12 рублей.

При собираемости средств за этот период –  100 813,95 рублей.

А так же напоминаем Вам, что, согласно Постановления № 491 Правительства Российской Федерации ( п.18) – текущий ремонт общего имущества жилого дома  производится по решению общего собрания собственников помещений, на котором не менее 2/3 всех собственников должны проголосовать «за»  по  вопросам, поставленным на голосование.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома  пр. Маркса  д. 12

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2009года по Вашему дому:

было начислено за текущий ремонт  - 177 502,20 рублей.

общая задолженность по дому  -  137 639,96 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Изоляция трубопровода в теплоузле | 43 м | 28 443,00 |
| Провода смена | 90 м | 19 668,00 |
| Ремонт панельных швов | 114 м | 3 024,21 |
| Смена задвижек | 3 шт. | 18 038,00 |
| Ремонт лестничных клеток | 1224,3 м2 | 293 949,00 |
| Вывоз крупногабаритного мусора | 111 м3 | 49 801,26 |
| Смена патрона | 15 шт. | 990,00 |
| Смена выключателя | 1 шт. | 62,00 |
| Смена вентилей, сгонов, труб |  | 9 147,37 |
| Внеплановые работы |  | 4 552,00 |
| ## Итого: |  | 427 674,84 |

# По текущему ремонту за апрель – декабрь 2008 года были выполнены работы на сумму –  197 944,04 рубля.

При собираемости средств за этот период –  132 733,66  рубля.

А так же напоминаем Вам, что, согласно Постановления № 491 Правительства Российской Федерации ( п.18) – текущий ремонт общего имущества жилого дома  производится по решению общего собрания собственников помещений, на котором не менее 2/3 всех собственников должны проголосовать «за»  по  вопросам, поставленным на голосование.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома  пр. Маркса  д. 16

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2009года по Вашему дому:

было начислено за текущий ремонт  - 90 035,40 рублей.

общая задолженность по дому  - 85 802,66 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Изоляция трубопровода в теплоузле | 27 м | 17 334,00 |
| Провода смена | 65 м | 16 721,00 |
| Ремонт межпанельных швов | 94 м | 28 024,40 |
| Смена ламп ДРЛ | 1 шт. | 198,00 |
| Смена пакетного переключателя | 1 шт. | 246,00 |
| Смена контейнера | 1 шт. | 8 152,93 |
| Вывоз крупногабаритного мусора | 32 м3 | 14 357,12 |
| Смена патрона | 2 шт. | 132,00 |
| Смена вентилей, сгонов, труб |  | 9 709,87 |
| Внеплановые работы |  | 3 801,00 |
| ## Итого: |  | 98 676,32 |

# По текущему ремонту за апрель – декабрь 2008 года были выполнены работы на сумму –  115 981,73 рубль.

При собираемости средств за этот период – 67 526,51 рублей.

А так же напоминаем Вам, что, согласно Постановления № 491 Правительства Российской Федерации ( п.18) – текущий ремонт общего имущества жилого дома  производится по решению общего собрания собственников помещений, на котором не менее 2/3 всех собственников должны проголосовать «за»  по  вопросам, поставленным на голосование.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома  пр. Маркса  д. 18

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2009года по Вашему дому:

было начислено за текущий ремонт  - 253 315,68 рублей.

общая задолженность по дому  - 196 786,93 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Изоляция трубопровода в теплоузле | 27 м | 17 334,00 |
| Провода смена | 70 м | 42 165,00 |
| Подключение насоса | 1 шт. | 6 773,00 |
| Смена задвижек | 10 шт. | 48 575,00 |
| Ремонт цоколя, крылец, эстакады | 250 м2 | 90 506,00 |
| Смена поэтажного мусороприемного клапана | 1 шт. | 3 340,00 |
| Вывоз крупногабаритного мусора | 128 м3 | 57 428,48 |
| Установка урн | 3 шт. | 8 696,00 |
| Смена патрона | 1 шт. | 66,00 |
| Смена контейнера | 1 шт. | 8 152,93 |
| Смена вентилей, сгонов, труб |  | 17 031,74 |
| Устройство пешеходной дорожки из плит б/у | 17 м2 | 3 822,00 |
| ## Итого: |  | 303 890,15 |

# По текущему ремонту за апрель – декабрь 2008 года были выполнены работы на сумму –  99 018,54 рублей.

При собираемости средств за этот период –  189 990,43 рублей.

А так же напоминаем Вам, что, согласно Постановления № 491 Правительства Российской Федерации ( п.18) – текущий ремонт общего имущества жилого дома  производится по решению общего собрания собственников помещений, на котором не менее 2/3 всех собственников должны проголосовать «за»  по  вопросам, поставленным на голосование.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома  пр. Маркса  д. 20

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2009года по Вашему дому:

было начислено за текущий ремонт  - 430 839,12 рублей.

общая задолженность по дому  - 435 277,18 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Установка дворового оборудования | 4 ед. | 43 621,00 |
| Провода смена | 25 м | 2 625,00 |
| Ремонт крылец и входных козырьков | 346 м2 | 127 224,00 |
| Ремонт клапана м/провода | 2 шт. | 3 081,86 |
| Ремонт эркера | 2,3 м | 69,00 |
| Установка металлического дверного блока | 1 шт. | 13 618,00 |
| Смена линолеума в лифтах | 2,2 м2 | 1 096,32 |
| Автоматов смена | 1 шт. | 1 739,00 |
| Вывоз крупногабаритного мусора | 135 м3 | 60 569,10 |
| Изготовление и установка ската для колясок | 1 шт. | 3 449,00 |
| Смена контейнера | 1 шт. | 8 152,93 |
| Смена выключателя | 5 шт. | 310,00 |
| Смена патрона | 8 шт. | 528,00 |
| Смена вентилей, сгонов, труб |  | 18 389,05 |
| Внеплановые работы |  | 10 964,00 |
| ## Итого: |  | 295 436,26 |

# По текущему ремонту за апрель – декабрь 2008 года были выполнены работы на сумму –  219 547,38 рублей.

При собираемости средств за этот период –  323 129,34 рублей.

А так же напоминаем Вам, что, согласно Постановления № 491 Правительства Российской Федерации ( п.18) – текущий ремонт общего имущества жилого дома  производится по решению общего собрания собственников помещений, на котором не менее 2/3 всех собственников должны проголосовать «за»  по  вопросам, поставленным на голосование.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома  пр. Маркса  д. 22

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2009года по Вашему дому:

было начислено за текущий ремонт  -  133 874,88 рублей.

общая задолженность по дому  - 93 279,33 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Изоляция трубопроводов в теплоузле | 59 м | 37 042,00 |
| Провода смена | 50 м | 11 781,00 |
| Вывоз крупногабаритного мусора | 52 м3 | 23 330,32 |
| Смена патрона | 2 шт. | 132,00 |
| Смена вентилей, сгонов, труб |  | 8 352,43 |
| ## Итого: |  | 80 637,75 |

# По текущему ремонту за апрель – декабрь 2008 года были выполнены работы на сумму –  80 052,18 рубля.

При собираемости средств за этот период –  100 425,72 рублей.

А так же напоминаем Вам, что, согласно Постановления № 491 Правительства Российской Федерации ( п.18) – текущий ремонт общего имущества жилого дома  производится по решению общего собрания собственников помещений, на котором не менее 2/3 всех собственников должны проголосовать «за»  по  вопросам, поставленным на голосование.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома  пр. Маркса  д. 24

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2009года по Вашему дому:

было начислено за текущий ремонт  - 179 193,00  рублей.

общая задолженность по дому  -  112 266,07 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Изоляция трубопроводов в теплоузле | 121 м | 77 446,00 |
| Провода смена | 10 м | 1 050,00 |
| Установка скамеек | 2 шт. | 5 902,00 |
| Смена ламп ДРЛ | 1 м | 198,00 |
| Вывоз крупногабаритного мусора | 101 м3 | 45 314,66 |
| Смена контейнера | 2 шт. | 16 305,86 |
| Смена выключателя | 1 шт. | 62,00 |
| Смена патрона | 2 шт. | 132,00 |
| Смена вентилей, сгонов, труб |  | 16 830,12 |
| ## Итого: |  | 163 240,64 |

# По текущему ремонту за апрель – декабрь 2008 года были выполнены работы на сумму –  313 867,53 рублей.

При собираемости средств за этот период –  134 396,07 рублей.

А так же напоминаем Вам, что, согласно Постановления № 491 Правительства Российской Федерации ( п.18) – текущий ремонт общего имущества жилого дома  производится по решению общего собрания собственников помещений, на котором не менее 2/3 всех собственников должны проголосовать «за»  по  вопросам, поставленным на голосование.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома  пр. Маркса  д. 28

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2009года по Вашему дому:

было начислено за текущий ремонт  - 88 852,44  рублей.

общая задолженность по дому  -50 951,75 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Изоляция трубопроводов в теплоузле | 24 м | 15 236,00 |
| Ремонт лестничных клеток | 38,8 м2 | 14 195,00 |
| Ремонт цоколя | 153,8 м2 | 34 428,00 |
| Установка скамеек | 3 шт. | 8 850,00 |
| Вывоз крупногабаритного мусора | 29 м3 | 13 011,14 |
| Внеплановые работы |  | 4 711,00 |
| Смена вентилей, сгонов, труб |  | 7 196,83 |
| ## Итого: |  | 97 627,97 |

# По текущему ремонту за апрель – декабрь 2008 года были выполнены работы на сумму –  55 886,56 рублей.

При собираемости средств за этот период –  66 639,28 рублей.

А так же напоминаем Вам, что, согласно Постановления № 491 Правительства Российской Федерации ( п.18) – текущий ремонт общего имущества жилого дома  производится по решению общего собрания собственников помещений, на котором не менее 2/3 всех собственников должны проголосовать «за»  по  вопросам, поставленным на голосование.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома  пр. Маркса  д. 32

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2009года по Вашему дому:

было начислено за текущий ремонт  - 248 765,04 рублей.

общая задолженность по дому  -  158 146,80 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Провода смена | 40 м | 10 071,00 |
| Ремонт крылец | 4,4 м2 | 4 033,00 |
| Вывоз крупногабаритного мусора | 140 м3 | 62 812,40 |
| Смена выключателя | 2 шт. | 124,00 |
| Смена патрона | 12 шт. | 792,00 |
| Смена вентилей, сгонов, труб |  | 25 551,31 |
| ## Итого: |  | 103 383,71 |

# По текущему ремонту за апрель – декабрь 2008 года были выполнены работы на сумму –  174 618,05 рублей.

При собираемости средств за этот период –  186 613,85 рублей.

А так же напоминаем Вам, что, согласно Постановления № 491 Правительства Российской Федерации ( п.18) – текущий ремонт общего имущества жилого дома  производится по решению общего собрания собственников помещений, на котором не менее 2/3 всех собственников должны проголосовать «за»  по  вопросам, поставленным на голосование.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома  пр. Маркса  д. 34

+

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2009года по Вашему дому:

было начислено за текущий ремонт  - 441 279,12 рублей.

общая задолженность по дому  - 362 905,55 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Смена задвижек | 27 шт. | 146 146,00 |
| Ремонт лестничных клеток | 430 м2 | 270 442,00 |
| Ремонт кровли | 2 м2 | 1 379,00 |
| Установка металлического дверного блока | 2 шт. | 13 621,00 |
| Установка скамеек | 1 шт. | 3 652,00 |
| Смена пакетного переключателя | 1 шт. | 246,00 |
| Вывоз крупногабаритного мусора | 170 м3 | 76 272,20 |
| Ремонт контейнерной тележки со сменой колес | 1 шт. | 2 704,42 |
| Смена выключателя | 1 шт. | 62,00 |
| Смена патрона | 4 шт. | 264,00 |
| Смена вентилей, сгонов, труб |  | 22 475,30 |
| ## Итого: |  | 537 263,92 |

# По текущему ремонту за апрель – декабрь 2008 года были выполнены работы на сумму –  161 734,53 рубля.

При собираемости средств за этот период –  220 642,50 рубля.

А так же напоминаем Вам, что, согласно Постановления № 491 Правительства Российской Федерации ( п.18) – текущий ремонт общего имущества жилого дома  производится по решению общего собрания собственников помещений, на котором не менее 2/3 всех собственников должны проголосовать «за»  по  вопросам, поставленным на голосование.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома  пр. Маркса  д. 36

+

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2009года по Вашему дому:

было начислено за текущий ремонт  - 131 884,20 рублей.

общая задолженность по дому  -   50 930,53 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Изоляция трубопроводов а теплоузле | 59 м | 37 042,00 |
| Ремонт лестничных клеток | 355,80 м2 | 110 049,00 |
| Установка скамеек | 1 шт. | 3 652,00 |
| Смена пакетного переключателя | 1 шт. | 246,00 |
| Вывоз крупногабаритного мусора | 52 м3 | 23 330,32 |
| Смена выключателя | 2 шт. | 124,00 |
| Смена патрона | 2 шт. | 132,00 |
| Смена вентилей, сгонов, труб |  | 28 018,35 |
| ## Итого: |  | 202 593,67 |

# По текущему ремонту за апрель – декабрь 2008 года были выполнены работы на сумму –  36 080,60 рублей.

При собираемости средств за этот период –  98 910,72 рублей.

А так же напоминаем Вам, что, согласно Постановления № 491 Правительства Российской Федерации ( п.18) – текущий ремонт общего имущества жилого дома  производится по решению общего собрания собственников помещений, на котором не менее 2/3 всех собственников должны проголосовать «за»  по  вопросам, поставленным на голосование.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома  пр. Маркса  д. 38

+

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2009года по Вашему дому:

было начислено за текущий ремонт  - 173 907,84 рублей.

общая задолженность по дому  - 115 230,31 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Установка скамеек | 3 шт. | 8 850,00 |
| Устройство гидроизоляции наружной кирпичной стены | 16,5 м2 | 5 767,00 |
| Заделка выбоин в бетонных полах |  | 157,00 |
| Устройство продухов в цоколе | 8 мест | 5 213,00 |
| Смена ламп ДРЛ | 1 шт. | 198,00 |
| Вывоз крупногабаритного мусора | 104 м3 | 46 660,64 |
| Смена выключателя | 1 шт. | 62,00 |
| Смена вентилей, сгонов, труб |  | 6 076,94 |
| ## Итого: |  | 72 984,58 |

# По текущему ремонту за апрель – декабрь 2008 года были выполнены работы на сумму –  471 437,47 рублей.

При собираемости средств за этот период –  130 420,28 рублей.

А так же напоминаем Вам, что, согласно Постановления № 491 Правительства Российской Федерации ( п.18) – текущий ремонт общего имущества жилого дома  производится по решению общего собрания собственников помещений, на котором не менее 2/3 всех собственников должны проголосовать «за»  по  вопросам, поставленным на голосование.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома  пр. Маркса  д. 44

+

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2009года по Вашему дому:

было начислено за текущий ремонт  - 123 619,32 рублей.

общая задолженность по дому  -70 850,24 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Ремонт цоколя | 29 м2 | 11 468,00 |
| Смена задвижки | 8 шт. | 77 116,00 |
| Ремонт насоса | 1 шт. | 14 210,00 |
| Провода смена | 15 м | 6 786,00 |
| Установка поручня на лестничной клетке | 1 шт. | 602,00 |
| Вывоз крупногабаритного мусора | 72 м3 | 32 303,52 |
| Смена выключателя | 4 шт. | 248,00 |
| Смена патрона | 15 шт. | 990,00 |
| Смена вентилей, сгонов, труб |  | 9 572,90 |
| ## Итого: |  | 153 296,42 |

# По текущему ремонту за апрель – декабрь 2008 года были выполнены работы на сумму –  161 652,16 рубля.

При собираемости средств за этот период –  92 721,91 рубль.

А так же напоминаем Вам, что, согласно Постановления № 491 Правительства Российской Федерации ( п.18) – текущий ремонт общего имущества жилого дома  производится по решению общего собрания собственников помещений, на котором не менее 2/3 всех собственников должны проголосовать «за»  по  вопросам, поставленным на голосование.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома  пр. Маркса  д. 49

+

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2009года по Вашему дому:

было начислено за текущий ремонт  - 531 727,80  рублей.

общая задолженность по дому  -  731 786,56 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Изоляция трубопроводов в теплоузле | 70 м | 43 964,00 |
| Провода смена | 145 м | 31 401,00 |
| Ремонт кровли | 26 м2 | 7 714,00 |
| Ремонт межпанельных швов | 98 м | 29 217,01 |
| Задвижки смена | 26 шт. | 118 263,00 |
| Ремонт покрытия кровли из наплавляемого материала | 176 м2 | 83 198,00 |
| Устройство спуска для колясок | 10 м | 1 540,00 |
| Автоматов смена | 1 шт. | 1 772,00 |
| Вывоз крупногабаритного мусора | 45,1 м3 | 20 234,57 |
| Смена выключателя | 8 шт. | 496,00 |
| Смена патрона | 36 шт. | 2 376,00 |
| Смена вентилей, сгонов, труб |  | 23 461,14 |
| ## Итого: |  | 399 621,69 |

# По текущему ремонту за апрель – декабрь 2008 года были выполнены работы на сумму –  319 440,58 рублей.

При собираемости средств за этот период –  398 808,84 рублей.

А так же напоминаем Вам, что, согласно Постановления № 491 Правительства Российской Федерации ( п.18) – текущий ремонт общего имущества жилого дома  производится по решению общего собрания собственников помещений, на котором не менее 2/3 всех собственников должны проголосовать «за»  по  вопросам, поставленным на голосование.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома  пр. Маркса  д. 51

+

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2009года по Вашему дому:

было начислено за текущий ремонт  - 150 582,60 рублей.

общая задолженность по дому  - 113 168,49 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Провода смена | 20 м | 4 815,00 |
| Ремонт межпанельных швов | 96 м | 28 621,00 |
| Задвижки смена | 3 шт. | 12 242,00 |
| Изоляция трубопроводов в теплоузле | 23 м | 14 167,00 |
| Вывоз крупногабаритного мусора | 21 м3 | 9 421,86 |
| Смена выключателя | 2 шт. | 124,00 |
| Смена патрона | 2 шт. | 132,00 |
| Смена вентилей, сгонов, труб |  | 411,76 |
| ## Итого: |  | 69 934,62 |

# По текущему ремонту за апрель – декабрь 2008 года были выполнены работы на сумму –  14 061,15 рубль.

При собираемости средств за этот период –  112 963,90 рубля.

А так же напоминаем Вам, что, согласно Постановления № 491 Правительства Российской Федерации ( п.18) – текущий ремонт общего имущества жилого дома  производится по решению общего собрания собственников помещений, на котором не менее 2/3 всех собственников должны проголосовать «за»  по  вопросам, поставленным на голосование.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома  пр. Маркса  д. 53

+

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2009года по Вашему дому:

было начислено за текущий ремонт  - 198 746,88 рублей.

общая задолженность по дому  - 197 409,04 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Ремонт кровли | 84,5 м2 | 23 385,00 |
| Провода смена | 5 м | 1 807,00 |
| Ремонт цоколя | 312,4 м2 | 111 096,98 |
| Смена задвижек | 4 шт. | 16 738,00 |
| Установка и изготовление металлического ограждения | 22 м | 21 400,00 |
| Вывоз крупногабаритного мусора | 22,5 м3 | 10 094,85 |
| Смена выключателя | 2 шт. | 124,00 |
| Смена патрона | 4 шт. | 264,00 |
| Смена вентилей, сгонов, труб |  | 2 232,86 |
| ## Итого: |  | 187 142,69 |

# По текущему ремонту за апрель – декабрь 2008 года были выполнены работы на сумму –  19 127,60 рублей.

При собираемости средств за этот период –  148 967,18 рублей.

А так же напоминаем Вам, что, согласно Постановления № 491 Правительства Российской Федерации ( п.18) – текущий ремонт общего имущества жилого дома  производится по решению общего собрания собственников помещений, на котором не менее 2/3 всех собственников должны проголосовать «за»  по  вопросам, поставленным на голосование.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома  пр. Маркса  д. 57

+

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2009года по Вашему дому:

было начислено за текущий ремонт  - 130 783,92 рублей.

общая задолженность по дому  - 168 261,69 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Изоляция трубопроводов в теплоузле | 20 м | 13 387,00 |
| Провода смена | 15 м | 3 553,00 |
| Ремонт козырька | 11,7 м2 | 8 093,00 |
| Ремонт межпанельных швов | 58 м | 17 291,65 |
| Ремонт цоколя | 190 м2 | 49 285,00 |
| Вывоз крупногабаритного мусора | 20,5 м3 | 9 197,53 |
| Смена выключателя | 4 шт. | 248,00 |
| Смена патрона | 14 шт. | 924,00 |
| Смена вентилей, сгонов, труб |  | 1885,69 |
| ## Итого: |  | 103 864,87 |

# По текущему ремонту за апрель – декабрь 2008 года были выполнены работы на сумму –  319 916,17 рублей.

При собираемости средств за этот период –  98 087,90 рублей.

А так же напоминаем Вам, что, согласно Постановления № 491 Правительства Российской Федерации ( п.18) – текущий ремонт общего имущества жилого дома  производится по решению общего собрания собственников помещений, на котором не менее 2/3 всех собственников должны проголосовать «за»  по  вопросам, поставленным на голосование.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома  пр. Маркса  д. 63

+

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2009года по Вашему дому:

было начислено за текущий ремонт  - 467 956,08 рублей.

общая задолженность по дому  - 464 985,02 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Изоляция трубопроводов в теплоузле | 70 м | 43 964,00 |
| Провода смена | 65 м | 16 175,00 |
| Ремонт системы канализации | 5 м | 6 484,00 |
| Ремонт кровли | 96,7 м2 | 72 206,00 |
| Замена ламп ДРЛ | 1 шт. | 206,00 |
| Ремонт межпанельных швов | 25 м | 7 453,30 |
| Закладка кирпичом подвальных окон | 0,4 м2 | 726,00 |
| Автоматов смена | 1 шт. | 1 739,00 |
| Вывоз крупногабаритного мусора | 46,8 м3 | 20 997,29 |
| Ремонт пилонов | 5 м | 7 001,00 |
| Установка и изготовление металлических ограждений | 32 м | 30 851,00 |
| Смена выключателя | 2 шт. | 124,00 |
| Смена патрона | 11 шт. | 726,00 |
| Смена вентилей, сгонов, труб |  | 5 729,15 |
| ## Итого: |  | 214 381,74 |

# По текущему ремонту за апрель – декабрь 2008 года были выполнены работы на сумму –  108 321,46 рубль.

При собираемости средств за этот период –  351 138,92 рублей.

А так же напоминаем Вам, что, согласно Постановления № 491 Правительства Российской Федерации ( п.18) – текущий ремонт общего имущества жилого дома  производится по решению общего собрания собственников помещений, на котором не менее 2/3 всех собственников должны проголосовать «за»  по  вопросам, поставленным на голосование.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома  пр. Маркса  д. 65

+

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2009года по Вашему дому:

было начислено за текущий ремонт  - 449 543,88 рублей.

общая задолженность по дому  - 490 859,74 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Изоляция трубопроводов в теплоузле | 52,9 м | 32 063,00 |
| Провода смена | 200 м | 24 537,00 |
| Ремонт межпанельных швов | 182 м | 54 259,99 |
| Задвижки смена | 22 шт. | 70 149,00 |
| Ремонт лестничных клеток | 22 м2 | 2 743,00 |
| Ремонт цоколя, арки, входов в подъезды | 406 м2 | 177 168,00 |
| Вывоз крупногабаритного мусора | 46,1 м3 | 20 683,23 |
| Смена выключателя | 5 шт. | 310,00 |
| Смена патрона | 15 шт. | 990,00 |
| Смена вентилей, сгонов, труб |  | 8 892,23 |
| ## Итого: |  | 391 795,45 |

# По текущему ремонту за апрель – декабрь 2008 года были выполнены работы на сумму –  127 260,73 рублей.

При собираемости средств за этот период –  336 745,64 рублей.

А так же напоминаем Вам, что, согласно Постановления № 491 Правительства Российской Федерации ( п.18) – текущий ремонт общего имущества жилого дома  производится по решению общего собрания собственников помещений, на котором не менее 2/3 всех собственников должны проголосовать «за»  по  вопросам, поставленным на голосование.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома  пр. Маркса  д. 67

+

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2009года по Вашему дому:

было начислено за текущий ремонт  - 95 167,92 рублей.

общая задолженность по дому  - 113 493,98 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Изоляция трубопроводов в теплоузле | 52,6 | 33 045,00 |
| Задвижки смена | 3 шт. | 8 338,00 |
| Вывоз крупногабаритного мусора | 19 м3 | 8 524,54 |
| Смена выключателя | 3 шт. | 186,00 |
| Смена патрона | 4 шт. | 264,00 |
| Смена вентилей, сгонов, труб |  | 1 704,42 |
| ## Итого: |  | 52 061,96 |

# По текущему ремонту за апрель – декабрь 2008 года были выполнены работы на сумму –  249 922,12 рубля.

При собираемости средств за этот период –  71 357,90 рублей.

А так же напоминаем Вам, что, согласно Постановления № 491 Правительства Российской Федерации ( п.18) – текущий ремонт общего имущества жилого дома  производится по решению общего собрания собственников помещений, на котором не менее 2/3 всех собственников должны проголосовать «за»  по  вопросам, поставленным на голосование.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома  пр. Маркса  д. 69

+

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2009года по Вашему дому:

было начислено за текущий ремонт  - 93 800,52 рублей.

общая задолженность по дому  - 94 210,41рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Изоляция трубопроводов в теплоузле | 31 м | 20 341,00 |
| Провода смена | 10 м | 2 476,00 |
| Задвижки смена | 4 шт. | 24 493,00 |
| Ремонт межпанельных швов | 105,00 | 31 303,84 |
| Ремонт цоколя, входов в подъезды, крылец | 323,6 м2 | 86 906,00 |
| Вывоз крупногабаритного мусора | 21 м3 | 9 421,86 |
| Смена выключателя | 2 шт. | 124,00 |
| Смена патрона | 3 шт. | 198,00 |
| Смена вентилей, сгонов, труб |  | 12 028,55 |
| ## Итого: |  | 187 292,25 |

# По текущему ремонту за апрель – декабрь 2008 года были выполнены работы на сумму –  20 127,98 рублей.

При собираемости средств за этот период –  70 350,34 рублей.

А так же напоминаем Вам, что, согласно Постановления № 491 Правительства Российской Федерации ( п.18) – текущий ремонт общего имущества жилого дома  производится по решению общего собрания собственников помещений, на котором не менее 2/3 всех собственников должны проголосовать «за»  по  вопросам, поставленным на голосование.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома  ул. Менделеева д.2/1

+

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2009года по Вашему дому:

было начислено за текущий ремонт  - 25 978,44 рублей.

общая задолженность по дому  - 3 013,17 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Изоляция трубопроводов в теплоузле | 6 м | 3 674,00 |
| Провода смена | 10 м | 1 050,00 |
| Вывоз крупногабаритного мусора | 2 м3 | 897,32 |
| Смена выключателя | 2 шт. | 124,00 |
| Смена патрона | 1 шт. | 66,00 |
| Смена вентилей, сгонов, труб |  | 1458,60 |
| ## Итого: |  | 7 269,92 |

# По текущему ремонту за апрель – декабрь 2008 года были выполнены работы на сумму –  34 378,86 рублей.

При собираемости средств за этот период –  19 483,83 рубля.

А так же напоминаем Вам, что, согласно Постановления № 491 Правительства Российской Федерации ( п.18) – текущий ремонт общего имущества жилого дома  производится по решению общего собрания собственников помещений, на котором не менее 2/3 всех собственников должны проголосовать «за»  по  вопросам, поставленным на голосование.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома  ул. Менделеева   д.8/4

+

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2009года по Вашему дому:

было начислено за текущий ремонт  -12 460,92 рублей.

общая задолженность по дому  -  27 975,79 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Изоляция трубопроводов в теплоузле | 6 м | 3 674,00 |
| Ограждение контейнерной площадки | 9,5 м2 | 13 999,00 |
| Вывоз крупногабаритного мусора | 1 м3 | 448,66 |
| Смена вентилей, сгонов, труб |  | 342,06 |
| ## Итого: |  | 18 463,72 |

# По текущему ремонту за апрель – декабрь 2008 года были выполнены работы на сумму – 0 рублей.

При собираемости средств за этот период –9 345,65 рублей.

А так же напоминаем Вам, что, согласно Постановления № 491 Правительства Российской Федерации ( п.18) – текущий ремонт общего имущества жилого дома  производится по решению общего собрания собственников помещений, на котором не менее 2/3 всех собственников должны проголосовать «за»  по  вопросам, поставленным на голосование.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома  ул. Мигунова  д.11/10

+

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2009года по Вашему дому:

было начислено за текущий ремонт  - 13 904,40 рублей.

общая задолженность по дому  -  53 814,01 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Изоляция трубопроводов в теплоузле | 6 м | 3 696,00 |
| Провода смена | 15 м | 1 575,00 |
| Ограждение контейнерной площадки | 10,7 м2 | 15 310,00 |
| Вывоз крупногабаритного мусора | 8,5 м3 | 3 813,61 |
| Смена выключателя | 2 шт. | 124,00 |
| Смена патрона | 1 шт. | 66,00 |
| ## Итого: |  | 24 584,61 |

# По текущему ремонту за апрель – декабрь 2008 года были выполнены работы на сумму –  12 203,09 рубля.

При собираемости средств за этот период –  19 212,05 рублей.

А так же напоминаем Вам, что, согласно Постановления № 491 Правительства Российской Федерации ( п.18) – текущий ремонт общего имущества жилого дома  производится по решению общего собрания собственников помещений, на котором не менее 2/3 всех собственников должны проголосовать «за»  по  вопросам, поставленным на голосование.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома ул. Осипенко д.4

+

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2009года по Вашему дому:

было начислено за текущий ремонт  - 46 588,92 рублей.

общая задолженность по дому  - 43 048,84 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Изоляция трубопроводов в теплоузле | 7 м | 3 712,00 |
| Ремонт лестничных клеток | 183 м2 | 36 842,00 |
| Ремонт лестничного марша | 7,2 м2 | 33 575,00 |
| Смена ламп ДРЛ | 1 шт. | 198,00 |
| Смена вентилей, сгонов, труб |  | 342,40 |
| ## Итого: |  | 74 669,40 |

# По текущему ремонту за апрель – декабрь 2008 года были выполнены работы на сумму –  796,90 рублей.

При собираемости средств за этот период –  19 548,77 рублей.

А так же напоминаем Вам, что, согласно Постановления № 491 Правительства Российской Федерации ( п.18) – текущий ремонт общего имущества жилого дома  производится по решению общего собрания собственников помещений, на котором не менее 2/3 всех собственников должны проголосовать «за»  по  вопросам, поставленным на голосование.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома ул. Парковая д. 1/33

+

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2009года по Вашему дому:

было начислено за текущий ремонт  - 7 739,52 рублей.

общая задолженность по дому  -  10 848,55 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Изоляция трубопроводов в теплоузле | 3 м | 1 897,00 |
| Вывоз крупногабаритного мусора | 2 м3 | 897,32 |
| Смена вентилей, сгонов, труб |  | 145,80 |
| ## Итого: |  | 2 940,12 |

# По текущему ремонту за апрель – декабрь 2008 года были выполнены работы на сумму – 0 рублей.

При собираемости средств за этот период –  5 804,60 рубля.

А так же напоминаем Вам, что, согласно Постановления № 491 Правительства Российской Федерации ( п.18) – текущий ремонт общего имущества жилого дома  производится по решению общего собрания собственников помещений, на котором не менее 2/3 всех собственников должны проголосовать «за»  по  вопросам, поставленным на голосование.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома ул. Парковая  д.3

+

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2009года по Вашему дому:

было начислено за текущий ремонт  - 10 211,64 рублей.

общая задолженность по дому  - 51 597,27 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Изоляция трубопроводов в теплоузле | 3 м | 1 897,00 |
| Вывоз крупногабаритного мусора | 2 м3 | 897,32 |
| Смена патрона | 1 шт. | 66,00 |
| Смена вентилей, сгонов, труб |  | 423,60 |
| ## Итого: |  | 3 283,92 |

# По текущему ремонту за апрель – декабрь 2008 года были выполнены работы на сумму –  0 рублей.

При собираемости средств за этот период –  7 658,71 рублей.

А так же напоминаем Вам, что, согласно Постановления № 491 Правительства Российской Федерации ( п.18) – текущий ремонт общего имущества жилого дома  производится по решению общего собрания собственников помещений, на котором не менее 2/3 всех собственников должны проголосовать «за»  по  вопросам, поставленным на голосование.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома ул. Парковая д.4

+

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2009года по Вашему дому:

было начислено за текущий ремонт  - 6 634,08 рублей.

общая задолженность по дому  - 10 877,68 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Провода смена | 10 м | 3 109,00 |
| Вывоз крупногабаритного мусора | 2 м3 | 897,32 |
| Смена вентилей, сгонов, труб |  | 150,00 |
| ## Итого: |  | 4 156,32 |

# По текущему ремонту за апрель – декабрь 2008 года были выполнены работы на сумму –  0 рублей.

При собираемости средств за этот период –  4 975,58 рублей.

А так же напоминаем Вам, что, согласно Постановления № 491 Правительства Российской Федерации ( п.18) – текущий ремонт общего имущества жилого дома  производится по решению общего собрания собственников помещений, на котором не менее 2/3 всех собственников должны проголосовать «за»  по  вопросам, поставленным на голосование.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома ул. Парковая д.5

+

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2009года по Вашему дому:

было начислено за текущий ремонт  - 10 097,16 рублей.

общая задолженность по дому  - 46 924,21 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Изоляция трубопроводов в теплоузле | 3 м | 1 897,00 |
| Вывоз крупногабаритного мусора | 2 м3 | 897,32 |
| Смена патрона | 1 шт. | 66,00 |
| ## Итого: |  | 2 860,32 |

# По текущему ремонту за апрель – декабрь 2008 года были выполнены работы на сумму –  1 996,00 рублей.

При собираемости средств за этот период –  7 572,85 рубля.

А так же напоминаем Вам, что, согласно Постановления № 491 Правительства Российской Федерации ( п.18) – текущий ремонт общего имущества жилого дома  производится по решению общего собрания собственников помещений, на котором не менее 2/3 всех собственников должны проголосовать «за»  по  вопросам, поставленным на голосование.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома ул. Парковая д.6

+

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2009года по Вашему дому:

было начислено за текущий ремонт  - 8 792,04 рублей.

общая задолженность по дому  - 8 742,66 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Изоляция трубопроводов в теплоузле | 3 м | 1 897,00 |
| Ремонт кровли | 2,4 м2 | 626,00 |
| Замена ламп ДРЛ | 1 шт. | 206,00 |
| Вывоз крупногабаритного мусора | 2 м3 | 897,32 |
| Смена вентилей, сгонов, труб |  | 140,48 |
| ## Итого: |  | 3 766,80 |

# По текущему ремонту за апрель – декабрь 2008 года были выполнены работы на сумму –  538,68 рублей.

При собираемости средств за этот период –  6 594,05 рубля.

А так же напоминаем Вам, что, согласно Постановления № 491 Правительства Российской Федерации ( п.18) – текущий ремонт общего имущества жилого дома  производится по решению общего собрания собственников помещений, на котором не менее 2/3 всех собственников должны проголосовать «за»  по  вопросам, поставленным на голосование.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома ул. Парковая д.7

+

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2009года по Вашему дому:

было начислено за текущий ремонт  -7 813,44 рублей.

общая задолженность по дому  -  17 512,43 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Изоляция трубопроводов в теплоузле | 14 м | 8 907,00 |
| Вывоз крупногабаритного мусора | 2 м3 | 897,32 |
| ## Итого: |  | 9 804,32 |

# По текущему ремонту за апрель – декабрь 2008 года были выполнены работы на сумму –  0 рублей.

При собираемости средств за этот период –  5 860,06 рублей.

А так же напоминаем Вам, что, согласно Постановления № 491 Правительства Российской Федерации ( п.18) – текущий ремонт общего имущества жилого дома  производится по решению общего собрания собственников помещений, на котором не менее 2/3 всех собственников должны проголосовать «за»  по  вопросам, поставленным на голосование.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома ул. Парковая д.8

+

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2009года по Вашему дому:

было начислено за текущий ремонт  - 9 277,92 рублей.

общая задолженность по дому  - 42 574,51 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Изоляция трубопроводов в теплоузле | 3 м | 1 897,00 |
| Ремонт лестничных клеток | 53,5 м2 | 18 660,00 |
| Вывоз крупногабаритного мусора | 2 м3 | 897,32 |
| Смена вентилей, сгонов, труб |  | 1 461,16 |
| ## Итого: |  | 22 915,48 |

# По текущему ремонту за апрель – декабрь 2008 года были выполнены работы на сумму –  0 рублей.

При собираемости средств за этот период –  6 958,47 рублей.

А так же напоминаем Вам, что, согласно Постановления № 491 Правительства Российской Федерации ( п.18) – текущий ремонт общего имущества жилого дома  производится по решению общего собрания собственников помещений, на котором не менее 2/3 всех собственников должны проголосовать «за»  по  вопросам, поставленным на голосование.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома ул. Парковая д. 11/33

+

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2009года по Вашему дому:

было начислено за текущий ремонт  -  8 685,24 рублей.

общая задолженность по дому  -  46 761,02 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Вывоз крупногабаритного мусора | 1 м3 | 448,66 |
| Смена патрона | 1 шт. | 66,00 |
| Изоляция теплоузла |  | 1 897,00 |
| ## Итого: |  | 2 411,66 |

# По текущему ремонту за апрель – декабрь 2008 года были выполнены работы на сумму –  379,80 рублей.

При собираемости средств за этот период –  6 513,92 рублей.

А так же напоминаем Вам, что, согласно Постановления № 491 Правительства Российской Федерации ( п.18) – текущий ремонт общего имущества жилого дома  производится по решению общего собрания собственников помещений, на котором не менее 2/3 всех собственников должны проголосовать «за»  по  вопросам, поставленным на голосование.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома ул. Парковая  д.12

+

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2009года по Вашему дому:

было начислено за текущий ремонт  - 6 620,88 рублей.

общая задолженность по дому  - 18 651,86 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Вывоз крупногабаритного мусора | 2 м3 | 897,32 |
| ## Итого: |  | 897,32 |

# По текущему ремонту за апрель – декабрь 2008 года были выполнены работы на сумму –  1 897,00 рублей.

При собираемости средств за этот период – 4 965,62 рублей.

А так же напоминаем Вам, что, согласно Постановления № 491 Правительства Российской Федерации ( п.18) – текущий ремонт общего имущества жилого дома  производится по решению общего собрания собственников помещений, на котором не менее 2/3 всех собственников должны проголосовать «за»  по  вопросам, поставленным на голосование.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома ул. Пирогова д.2

+

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2009года по Вашему дому:

было начислено за текущий ремонт  - 0 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Смена вентилей, сгонов, труб |  | 1 224,30 |
| ## Итого: |  | 1 224,30 |

# По текущему ремонту за апрель – декабрь 2008 года были выполнены работы на сумму – 0 рублей.

При собираемости средств за этот период – 0 рублей.

А так же напоминаем Вам, что, согласно Постановления № 491 Правительства Российской Федерации ( п.18) – текущий ремонт общего имущества жилого дома  производится по решению общего собрания собственников помещений, на котором не менее 2/3 всех собственников должны проголосовать «за»  по  вопросам, поставленным на голосование.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома ул. Пушкина  д.1/3

+

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2009года по Вашему дому:

было начислено за текущий ремонт  - 26 065,08 рублей.

общая задолженность по дому  -  5 528,17 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Изоляция трубопроводов в теплоузле | 6 м | 3 696,00 |
| Ремонт лестничных клеток | 19,3 м2 | 6 821,00 |
| Ограждение контейнерной площадки | 13,8 м2 | 19 980,00 |
| Смена ламп ДРЛ | 1 шт. | 198,00 |
| Вывоз крупногабаритного мусора | 2 м3 | 897,32 |
| Смена выключателя | 1 шт. | 62,00 |
| Смена патрона | 2 шт. | 132,00 |
| Смена вентилей, сгонов, труб |  | 1 144,10 |
| Внеплановые работы |  | 156,00 |
| ## Итого: |  | 33 086,42 |

# По текущему ремонту за апрель – декабрь 2008 года были выполнены работы на сумму – 76 159,00 рублей.

При собираемости средств за этот период – 34 941,69 рубль.

А так же напоминаем Вам, что, согласно Постановления № 491 Правительства Российской Федерации ( п.18) – текущий ремонт общего имущества жилого дома  производится по решению общего собрания собственников помещений, на котором не менее 2/3 всех собственников должны проголосовать «за»  по  вопросам, поставленным на голосование.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома ул. Треугольная д.1

+

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2009года по Вашему дому:

было начислено за текущий ремонт  - 405 494,52 рублей.

общая задолженность по дому  -   280 192,21 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Изоляция трубопроводов в теплоузле | 98 м | 61 447,00 |
| Провода смена | 185 м | 42 932,00 |
| Ремонт кровли | 220 м2 | 100 579,00 |
| Ремонт крыльца | 16,7 м2 | 2 687,00 |
| Установка металлического дверного блока | 1 шт. | 15 413,00 |
| Задвижки смена | 1 шт. | 10 912,00 |
| Автоматов смена | 2 шт. | 1 281,00 |
| Вывоз крупногабаритного мусора | 114 м3 | 51 147,24 |
| Смена выключателя | 12 шт. | 744,00 |
| Смена патрона | 17 шт. | 1 122,00 |
| Смена вентилей, сгонов, труб |  | 19 844,50 |
| ## Итого: |  | 308 108,74 |

# По текущему ремонту за апрель – декабрь 2008 года были выполнены работы на сумму –  496 682,82 рубля.

При собираемости средств за этот период –  337 963,77 рубля.

А так же напоминаем Вам, что, согласно Постановления № 491 Правительства Российской Федерации ( п.18) – текущий ремонт общего имущества жилого дома  производится по решению общего собрания собственников помещений, на котором не менее 2/3 всех собственников должны проголосовать «за»  по  вопросам, поставленным на голосование.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома ул. Треугольная д.2

+

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2009года по Вашему дому:

было начислено за текущий ремонт  - 60 976,80 рублей.

общая задолженность по дому  -  33 771,86 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Изоляция трубопроводов в теплоузле | 11 м | 6 974,00 |
| Ремонт кровли | 11,7 м2 | 2 679,00 |
| Смена патрона | 2 шт. | 132,00 |
| Смена вентилей, сгонов, труб |  | 836,58 |
| ## Итого: |  | 10 621,58 |

# По текущему ремонту за апрель – декабрь 2008 года были выполнены работы на сумму –  147 368,88 рублей.

При собираемости средств за этот период –  45 732,56 рубля.

А так же напоминаем Вам, что, согласно Постановления № 491 Правительства Российской Федерации ( п.18) – текущий ремонт общего имущества жилого дома  производится по решению общего собрания собственников помещений, на котором не менее 2/3 всех собственников должны проголосовать «за»  по  вопросам, поставленным на голосование.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома ул. Треугольная  д.6

+

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2009года по Вашему дому:

было начислено за текущий ремонт  - 51 047,88 рублей.

общая задолженность по дому  -  70 786,84 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Изоляция трубопроводов в теплоузле | 9 м | 5 777,00 |
| Ограждение контейнерной площадки | 10,1 м2 | 18 180,00 |
| Вывоз крупногабаритного мусора | 3 м3 | 1 345,98 |
| Смена патрона | 1 шт. | 66,00 |
| Смена вентилей, сгонов, труб |  | 4 540,36 |
| ## Итого: |  | 29 909,34 |

# По текущему ремонту за апрель – декабрь 2008 года были выполнены работы на сумму – 544,80 рубля.

При собираемости средств за этот период –  38 285,93 рублей.

А так же напоминаем Вам, что, согласно Постановления № 491 Правительства Российской Федерации ( п.18) – текущий ремонт общего имущества жилого дома  производится по решению общего собрания собственников помещений, на котором не менее 2/3 всех собственников должны проголосовать «за»  по  вопросам, поставленным на голосование.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома ул. Энгельса  д.11

+

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2009года по Вашему дому:

было начислено за текущий ремонт  -  306 774,60 рублей.

общая задолженность по дому  - 178 488,17 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Изоляция трубопроводов в теплоузле | 110 м | 71 060,00 |
| Провода смена | 15 м | 3 693,00 |
| Установка скамеек | 5 шт. | 14 774,00 |
| Ремонт крыльца | 6 м2 | 10 491,00 |
| Ремонт кирпичной кладки | 2,2 м3 | 2 939,00 |
| Ремонт цоколя | 7 м2 | 4 060,00 |
| Ремонт электрощитка | 1 шт. | 658,00 |
| Ремонт эстакад и водоотводящих лотков | 2,2 м | 10 052,00 |
| Смена замков на почтовых ящиках | 25 шт. | 2 206,00 |
| Вывоз крупногабаритного мусора | 121 м3 | 54 287,86 |
| Смена канализационных труб | 12 м | 9 302,00 |
| Смена почтовых ящиков | 4 шт. | 7 027,00 |
| Установка металлического люка | 1 шт. | 2 548,00 |
| Установка с изготовлением металлического блока | 1 шт. | 11 227,00 |
| Смена автомата | 1 шт. | 483,00 |
| Смена выключателя | 3 шт. | 186,00 |
| Смена патрона | 9 шт. | 594,00 |
| Смена контейнера | 2 шт. | 16 305,86 |
| Смена вентилей, сгонов, труб |  | 23 514,77 |
| Внеплановые работы |  | 3 370,00 |
| ## Итого: |  | 248 778,49 |

# По текущему ремонту за апрель – декабрь 2008 года были выполнены работы на сумму –83 280,23 рублей. При собираемости средств за этот период – 229 966,82 рублей.

А так же напоминаем Вам, что, согласно Постановления № 491 Правительства Российской Федерации ( п.18) – текущий ремонт общего имущества жилого дома  производится по решению общего собрания собственников помещений, на котором не менее 2/3 всех собственников должны проголосовать «за»  по  вопросам, поставленным на голосование.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома ул. Энгельса  д.15А

+

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2009года по Вашему дому:

было начислено за текущий ремонт  - 135 134,76 рублей.

общая задолженность по дому  - 108 173,72 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Изоляция трубопроводов в теплоузле | 18 м | 11 412,00 |
| Задвижки смена | 2 шт. | 15 641,00 |
| Ремонт цоколя, отмостки | 269,9 м2 | 59 822,00 |
| Устройство пешеходной дорожки из плит б/у | 11,5 м2 | 3 179,00 |
| Вывоз крупногабаритного мусора | 32 м3 | 14 357,12 |
| Смена пакетного переключателя | 1 шт. | 246,00 |
| Смена выключателя | 3 шт. | 186,00 |
| Смена патрона | 5 шт. | 330,00 |
| Смена вентилей, сгонов, труб |  | 3 012,60 |
| ## Итого: |  | 108 185,72 |

# По текущему ремонту за апрель – декабрь 2008 года были выполнены работы на сумму –  116 253,98 рублей.

При собираемости средств за этот период –  101 351,05 рубль.

А так же напоминаем Вам, что, согласно Постановления № 491 Правительства Российской Федерации ( п.18) – текущий ремонт общего имущества жилого дома  производится по решению общего собрания собственников помещений, на котором не менее 2/3 всех собственников должны проголосовать «за»  по  вопросам, поставленным на голосование.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома ул. Энгельса  д. 17

+

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2009года по Вашему дому:

было начислено за текущий ремонт  - 59 262,48 рублей.

общая задолженность по дому  -  15 713,95  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Изоляция трубопроводов в теплоузле | 16 м | 10 213,00 |
| Провода смена | 100 м | 13 414,00 |
| Промазка герметиком наружной стены | 39,5 м2 | 4 208,00 |
| Установка урн | 2 шт. | 5 558,00 |
| Устройство спуска для колясок | 2 м | 3 607,00 |
| Вывоз крупногабаритного мусора | 20 м3 | 8 973,20 |
| Смена выключателя | 1 шт. | 62,00 |
| Установка узла учета холодной воды | 1 шт. | 43 553 |
| Внеплановые работы |  | 2 418,31 |
| ## Итого: |  | 92 006,51 |

# По текущему ремонту за апрель – декабрь 2008 года были выполнены работы на сумму –  32 425,80 рубля.

При собираемости средств за этот период –  49  440,23 рублей.

А так же напоминаем Вам, что, согласно Постановления № 491 Правительства Российской Федерации ( п.18) – текущий ремонт общего имущества жилого дома  производится по решению общего собрания собственников помещений, на котором не менее 2/3 всех собственников должны проголосовать «за»  по  вопросам, поставленным на голосование.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.