# ОТЧЕТ

# ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА

# В 2010 ГОДУ

# Уважаемые жители дома  ул. Парковая  д. 8

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2010 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  -  9 277, 92  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2010 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Восстановление надомного освещения | 1 шт. | 359,00 |
| Итого: |  | 359,00 |

Общая задолженность по дому за коммунальные услуги составляет – 104 193, 54 рублей.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома  ул. Аксенова  д. 11

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2010 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  -  125 018,52  рублей.                          За размещение рекламных щитов в кабинах лифтов с 01.09.2008г. по 01.01.2011г. Вашему дому перечислена сумма  –  4350, 00 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2010 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Смена провода в подвале | 50 м | 10 128,00 |
| Ремонт входа в подвал |  | 32 403,00 |
| Ремонт входа в подъезд | 51 м2 | 25 845,00 |
| Ремонт обрамления козырька над входом вподъезд | 12,5 м2 | 3 243,00 |
| Ремонт электродвигателя АС-91 |  | 27 878,64 |
| Установка новых урн | 1 шт. | 1 692,00 |
| Установка информационных щитов | 1 шт. | 413,00 |
| Смена автомата | 2 шт. | 966,00 |
| Смена выключателя | 5 шт. | 310,00 |
| Смена патрона | 6 шт. | 396,00 |
| Смена вентилей | 2 шт. | 438,07 |
| Смена труб отопления ду 50-76 | 41 м | 77 063,84 |
| Внеплановые сантехнические работы |  | 2 976,70 |
| Итого: |  | 183 753,25 |

Общая задолженность по дому за коммунальные услуги составляет – 78 521,28  рублей.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома  ул. Аксенова  д.13

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2010 года по Вашему дому было начислено за текущий ремонт  -  123 981,84  рублей.

За размещение рекламных щитов в кабинах лифтов с 01.09.2008г. по  01.01. 2011г.  Вашему дому перечислена сумма  -   4 350,00 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2010 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Восстановление надомного освещения | 1 шт. | 135,00 |
| Монтаж насосной установки | 1 шт. | 13 090,00 |
| Провода смена - 5 этаж | 20 м | 3 966,00 |
| Ремонт кровли над машинным отделением | 70 м2 | 43 725,60 |
| Смена клапана мусоропровода | 1 шт. | 3 625,00 |
| Смена светильника с датчиком движения света | 1 шт. | 893,00 |
| Установка металлических порожков - 11 этаж | 1,6 м | 208,00 |
| Установка поручня на лестн. клетке | 4,55 м | 1 353,00 |
| Устройство покрытия козырька над лоджиями квартир №№ 77;78;81 | 31,2 м2 | 9 303,00 |
| Установка новых урн | 1 шт. | 1 692,00 |
| Смена ламп ДРЛ | 2 шт. | 396,00 |
| Замена чугунного радиатора | 1 шт. | 2 433,00 |
| Замена колес на контейнерных тележках | 3 шт. | 990,00 |
| Установка информационных щитов | 1 шт. | 413,00 |
| Смена выключателя | 2 шт. | 124,00 |
| Смена патрона | 9 шт. | 594,00 |
| Смена труб отопления ДУ 50-76 | 44 м | 72 683,06 |
| Смена вентиля | 8 шт. | 1694,21 |
| Внеплановые сантехнические работы |  | 17 858,42 |
| Итого: |  | 175 176,29 |

Общая задолженность по дому за коммунальные услуги составляет – 90 726,65 рублей.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома  ул. Белкинская  д. 7

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2010 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  -  132 949,44  рублей.

За  размещение  рекламных  щитов  в  кабинах  лифтов  с  01.09.2008г.             по  01.01. 2011г.  Вашему дому перечислена сумма  -  4 350, 00 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2010 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Гидроизоляция наружной плиты кв. 7 | 13,9 м2 | 1 568,00 |
| Смена задвижки - 1,2 т/узел. | 4 шт. | 13 653,49 |
| Ремонт козырька над лоджией - кв.69,71. | 12 м2 | 17 171,00 |
| Ремонт межпанельных швов - кв. 53,72. | 45 м | 14 491,00 |
| Смена вентиля - подвал. | 8 шт. | 5 613,00 |
| Установка информационных щитов - 1,2 под. | 2 шт. | 825,00 |
| Смена выключателя | 2 шт. | 124,00 |
| Смена патрона | 2 шт. | 132,00 |
| Внеплановые сантехнические работы |  | 1 543,12 |
| Итого: |  | 55 120,61 |

Общая задолженность по дому за коммунальные услуги составляет –  49 742,99  рублей.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома  ул. Белкинская   д. 27

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2010 года по Вашему дому, включая арендные помещения,  начислено за текущий ремонт  -  401 859,78 рублей.

За размещение рекламных щитов в кабинах лифтов  с 01.09.2008г. по 01.01. 2011г.  Вашему дому перечислена сумма  -  13 050,00 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2010 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Гидродинамическая промывка внутренних стояков канализации (по стоякам кв. 111,183). | 60 м | 20 206,03 |
| Задвижки смена 1- 6 т/узлы. | 16 шт. | 54 095,08 |
| Замена канализационного кухонного стояка: кв.3,4,8,12,16,20,24,28. | 36 м | 18 793,00 |
| Замена общего канализационного стояка Д-50 мм кв. 136,140. | 6 м | 4 365,00 |
| Провода смена 3 под. 2- 8 этажи. | 15 м | 5 862,00 |
| Ремонт и восстановление герметизации стыков стеновых панелей кв. 128,132. | 42 м | 13 525,00 |
| Ремонт межпанельных швов кв. 151,128,132. | 113 м | 36 389,00 |
| Ремонт покрытия козырька над лоджией кв.178. | 12,6 м2 | 8 716,00 |
| Ремонт покрытия парапета над кв. 212. | 21,3 м2 | 7 530,00 |
| Смена вентилей, задвижек – подвал, т/ узлы. | 20 шт. | 19 653,23 |
| Установка информационных щитов в подъездах | 6 шт. | 2 474,00 |
| Установка урн | 1 шт. | 1 692,00 |
| Устройство спуска для колясок 1 под. | 2,5м | 1 910,00 |
| Смена пакетного переключателя | 1 шт. | 246,00 |
| Смена выключателя | 2 шт. | 124,00 |
| Смена патрона | 13 шт. | 858,00 |
| Смена труб отопления ДУ. 50-76 | 44 м | 72 683,06 |
| Внеплановые сантехнические работы |  | 3 697,68 |
| Итого: |  | 272 819,08 |

Общая задолженность по дому за коммунальные услуги составляет – 575 618,06 рублей.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома  ул. Белкинская   д.35

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2010 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  -  115 014,24  рублей.

За размещение рекламных щитов в кабинах лифтов с 01.09.2008г.  по 01.01. 2011г.  Вашему дому перечислена сумма  - 4 350,00 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2010 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Восстановление надомного освещения | 1 шт. | 295,00 |
| Ремонт лестничных клеток - 1 под. | 280 м2 | 128 508,00 |
| Провода смена - 1 под. | 10 м | 5 402,00 |
| Ремонт межпанельных швов - кв. 12 | 39 м | 12 559,00 |
| Смена вентиля - подвал. | 8 м | 5 613,00 |
| Установка информационных щитов | 2 шт. | 825,00 |
| Установка урн - 2 под. | 1 шт. | 1 692,00 |
| Смена пакетного переключателя | 2 шт. | 492,00 |
| Смена труб отопления ДУ 50 - 76 | 41 м | 77 063,84 |
| Внеплановые сантехнические работы |  | 130,80 |
| Итого: |  | 232 580,64 |

Общая задолженность по дому за коммунальные услуги составляет – 94 000,65  рублей.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома  ул. Белкинская   д. 37

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2010 года по Вашему дому было начислено за текущий ремонт  -  153 155,16 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2010 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Смена задвижки - 1,2 т/узел. | 6 шт. | 27 031,49 |
| Ремонт лестничных клеток 1 – 6 под. | 478,4 м2 | 329 266,00 |
| Ремонт межпанельных швов кв. 90 | 29 м | 9 339,00 |
| Ремонт покрытия козырька над входом - 3 под. | 15 м2 | 4 729,00 |
| Установка информационных щитов | 6 шт. | 2 474,00 |
| Смена провода | 5 м | 525,00 |
| Смена выключателя | 1 шт. | 62,00 |
| Смена патрона | 1 шт. | 66,00 |
| Смена вентилей Д-20 мм. | 3 шт. | 576,18 |
| Внеплановые сантехнические работы |  | 1 322,94 |
| Итого: |  | 375 391,61 |

Общая задолженность по дому за коммунальные услуги составляет – 111 851, 02 рублей.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома  ул. Белкинская  д. 41

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2010 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  -  245 868,12  рублей.

За размещение рекламных щитов в кабинах лифтов с 01.09.2008г. по  01.01. 2011г.  Вашему дому перечислена сумма  -  8 700,00 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2010 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Восстановление надомного освещения - 2 под. | 1 шт. | 295,00 |
| Смена задвижки - 1,2,3 т/узел | 6 шт. | 27 230,54 |
| Ремонт козырька над лоджией - 33 кв. | 14 м2 | 9 141,00 |
| Ремонт межпанельных швов кв.33 | 125 м | 40 253,00 |
| Смена вентиля - подвал | 8 шт. | 5 613,00 |
| Установка информационных щитов | 4 шт. | 1 649,00 |
| Установка скамеек - 4 под. и детская площадка. | 4 шт. | 4 403,00 |
| Установка новых урн | 6 шт. | 10 151,00 |
| Ремонт контейнерных тележек со сменой колес | 2 шт. | 900,00 |
| Смена выключателя | 2 шт. | 124,00 |
| Смена патрона | 4 шт. | 264,00 |
| Смена вентиля Д-20 мм | 5 шт. | 1 030,13 |
| Внеплановые сантехнические работы |  | 803,88 |
| Итого: |  | 101 593,55 |

Общая задолженность по дому за коммунальные услуги составляет – 168 290,21  рублей.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома  ул. Блохинцева  д. 5

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2010 года по Вашему дому, включая арендные помещения, было начислено за текущий ремонт  -  61 050,00 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2010 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Смена задвижки | 1 шт. | 9 412,00 |
| Ремонт кровли 10 кв. | 16,1 м2 | 4 900,00 |
| Смена светильников и выключателей 1-4 под. | 20 шт. | 10 670,00 |
| Установка вазона | 1 шт. | 1 791,00 |
| Установка информационных щитов | 4 шт. | 1 652,00 |
| Смена выключателя | 4 шт. | 248,00 |
| Смена патрона | 8 шт. | 528,00 |
| Внеплановые сантехнические работы |  | 710,70 |
| Итого: |  | 29 911,70 |

Общая задолженность по дому за коммунальные услуги составляет – 32 284, 47 рублей.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома  ул. Гагарина  д. 2

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2010 года по Вашему дому было начислено за текущий ремонт  -  455 217 рублей.

За размещение рекламных щитов в кабинах лифтов с 01.09.2008г.             по 01.01. 2011г.  Вашему дому перечислена сумма  -  15 225, 00 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2010 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Герметизация мастикой наружной стены кв. 140 | 14,3 м2 | 1 689,00 |
| Гидродинамическая промывка внутренних стояков канализации по стоякам кв. 160,183. | 60 м | 20 206,03 |
| Смена задвижки - 1,2,3,5 т/узлы | 12 шт. | 37 262,02 |
| Заделка проема кирпичом - 5 под. м/камера | 0,5 м2 | 1 339,00 |
| Частичный ремонт лестничных клеток - 7 под. 1 этаж | 2,9 м2 | 480,00 |
| Провода смена - 6 под. | 32 м | 4 479,00 |
| Ремонт межпанельных швов - кв.135 | 70 м | 22 542,00 |
| Ремонт тротуара и ступеней крыльца - 2,3,4 под. | 24,8 м2 | 19 136,00 |
| Смена вентиля - подвал | 8 шт. | 5 613,00 |
| Смена покрытия пола из линолеума – 2,3,4,5 лифты. | 4 м2 | 2 302,00 |
| Установка информационных щитов | 7 шт. | 2 887,00 |
| Установка металлических ограждений - 4 под. м/кам. | 3 м | 7 689,00 |
| Устройство ограждений эстакады - 2,5 под. | 6 м | 14 031,00 |
| Смена труб отопления ДУ 50-76 | 41 м | 70 647,00 |
| Смена ламп ДРЛ | 2 шт. | 396,00 |
| Смена выключателя | 3 шт. | 186,00 |
| Смена патрона | 15 шт. | 990,00 |
| Внеплановые сантехнические работы со сменой вентилей, сгонов, шаровых кранов. |  | 14 582,02 |
| Итого: |  | 226 456,07 |

Общая задолженность по дому за коммунальные услуги составляет – 323 920, 61 рублей.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома  ул. Гагарина  д.18

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2010 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  -  66 379, 32 рублей.

За размещение рекламных щитов в кабинах лифтов с 01.09.2008г. по  01.01. 2011г.  Вашему дому перечислена сумма  -  2 175, 00 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2010 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Ремонт лестничных клеток | 136,1 м2 | 140 244,00 |
| Смена автомата | 1 шт. | 483,00 |
| Смена патрона | 2 шт. | 132,00 |
| Внеплановые сантехнические работы |  | 317,80 |
| Итого: |  | 141 176,80 |

Общая задолженность по дому за коммунальные услуги составляет – 18 658,97 рублей.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома  ул. Гагарина  д. 24

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2010 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  -  548 556,36 рублей.

За размещение рекламных щитов в кабинах лифтов с 01.09.2008г.              по 01.01. 2011г.  Вашему дому перечислена сумма  -  19 575,00 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2010 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Смена задвижки - 1,2,3 т/узел. | 7 шт. | 37 048,55 |
| Провода смена – 1,9 под. м/пр.; 1,2,3,7,8,9 под. м/кам.; | 45 м | 17 911,00 |
| Ремонт межпанельных швов кв.93, 179, 208, 216, 300 | 190 м | 61 184,00 |
| Ремонт цоколя, арки, отмостки. | 484,6 м2 | 193 705,00 |
| Ремонт эстакады 6 под. | 16,5 м2 | 10 682,00 |
| Смена вентиля - подвал | 8 шт. | 5 613,00 |
| Установка информационных щитов | 8 шт. | 3 299,00 |
| Установка новых скамеек 1,2 под. | 4 шт. | 8 103,00 |
| Устройство спуска для колясок 1,9 под. | 4,4 м2 | 4 090,00 |
| Смена вентилей Д 20 мм | 22 шт. | 5 382,40 |
| Смена участков труб | 10,5 м | 2 524,50 |
| Смена выключателя | 5 шт. | 310,00 |
| Смена патрона | 12 шт. | 792,00 |
| Смена труб отопления ДУ 50-76 | 36 м | 68 732,18 |
| Внеплановые сантехнические работы |  | 3 762,54 |
| Итого: |  | 423 139,17 |

Общая задолженность по дому за коммунальные услуги составляет – 321 883,44  рублей.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома  ул. Гагарина  д. 26

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2010 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  -  96 013,80 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2010 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Ремонт кровли | 18 м2 | 6 367,00 |
| Ремонт межпанельных швов | 143 м | 44 450,00 |
| Смена вентиля | 8 шт. | 5 613,00 |
| Смена патрона | 2 шт. | 132,00 |
| Внеплановые сантехнические работы |  | 2 241,52 |
| Итого: |  | 58 803,52 |

Общая задолженность по дому за коммунальные услуги составляет – 32 707, 36  рублей.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома  ул. Гагарина  д. 32

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2010 года по Вашему дому:

было начислено за текущий ремонт  - 154 074,24  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2010 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Ремонт межпанельных швов кв.13 | 15 м | 4 830,00 |
| Ремонт панельных швов кв.13,14 | 22,6 м | 7 124,00 |
| Ремонт покрытия козырька над входом 5 под. | 15 м2 | 4 379,00 |
| Ремонт покрытия кровли козырька лоджии и парапета над кв.88 | 19,3 м2 | 13 180,00 |
| Смена вентиля - подвал | 8 шт. | 5 613,00 |
| Замена тележки под контейнер | 1 шт. | 3 900,07 |
| Смена выключателя | 1 шт. | 62,00 |
| Смена патрона | 3 шт. | 198,00 |
| Смена контейнера | 1 шт. | 8 152,93 |
| Внеплановые сантехнические работы |  | 3 506,93 |
| Итого: |  | 50 945,86 |

Общая задолженность по дому за коммунальные услуги составляет – 208 968,10  рублей.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома  ул. Гагарина  д. 34

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2010 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  -  98 061,72 рублей.

За размещение рекламных щитов в кабинах лифтов     с   01.09.2008г.             по 01.01. 2011г.  Вашему дому перечислена сумма  -  4 350,00 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2010 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Ремонт лестничных клеток | 279,2 м2 | 150 902,00 |
| Ремонт крыльца | 16 м2 | 2 445,00 |
| Ремонт межпанельных швов | 45 м | 14 491,00 |
| Смена вентиля | 8 шт. | 5 613,00 |
| Смена деревянного дверного блока на металлический | 1 шт. | 14 666,00 |
| Установка информационных щитов | 2 шт. | 825,00 |
| Установка новых урн | 1 шт. | 1 692,00 |
| Смена пакетного переключателя | 1 шт. | 246,00 |
| Смена автомата | 1 шт. | 483,00 |
| Смена патрона | 1 шт. | 66,00 |
| Внеплановые сантехнические работы |  | 3 863,38 |
| Итого: |  | 195 292,38 |

Общая задолженность по дому за коммунальные услуги составляет – 191 121, 56  рублей.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома  ул. Гагарина  д. 40

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2010 года по Вашему дому было начислено за текущий ремонт  -   95 501,76  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2010 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Смена задвижки 1,2 т/узел | 8 шт. | 33 820,02 |
| Смена вентиля - подвал | 15шт. | 7 114,12 |
| Установка информационных щитов | 4 шт. | 1 649,00 |
| Смена патрона | 1 шт. | 66,00 |
| Внеплановые сантехнические работы |  | 1 081,80 |
| Итого: |  | 43 730,94 |

Общая задолженность по дому за коммунальные услуги составляет – 33 182,16  рублей.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома  ул. Гагарина  д.44

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2010 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  -  249 983, 04 рублей.

Вашему дому за размещение рекламных щитов в кабинах лифтов             с 01.09. 2008г. по 01. 01. 2011г. перечислена сумма  -  8 700,00 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2010 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Смена задвижки 1,2,3,4 т/узел. | 11 шт. | 44 238,54 |
| Провода смена (4 под. подключение циркуляц. насоса) | 35 м | 11 306,00 |
| Ремонт кровли над кв. 25 | 59 м2 | 21 289,00 |
| Ремонт межпанельных швов кв.100; 64. | 133 м | 42 829,00 |
| Смена вентиля - подвал. | 8 шт. | 5 613,00 |
| Смена запорной арматуры 1,2,3,4 т/узел. | 4 шт. | 23 299,00 |
| Смена канализационного стояка - кв. 100 | 1,5 м | 1 381,00 |
| Установка информационных щитов 1 – 4 под. | 4 шт. | 1 649,00 |
| Установка циркуляционного насоса - подвал по стояку кв. 84 | 1 шт. | 8 523,00 |
| Смена патрона | 7 шт. | 462,00 |
| Внеплановые сантехнические работы со сменой участков труб, вентилей, сгонов. |  | 5 500,98 |
| Смена пакетного переключателя | 1 шт. | 246,00 |
| Итого: |  | 166 336,52 |

Общая задолженность по дому за коммунальные услуги составляет – 97 480,74 рублей.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома  ул. Гагарина  д. 36

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2010 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  -  620 004,60  рублей.

За размещение рекламных щитов в кабинах лифтов с 01.09.2008г. по  01.01. 2011г.  Вашему дому перечислена сумма  -  21 750,00 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2010 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Смена задвижки 1,2,3 т/узел, подвал. | 8 шт. | 37 078,02 |
| Провода смена 9 под. тамбур | 20 м | 4 534,00 |
| Ремонт и восстановление герметизации стыков стеновых панелей кв.33 | 3 м | 966,00 |
| Ремонт межпанельных швов кв. 3,226 | 52 м | 16 745,00 |
| Ремонт покрытия кровли козырька и парапета кв. 178, 140 | 50,3 м2 | 23 597,00 |
| Ремонт покрытия кровли козырьков над лоджиями кв. 284,250,176, 248,249. | 61,8 м2 | 31 373,00 |
| Смена вентиля - подвал | 8 шт. | 5 613,00 |
| Установка информационных щитов | 10 шт. | 4 124,00 |
| Ремонт эл. щитка | 2 шт. | 240,00 |
| Смена пакетного переключателя | 1 шт. | 246,00 |
| Замена тележки под контейнер | 1 шт. | 3 900,07 |
| Смена выключателя | 5 шт. | 310,00 |
| Смена патрона | 8 шт. | 528,00 |
| Смена вентилей | 18 шт. | 5 255,80 |
| Ремонт кровли 5 под. | 38 м2 | 25 884,66 |
| Ремонт кровли 4 под. | 65 м2 | 63 542,71 |
| Смена труб отопления ДУ 50-76 | 36 м | 70 336,90 |
| Внеплановые сантехнические работы |  | 2 764,48 |
| Итого: |  | 297 038,64 |

Общая задолженность по дому за коммунальные услуги составляет – 765 119,65  рублей.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома  ул. Горького   д.  6

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2010 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  -  92 291, 28  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2010 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Смена вентиля - подвал. | 12 шт. | 6 499,27 |
| Смена нагревательных тенов - 3,6 этажи. | 10 шт. | 4 697,00 |
| Смена провода | 5 шт. | 525,00 |
| Смена автомата | 5 шт. | 2 415,00 |
| Смена выключателя | 1 шт. | 62,00 |
| Внеплановые сантехнические работы. |  | 1 308,80 |
| Итого: |  | 15 507,07 |

Общая задолженность по дому за коммунальные услуги составляет – 690 175, 67  рублей.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома  ул. Железнодорожная  д.1

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2010 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  - 8 448, 60  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2010 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Смена контейнера | 1 шт. | 8 152,00 |
| Итого: |  | 8 152,00 |

Общая задолженность по дому за коммунальные услуги составляет – 4 988, 75  рублей.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома  ул. Жолио-Кюри  д. 6

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2010 года по Вашему дому было начислено за текущий ремонт  -  44 921, 76 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2010 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Установка светильников наружн. освещения - 1 под. | 1 шт. | 1 561,00 |
| Смена контейнера | 1 шт. | 8 152,93 |
| Смена патрона | 2 шт. | 132,00 |
| Внеплановые сантехнические работы |  | 200,80 |
| Итого: |  | 10 046,73 |

Общая задолженность по дому за коммунальные услуги составляет – 15 368, 46 рублей.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома  ул. Жолио-Кюри  д.  9

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2010 года по Вашему дому, включая арендные помещения, было начислено за текущий ремонт   - 49 324,02  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2010 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Смена задвижки т/у | 1 шт. | 6 726,00 |
| Смена ламп ДРЛ | 1 шт. | 198,00 |
| Смена выключателя | 1 шт. | 62,00 |
| Смена патрона | 3 шт. | 198,00 |
| Итого: |  | 7 184,00 |

Общая задолженность по дому за коммунальные услуги составляет – 16 118, 36 рублей.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома  ул.  Киевская  д. 11

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2010 года по Вашему дому было начислено за текущий ремонт  -  16 506,60  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2010 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Установка 3-х фазного эл. счетчика в ВРУ | 1 шт. | 21 043,00 |
| Установка электрического счетчика - 2 под. | 1 шт. | 8 531,00 |
| Смена патрона | 1 шт. | 66,00 |
| Итого: |  | 29 640,00 |

Общая задолженность по дому за коммунальные услуги составляет – 130 000,13 рублей.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома  ул. Киевская  д. 13

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2010 года по Вашему дому было начислено за текущий ремонт  - 15 308, 88  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2010 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Смена автоматов 2 под. | 3 шт. | 11 597,00 |
| Смена провода 11,12 кв. | 20 м | 2 036,00 |
| Ремонт ВРУ - 1 под. | 1 шт. | 3 418,00 |
| Установка 3-х фазного эл. счетчика в ВРУ | 1 шт. | 24 096,00 |
| Смена выключателя | 2 шт. | 124,00 |
| Смена трубы | 4 м | 1 316,00 |
| Внеплановые сантехнические работы |  | 434,40 |
| Итого: |  | 43 021,40 |

Общая задолженность по дому за коммунальные услуги составляет –    56  257, 53 рублей.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома  ул. Комсомольская  д. 9

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2010 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  -  6 425, 52  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2010 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Смена выключателя | 1 шт. | 62,00 |
| Смена контейнера | 1 шт. | 8 152,93 |
| Смена задвижек, вентилей - т/узел. | 2 шт. | 8 072,00 |
| Итого: |  | 16 286,93 |

Общая задолженность по дому за коммунальные услуги составляет – 55 281, 77 рублей.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома  ул. Комсомольская  д. 11/1

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2010 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  -  8 435, 88 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2010 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Итого: |  |  |

Общая задолженность по дому за коммунальные услуги составляет –  45 046, 20  рублей.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома  ул. Комсомольская  д. 13/2

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2010 года по Вашему дому было начислено за текущий ремонт  - 8 710, 68  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2010 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Установка новых урн | 1 шт. | 1 686,00 |
| Итого: |  | 1 686,00 |

Общая задолженность по дому за коммунальные услуги составляет – 152 514, 27  рублей.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома  ул. Комсомольская  д. 15

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2010 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  -   8 509, 68  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2010 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Задвижки смена т/узел | 1шт. | 3 973,00 |
| Установка новых урн | 1 шт. | 1 686,00 |
| Итого: |  | 5 659,00 |

Общая задолженность по дому за коммунальные услуги составляет – 5 754, 36  рублей.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома  ул. Комсомольская д. 17

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2010 года по Вашему дому было начислено за текущий ремонт  -  6 419, 88  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2010 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Смена деревянного дверного блока | 1шт. | 7 302,00 |
| Смена задвижек, сгонов и вентилей - т/узел. | 2 шт. | 7 711,00 |
| Установка новых урн | 1 шт. | 1 686,00 |
| Смена патрона | 1 шт. | 66,00 |
| Итого: |  | 16 765,00 |

Общая задолженность по дому за коммунальные услуги составляет – 12 639, 63  рублей.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома  ул. Комсомольская д. 19

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2010 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  -  10 234, 56  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2010 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Смена задвижек, вентилей - т/узел. | 2 шт. | 13 038,00 |
| Установка новых урн | 1 шт. | 1 686,00 |
| Внеплановые сантехнические работы |  | 189,20 |
| Итого: |  | 14 913, 20 |

Общая задолженность по дому за коммунальные услуги составляет – 57 524, 45  рублей.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома  ул. Комсомольская д. 19А

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2010 года по Вашему дому было начислено за текущий ремонт  - 10 382, 04  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2010 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Смена патрона | 2 шт. | 132,00 |
| Смена задвижки т/у | 1 шт. | 5 870,00 |
| Итого: |  | 6 002,00 |

Общая задолженность по дому за коммунальные услуги составляет – 177 857, 80  рублей.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома  ул. Комсомольская  д. 21

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2010 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  - 10 804, 32  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2010 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Ремонт кровли над 6 кв. | 64,6 м2 | 23 136,00 |
| Установка новых урн | 1 шт. | 1 686,00 |
| Итого: |  | 24 822,00 |

Общая задолженность по дому за коммунальные услуги составляет – 8 508, 90  рублей.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома  ул. Комсомольская  д. 21А

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2010 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  -  10 150, 56  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2010 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Внеплановые сантехнические работы |  | 130,80 |
| Итого: |  | 130,80 |

Общая задолженность по дому за коммунальные услуги составляет – 16 472, 84  рублей.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома  ул. Комсомольская  д. 25

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2010 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  -  7 822, 92  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2010 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Смена задвижки т/у | 3 шт. | 10 076,00 |
| Установка новых урн | 1 шт. | 1 686,00 |
| Итого: |  | 11 762,00 |

Общая задолженность по дому за коммунальные услуги составляет – 33 465, 00 рублей.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома  ул. Комсомольская  д. 27

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2010 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  - 7 866, 48  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2010 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Ремонт системы ХВС - т/узел |  | 786,00 |
| Установка новых урн | 1 шт. | 1 686,00 |
| Смена контейнера | 1 шт. | 8 152,93 |
| Итого: |  | 10 624,93 |

Общая задолженность по дому за коммунальные услуги составляет – 18 245, 69  рублей.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома  ул. Комсомольская  д. 29

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2010 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  - 10 229, 40  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2010 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Смена задвижки т/у | 1 шт. | 3 973,00 |
| Установка новых урн | 1 шт. | 1 686,00 |
| Итого: |  | 5 659,00 |

Общая задолженность по дому за коммунальные услуги составляет – 38 931, 25  рублей.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома  ул. Комсомольская  д. 31

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2010 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  -   7 788, 72  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2010 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Ремонт цоколя | 2,5 м2 | 2 856,00 |
| Установка новых урн | 1 шт. | 1 686,00 |
| Смена автомата | 1 шт. | 483,00 |
| Смена контейнера | 1 шт. | 8 152,93 |
| Итого: |  | 13 177,93 |

Общая задолженность по дому за коммунальные услуги составляет – 5 079, 94 рублей.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома  ул. Комсомольская д.37

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2010 года по Вашему дому было начислено за текущий ремонт  - 29 701, 44  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2010 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Смена провода | 10 м | 1 050,00 |
| Установка новых урн | 2 шт. | 3 384,00 |
| Установка информационных щитов | 2 шт. | 826,00 |
| Смена патрона | 1 шт. | 66,00 |
| Внеплановые сантехнические работы |  | 302,40 |
| Итого: |  | 5 628,40 |

Общая задолженность по дому за коммунальные услуги составляет – 2 202,11 рублей.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома  ул. Комсомольская  д. 38

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2010 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  -  56 687, 76  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2010 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Установка новых урн | 4 шт. | 6 768,00 |
| Установка информационных щитов | 4 шт. | 1 652,00 |
| Смена патрона | 3 шт. | 198,00 |
| Итого: |  | 8 618,00 |

Общая задолженность по дому за коммунальные услуги составляет – 57 241, 21  рублей.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома  ул. Комсомольская  д. 39

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2010 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  - 29 947, 80  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2010 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Ремонт цементной стяжки балконной плиты - кв.18 | 1,9 м2 | 1 362,00 |
| Восстановление надомного освещения | 1 шт. | 135,00 |
| Смена провода | 3 м | 315,00 |
| Установка новых урн | 2 шт. | 3 384,00 |
| Установка информационных щитов | 2 шт. | 826,00 |
| Смена патрона | 1 шт. | 66,00 |
| Смена шарового крана | 1 шт. | 200,16 |
| Внеплановые сантехнические работы |  | 276,38 |
| Итого: |  | 6 564,54 |

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома  ул. Комсомольская  д.43

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2010 года по Вашему дому, включая арендные помещения, было начислено за текущий ремонт  -  57 728, 88 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2010 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Смена провода | 3 м | 315,00 |
| Установка новых урн | 3 шт. | 5 076,00 |
| Установка информационных щитов | 4 шт. | 1 652,00 |
| Смена автомата | 1 шт. | 483,00 |
| Смена выключателя | 1 шт. | 62,00 |
| Смена патрона | 4 шт. | 264,00 |
| Итого: |  | 7 852,00 |

Общая задолженность по дому за коммунальные услуги составляет – 66 523, 09 рублей.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома  ул.  Комсомольская  д. 45

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2010 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  - 60 105, 36  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2010 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Смена автоматов 3 под. 2 этаж. | 3 шт. | 1 583,00 |
| Смена задвижки т/у | 1 шт. | 5 125,00 |
| Установка новых урн | 4 шт. | 6 768,00 |
| Установка информационных щитов | 4 шт. | 1 652,00 |
| Смена выключателя | 1 шт. | 62,00 |
| Смена патрона | 1 шт. | 66,00 |
| Внеплановые сантехнические работы |  | 140,40 |
| Итого: |  | 15 396,40 |

Общая задолженность по дому за коммунальные услуги составляет – 94 809, 37 рублей.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома  ул. Кончаловского   д. 1

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2010 года по Вашему дому было начислено за текущий ремонт  -  44 473, 32  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2010 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Ремонт лестничных клеток 2,3 под. | 114,5 м2 | 81 500,00 |
| Установка информационных щитов | 3 шт. | 1 239,00 |
| Смена выключателя | 1 шт. | 62,00 |
| Смена патрона | 1 шт. | 66,00 |
| Смена участков труб | 4,5 м | 1 126,50 |
| Внеплановые сантехнические работы |  | 304,80 |
| Итого: |  | 84 298,30 |

Общая задолженность по дому за коммунальные услуги составляет – 51 550, 07  рублей.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома  ул. Королева  д. 19

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2010 года по Вашему дому было начислено за текущий ремонт  -  155 705, 52 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2010 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Ремонт канализации - подвал 3,4 под. | 5 м | 4 144,00 |
| Ремонт кровли | 124 м2 | 54 859,00 |
| Ремонт песочницы кирпичной | 1 шт. | 4 215,00 |
| Ремонт тротуаров из плит | 18 м | 4 298,00 |
| Смена вентиля - подвал | 18 шт. | 7 253,08 |
| Смена участка канализационного стояка - кв.42 | 2 м | 2 016,00 |
| Штукатурка наружной стена - кв.56 | 30,5 м2 | 7 730,00 |
| Штукатурка стен фасада - кв. 95 | 19 м2 | 4 555,09 |
| Установка новых урн | 3 шт. | 5 076,00 |
| Смена ламп ДРЛ | 3 шт. | 594,00 |
| Смена пакетного переключателя | 2 шт. | 492,00 |
| Ремонт контейнерной тележки со сменой колес | 4 шт. | 1 200,00 |
| Установка информационных щитов | 9 шт. | 3 717,00 |
| Смена выключателя | 1 шт. | 62,00 |
| Смена патрона | 2 шт. | 132,00 |
| Ремонт кровли - 5 под. | 122,5 м2 | 74 543,98 |
| Внеплановые сантехнические работы |  | 1 009,40 |
| Итого: |  | 175 896,55 |

Общая задолженность по дому за коммунальные услуги составляет – 148 072,37  рублей.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома  ул.  Королева    д. 21

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2010 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  - 154  382, 64  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2010 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Восстановление надомного освещения - 8 под. | 1 шт. | 359,00 |
| Смена задвижки - 1,2,3,4,5,6,9 под. т/узел | 26 шт. | 107 953,90 |
| Ремонт лестничных клеток - 2,7 под. | 168,5 м2 | 96 010,00 |
| Смена вентиля - подвал | 8 шт. | 5 613,00 |
| Смена сидения скамейки - 3 под. | 1 шт. | 358,00 |
| Установка новых фрамуг | 6 шт. | 9 551,00 |
| Штукатурка стен фасада - кв. 86 | 18 м2 | 4 315,36 |
| Смена провода | 5 м | 525,00 |
| Смена ламп ДРЛ | 1 шт. | 198,00 |
| Смена пакетного переключателя | 1 шт. | 246,00 |
| Установка информационных щитов | 9 шт. | 3 717,00 |
| Смена автомата | 2 шт. | 966,00 |
| Смена выключателя | 6 шт. | 372,00 |
| Смена патрона | 3 шт. | 198,00 |
| Смена контейнера | 1 шт. | 8 152,93 |
| Смена труб отопления ДУ 50-76 | 28 м | 58 738,65 |
| Внеплановые сантехнические работы |  | 8 435,75 |
| Итого: |  | 305 709,59 |

Общая задолженность по дому за коммунальные услуги составляет – 20 105, 10  рублей.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома  ул. Королева  д. 27

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2010 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  -  250 288,32 рублей.

За размещение рекламных щитов в кабинах лифтов с   01.09.2008г.             по 01.01. 2011г.  Вашему дому перечислена сумма  -   8 700,00 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2010 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Гидродинамическая промывка внутренних стояков канализации по стояку кв.73 | 30 м | 10 103,04 |
| Смена задвижки 1,2,3,4 т/узел | 18 шт. | 76 856,90 |
| Ремонт лифтового оборудования 1 под. |  | 241 000,00 |
| Ремонт покрытия парапета | 22м2 | 15 338,73 |
| Смена вентиля - подвал | 8 шт. | 5 613,00 |
| Смена покрытия пола из линолеума | 21 м2 | 18 611,00 |
| Ремонт кровли | 41 м2 | 43 902,27 |
| Смена провода | 5 м | 525,00 |
| Установка новых урн | 2 шт. | 3 384,00 |
| Установка информационных щитов | 4 шт. | 1 652,00 |
| Смена выключателя | 1 шт. | 62,00 |
| Смена патрона | 1 шт. | 66,00 |
| Смена вентилей - Д 20 мм, Д 15 мм | 30 шт. | 7 690,35 |
| Внеплановые сантехнические работы |  | 4 662,80 |
| Итого: |  | 429 467,09 |

Общая задолженность по дому за коммунальные услуги составляет – 74 656,87  рублей.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома  ул.  Королева д. 29

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2010 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  -  88 194,12  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2010 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Смена задвижки - 1,2 т/узел | 2 шт. | 8 569,00 |
| Ремонт лестничных клеток - 3 под. | 69,5 м2 | 47 510,00 |
| Смена вентиля - подвал | 8 шт. | 5 613,00 |
| Штукатурка стен фасада кв.3 | 6,6 м2 | 2 265,10 |
| Установка новых урн | 3 шт. | 5 076,00 |
| Смена ламп ДРЛ | 2 шт. | 396,00 |
| Смена пакетного переключателя | 1 шт. | 246,00 |
| Установка информационных щитов | 4 шт. | 1 652,00 |
| Смена патрона | 2 шт. | 132,00 |
| Смена вентилей ДУ 15, ДУ 20 | 13 шт. | 2 818,42 |
| Смена труб отопления ДУ 50-76 | 41 м | 77 064,00 |
| Внеплановые сантехнические работы |  | 4 648,20 |
| Итого: |  | 155 989,72 |

Общая задолженность по дому за коммунальные услуги составляет – 17 454, 05  рублей.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома  ул. Королева  д. 31

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2010 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  -  124 907, 28  рублей.

За размещение рекламных щитов в кабинах лифтов с 01.09.2008г. по  01.01. 2011г.  Вашему дому перечислена сумма  -   4 350,00 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2010 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Смена вентиля - подвал | 8 шт. | 5 613,00 |
| Смена труб отопления ДУ 50-76 | 24 м | 52 854,12 |
| Установка информационных щитов | 1 шт. | 413,00 |
| Смена линолеума в кабине лифта | 2,4 м2 | 1 094,40 |
| Смена автомата | 3 шт. | 1 449,00 |
| Смена электродвигателя | 1 шт. | 27 878,64 |
| Смена плинтусов в кабине лифта | 6,6 м | 343,20 |
| Смена выключателя | 3 шт. | 186,00 |
| Смена патрона | 11 шт. | 726,00 |
| Внеплановые сантехнические работы со сменой сгонов, вентилей. |  | 2 624,32 |
| Итого: |  | 93 181,68 |

Общая задолженность по дому за коммунальные услуги составляет – 122 722, 12  рублей.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома  ул. Красных Зорь  д. 3

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2010 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  -   61 294, 20 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2010 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Ремонт канализационного стояка кв. 40,44. | 1 шт. | 2 237,00 |
| Установка информационных щитов | 4 шт. | 1 652,00 |
| Смена автомата | 1 шт. | 483,00 |
| Смена выключателя | 1 шт. | 62,00 |
| Внеплановые сантехнические работы |  | 282,40 |
| Итого: |  | 4 716,40 |

Общая задолженность по дому за коммунальные услуги составляет – 30 297, 59 рублей.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома  ул. Красных Зорь  д. 5

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2010 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  -   56 163, 84 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2010 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Установка информационных щитов | 3 шт. | 1239,00 |
| Смена выключателя | 1 шт. | 62,00 |
| Смена патрона | 3 шт. | 198,00 |
| Внеплановые сантехнические работы |  | 281,20 |
| Итого: |  | 1 780,20 |

Общая задолженность по дому за коммунальные услуги составляет – 12 951, 93 рублей.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома  ул.  Красных Зорь  д. 7

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2010 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  -  44 639, 76  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2010 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Смена ламп ДРЛ | 1 шт. | 198,00 |
| Установка информационных щитов | 3 шт. | 1 239,00 |
| Смена выключателя | 1 шт. | 62,00 |
| Внеплановые сантехнические работы |  | 282,40 |
| Итого: |  | 1 781,40 |

Общая задолженность по дому за коммунальные услуги составляет –  58 582, 39 рублей.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома  ул. Красных Зорь  д. 9

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2010 года по Вашему дому, включая арендные помещения, было начислено за текущий ремонт  -  62 140,68  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2010 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Ремонт канализационного стояка кв. 48,51,52 | 3 м | 3 736,00 |
| Смена задвижки т/у | 2 шт. | 8 650,00 |
| Смена частей водосточных труб | 4 м | 1 564,00 |
| Установка информационных щитов | 4 шт. | 1 652,00 |
| Смена пакетного переключателя | 1 шт. | 246,00 |
| Внеплановые сантехнические работы |  | 532,89 |
| Итого: |  | 16 380,89 |

Общая задолженность по дому за коммунальные услуги составляет – 83 865, 15  рублей.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома  ул. Красных Зорь  д. 11

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2010 года по Вашему дому было начислено за текущий ремонт  -  45 261, 36  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2010 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Установка информационных щитов | 3 шт. | 1 239,00 |
| Итого: |  | 1 239,00 |

Общая задолженность по дому за коммунальные услуги составляет – 63 582, 39  рублей.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома  ул. Красных Зорь  д. 11А

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2010 года по Вашему дому было начислено за текущий ремонт  -  44 819,64  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2010 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Устройство водоотводящего лотка | 2,1 м | 948,00 |
| Установка информационных щитов | 3 шт. | 1 239,00 |
| Смена вентиля на шаровой кран д-32 мм | 1 шт. | 519,65 |
| Смена выключателя | 1 шт. | 62,00 |
| Внеплановые сантехнические работы |  | 196,80 |
| Итого: |  | 2 965,45 |

Общая задолженность по дому за коммунальные услуги составляет – 49 627, 59  рублей.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома  ул.  Красных Зорь  д. 13

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2010 года по Вашему дому было начислено за текущий ремонт  -  28 629, 12  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2010 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Установка новых урн | 2 шт. | 3 384,00 |
| Смена патрона | 1 шт. | 66,00 |
| Итого: |  | 3 450,00 |

Общая задолженность по дому за коммунальные услуги составляет –   48 476, 49  рублей.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома  ул.  Красных Зорь  д. 15

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2010 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  -  28 340, 52  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2010 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Смена провода | 5 м | 525,00 |
| Установка новых урн | 2 шт. | 3 384,00 |
| Смена выключателя | 1 шт. | 62,00 |
| Внеплановые сантехнические работы |  | 291,76 |
| Итого: |  | 4 262,76 |

Общая задолженность по дому за коммунальные услуги составляет – 29 995, 15  рублей.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома  ул. Красных Зорь  д. 17

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2010 года по Вашему дому было начислено за текущий ремонт  -  56 807, 64  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2010 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Ремонт лестничных клеток 1-4 под. | 241,6 м2 | 125 493,00 |
| Установка новых урн | 3 шт. | 5 076,00 |
| Смена патрона | 2 шт. | 132,00 |
| Внеплановые сантехнические работы |  | 140,40 |
| Итого: |  | 130 841,40 |

Общая задолженность по дому за коммунальные услуги составляет – 182 222, 28  рублей.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома  ул. Лейпунского  д. 2

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2010 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  -  33 015, 84  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2010 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Установка новых урн | 3 шт. | 4 502,00 |
| Установка информационных щитов | 3 шт. | 1 239,00 |
| Смена выключателя | 1 шт. | 62,00 |
| Внеплановые сантехнические работы |  | 363,20 |
| Итого: |  | 6 166,20 |

Общая задолженность по дому за коммунальные услуги составляет – 13 280, 21 рублей.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома  ул. Лейпунского  д. 5

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2010 года по Вашему дому, включая арендные помещения, было начислено за текущий ремонт  -  45 152,58  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2010 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Смена вентиля - т/узел. | 3 шт. | 3 044,75 |
| Установка информационных щитов | 3 шт. | 1 239,00 |
| Итого: |  | 4 283,75 |

Общая задолженность по дому за коммунальные услуги составляет – 32 993, 25 рублей.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома  ул.  Ленина  д. 1/6

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2010 года по Вашему дому, включая арендные помещения, было начислено за текущий ремонт  -  36 756,54 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2010 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Теплоизоляция трубопроводов на техэтаже | 140 м | 79 238,00 |
| Ремонт цоколя | 12,6 м2 | 1 890,00 |
| Ремонт кровли козырьков над подъездами № 1,2,3. | 27 м2 | 7 771,00 |
| Смена задвижки - подвал | 1 шт. | 4 022,72 |
| Установка информационных щитов | 4 шт. | 1 652,00 |
| Итого: |  | 94 573,72 |

Общая задолженность по дому за коммунальные услуги составляет – 6 920,61 рублей.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома  ул.  Ленина  д. 2/4

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2010 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  -  43 010,28  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме за период с января по декабрь 2010 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Провода смена - подвал, тех.этаж | 20 м | 6 995,00 |
| Ремонт кровли над кв. №21 | 40 м2 | 278,00 |
| Установка урн | 3 шт. | 5 058,00 |
| Установка информационных щитов | 3 шт. | 1 239,00 |
| Внеплановые сантехнические работы |  | 1 544,90 |
| Итого: |  | 15 114,90 |

Общая задолженность по дому за коммунальные услуги составляет  - 62 030, 67 рублей.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома  ул.  Ленина  д. 3/5

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2010 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  -  43 065,84  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2010 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Масляная окраска тамбурных дверей | 20 м2 | 3 385,00 |
| Смена светильников - 3,4 под. (кобра) | 2 шт. | 3 611,00 |
| Смена провода | 20 м | 2 100,00 |
| Смена ламп ДРЛ | 1 шт. | 198,00 |
| Установка информационных щитов | 4 шт. | 1 652,00 |
| Смена автомата | 1 шт. | 483,00 |
| Итого: |  | 11 429,00 |

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома  ул.  Ленина  д. 4/3

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2010 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  -  43 508,12 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2010 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Замена общего канал стояка ДУ 50 по кв. № 20 | 2 м | 1 282,00 |
| Смена провода | 5 м | 525,00 |
| Установка информационных щитов | 4 шт. | 1 652,00 |
| Смена патрона | 1 шт. | 66,00 |
| Итого: |  | 3 525,00 |

Общая задолженность по дому за коммунальные услуги составляет  -  140 679, 88  рублей.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома  ул.  Ленина  д. 11/6

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2010 года по Вашему дому, включая арендные помещения, было начислено за текущий ремонт  -  46 990,80 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период  с  января по декабрь 2010 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Ремонт лестничных клеток 3 под. | 63 м2 | 24 722,00 |
| Восстановление надомного освещения 2 под. | 1 шт. | 135,00 |
| Установка информационных щитов | 4 шт. | 1 652,00 |
| Смена выключателя | 1 шт. | 62,00 |
| Итого: |  | 26 571,00 |

Общая задолженность по дому за коммунальные услуги составляет  -  12 481,42 рублей.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома  ул.  Ленина  д. 12/4

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2010 года по Вашему дому, включая арендные помещения, было начислено за текущий ремонт  -  67 887,60  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме за период с января по декабрь 2010 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Провода смена - подвал, чердак. | 50 м | 12 370,00 |
| Установка информационных щитов | 4 шт. | 1 652,00 |
| Смена патронов | 3 шт. | 198,00 |
| Итого: |  | 14 220,00 |

Общая задолженность по дому за коммунальные услуги составляет  -  9 253, 56 рублей.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома  ул.  Ленина  д. 13/1

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2010 года по Вашему дому, включая арендные помещения, было начислено за текущий ремонт  -   48 633,54  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2010 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Ремонт лестничных клеток | 195,2 м2 | 108 041,00 |
| Ремонт площадки перед входом в подъезд | 11,1 м2 | 6 306,00 |
| Смена частей водосточных труб | 10 м | 4 125,00 |
| Установка информационных щитов | 4 шт. | 1 652,00 |
| Внеплановые сантехнические работы |  | 298,30 |
| Итого: |  | 120 422,30 |

Общая  задолженность по дому за коммунальные услуги составляет -  84 782, 03 рублей.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома  ул.  Ленина  д. 20/7

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2010 года по Вашему дому было начислено за текущий ремонт  -   42 002, 40 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2010 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Восстановление надомного освещения | 1 шт. | 359,00 |
| Провода смена (чердак) | 70 м | 15 452,00 |
| Смена вентиля - т/узел. | 3 шт. | 3 720,71 |
| Смена частей водосточных труб | 5 м | 2 062,00 |
| Установка информационных щитов | 3 шт. | 1 239,00 |
| Внеплановые сантехнические работы |  | 871,66 |
| Итого: |  | 23 704,37 |

# Общая задолженность по дому за коммунальные услуги составляет – 35 781, 01 рублей.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома  ул. Ленина   д. 22/8

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2010 года по Вашему дому, включая арендные помещения, было начислено за текущий ремонт  -  49 830,12 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2010 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Восстановление надомного освещения. 2 под. | 1 шт. | 359,00 |
| Ремонт балконной плиты - 9 кв. | 1,7 м2 | 4 730,00 |
| Смена частей водосточных труб | 3,0 м | 1 280,00 |
| Установка информационных щитов | 4 шт. | 1 652,00 |
| Внеплановые сантехнические работы |  | 1 241,00 |
| Итого: |  | 9 262,00 |

Общая задолженность по дому за коммунальные услуги составляет – 9 529,57  рублей.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома  ул.  Ленина  д. 24

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2010 года по Вашему дому, включая арендные помещения, было начислено за текущий ремонт  - 53 122,38 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2010 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Восстановление надомного освещения 2 под. | 1 шт. | 359,00 |
| Установка информационных щитов | 4 шт. | 1 652,00 |
| Смена вентилей, сгонов, труб |  | 601,60 |
| Итого: |  | 2 612,60 |

Общая задолженность по дому за коммунальные услуги составляет  - 67 668, 65 рублей.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома  ул. Ленина  д. 26

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2010 года по Вашему дому, включая арендные помещения, было начислено за текущий ремонт  -  57 382,56  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2010 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Ремонт фасада - 6 кв. | 9,5 м2 | 654,00 |
| Установка информационных щитов | 4 шт. | 1 652,00 |
| Смена выключателя | 1 шт. | 62,00 |
| Смена патрона | 1 шт. | 66,00 |
| Внеплановые сантехнические работы |  | 409,80 |
| Итого: |  | 2 843,80 |

Общая задолженность по дому за коммунальные услуги составляет – 53 465, 02  рублей.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома  ул.  Ленина  д. 27

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2010 года по Вашему дому было начислено за текущий ремонт  -  60 075, 48  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2010 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Смена частей водосточных труб | 7 м | 2 631,00 |
| Установка информационных щитов | 4 шт. | 1 652,00 |
| Смена патрона | 2 шт. | 132,00 |
| Внеплановые сантехнические работы |  | 447,99 |
| Итого: |  | 4 862,99 |

Общая задолженность по дому за коммунальные услуги составляет –  35 337, 65 рублей.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома  ул. Ленина   д. 30

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2010 года по Вашему дому, включая арендные помещения, было начислено за текущий ремонт  -  43 108,02  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2010 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Смена задвижки т/у | 1 шт. | 4 209,00 |
| Восстановление надомного освещения 2 под. | 1 шт. | 359,00 |
| Установка информационных щитов | 3 шт. | 1 239,00 |
| Смена автомата | 1 шт. | 483,00 |
| Смена патрона | 1 шт. | 66,00 |
| Внеплановые сантехнические работы |  | 1256,16 |
| Итого: |  | 7 612,16 |

Общая задолженность по дому за коммунальные услуги составляет – 67 964, 11 рублей.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома  ул.  Ленина  д. 32/13

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2010 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  -  27 328,20  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2010 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Установка информационных щитов | 2 шт. | 826,00 |
| Смена вентиля | 1 шт. | 190,00 |
| Внеплановые сантехнические работы |  | 172,88 |
| Итого: |  | 1 188,88 |

Общая задолженность по дому за коммунальные услуги составляет – 31 653, 56 рублей.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома  ул.  Ленина  д.  34

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2010 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  - 46 797, 60  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2010 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Смена вентиля | 2 шт. | 380,00 |
| Смена ламп ДРЛ | 1 шт. | 198,00 |
| Установка информационных щитов | 4 шт. | 1 652,00 |
| Внеплановые сантехнические работы |  | 825,60 |
| Итого: |  | 3 055,60 |

Общая задолженность по дому за коммунальные услуги составляет –  24 375, 83 рублей.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома  ул. Ленина  д. 38

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2010 года по Вашему дому было начислено за текущий ремонт  -   46 659, 96 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2010 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Установка новых урн | 4 шт. | 6 768,00 |
| Установка информационных щитов | 4 шт. | 1 652,00 |
| Смена автомата | 2 шт. | 966,00 |
| Внеплановые сантехнические работы |  | 282,20 |
| Итого: |  | 9 668,20 |

Общая задолженность по дому за коммунальные услуги составляет –  41 260, 64 рублей.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома  ул.  Ленина  д. 40А

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2010 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  -  59 700, 24 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2010 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Смена силового ящика - 2 под. | 1 шт. | 10 022,00 |
| Смена частей водосточных труб | 6 шт. | 2 561,00 |
| Установка новых урн | 4 шт. | 6 768,00 |
| Смена ламп ДРЛ | 2 шт. | 396,00 |
| Установка информационных щитов | 4 шт. | 1 652,00 |
| Смена выключателя | 1 шт. | 62,00 |
| Смена патрона | 1 шт. | 66,00 |
| Итого: |  | 21 527,00 |

Общая задолженность по дому за коммунальные услуги составляет – 48 372, 67 рублей.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома  ул.  Ленина  д. 50

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2010 года по Вашему дому, включая арендные помещения, было начислено за текущий ремонт  -  60 617,10  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2010 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Ремонт температурного шва | 12 м | 1 363,00 |
| Утепление дымовых труб кв. 30,31,34,63 –на чердаке. | 36 м | 58 856,00 |
| Установка информационных щитов | 4 шт. | 1 652,00 |
| Смена выключателя | 1 шт. | 62,00 |
| Итого: |  | 61 933,00 |

Общая задолженность по дому за коммунальные услуги составляет – 19 068, 10 рублей.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома  ул.  Ленина  д. 55

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2010 года по Вашему дому было начислено за текущий ремонт  - 28 455, 96 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2010 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Смена частей водосточных труб | 3 м | 1 280,00 |
| Установка информационных щитов | 2 шт. | 826,00 |
| Смена автомата | 1 шт. | 483,00 |
| Итого: |  | 2589,00 |

Общая задолженность по дому за коммунальные услуги составляет –  36 201, 68  рублей.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома  ул. Ленина  д. 58

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2010 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  -  61 154, 64  рублей.

Вашему дому за размещение рекламных щитов в кабинах лифтов с 01.09.2008г. по 01.01.2011г. перечислена сумма  – 2 175,00 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2010 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Ремонт ж/бет. козырьков над балконами кв.42-43 | 13,1 м2 | 20 233,00 |
| Установка новых урн | 1 шт. | 1 692,00 |
| Смена выключателя | 1 шт. | 62,00 |
| Смена патрона | 6 шт. | 396,00 |
| Внеплановые сантехнические работы |  | 528,48 |
| Итого: |  | 22 911,48 |

Общая задолженность по дому за коммунальные услуги составляет – 37 629, 94 рублей.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома  ул. Ленина  д.  61

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2010 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  -  28 653, 60 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2010 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Ремонт лестничных клеток 2 под. | 53,5 м2 | 34 201,00 |
| Ремонт кровли над кв.10, 12, 14, 23. | 10,3 м2 | 3 135,00 |
| Установка информационных щитов | 2 шт. | 826,00 |
| Внеплановые сантехнические работы |  | 162,08 |
| Итого: |  | 38 324,08 |

Общая задолженность по дому за коммунальные услуги составляет – 15 864, 16 рублей.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома  ул. Ленина  д. 62

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2010 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  - 51 528, 72  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2010 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Провода смена (подвал, чердак). | 100 м | 31 255,00 |
| Установка новых урн - 1 под. | 1 шт | 1 692,00 |
| Установка информационных щитов | 3 шт | 1 239,00 |
| Смена выключателя | 2 шт | 124,00 |
| Смена патрона | 1 шт | 66,00 |
| Внеплановые сантехнические работы |  | 200,80 |
| Итого: |  | 34 576,80 |

Общая задолженность по дому за коммунальные услуги составляет – 20 229, 09 рублей.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома  ул.  Ленина  д. 67

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2010 года по Вашему дому, включая арендные помещения, было начислено за текущий ремонт  - 61 616,10 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2010 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Ремонт лестничных клеток 1 под. | 44,7 м2 | 40 327, 00 |
| Установка новых урн - 2,3,4 под. | 3 шт. | 5 075, 00 |
| Установка информационных щитов | 4 шт. | 1 652,00 |
| Смена патрона | 1 шт. | 66,00 |
| Внеплановые сантехнические работы |  | 2 405,99 |
| Итого: |  | 49 525,99 |

Общая задолженность по дому за коммунальные услуги составляет – 74 150, 33 рублей.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома  ул. Ленина   д. 77

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2010 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  -  26 090, 88  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2010 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Ремонт силового предохранительного шкафа | 1 шт. | 2 421,00 |
| Смена задвижки т/у | 1 шт. | 2 989,00 |
| Смена автомата | 2 шт. | 966,00 |
| Ремонт ВРУ | 1 шт. | 549,00 |
| Смена выключателя | 1 шт. | 62,00 |
| Смена патрона | 1 шт. | 66,00 |
| Внеплановые сантехнические работы |  | 986,88 |
| Итого: |  | 8 039,88 |

Общая задолженность по дому за коммунальные услуги составляет – 382 126, 50 рублей.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома  ул. Ленина   д. 130

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2010 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  -  127 708, 80   рублей.

За размещение рекламных щитов в кабинах лифтов с 01.09.2008г. по  01.01. 2011г.  Вашему дому перечислена сумма  -  4 350,00 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2010 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Ремонт кровли над кв. 56,57,58 | 348 м2 | 274 196,00 |
| Смена вентиля подвал | 8 шт. | 5 613,00 |
| Установка новых урн | 1 шт. | 1 692,00 |
| Установка информационных щитов | 1 шт. | 413,00 |
| Смена патрона | 6 шт. | 396,00 |
| Смена труб отопления ДУ 50 – 100 в подвале | 29 м | 59 801,57 |
| Смена трубопровода ХВС ДУ100 в подвале | 10м | 15 676,00 |
| Внеплановые сантехнические работы |  | 1 416,50 |
| Итого: |  | 359 204,07 |

Общая задолженность по дому за коммунальные услуги составляет – 35 016, 48  рублей.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома  ул. Ленина   д. 132

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2010 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  -  126 735,72  рублей.

За размещение рекламных щитов в кабинах лифтов с 01.09.2008г. по  01.01. 2011г.  Вашему дому перечислена сумма  -   4 350, 00  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2010 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Смена задвижки - т/узел | 1 шт. | 4 405,00 |
| Ремонт лестничных клеток | 745,5 м2 | 311 631,02 |
| Ремонт канализационного стояка | 3,0 м | 1 713,00 |
| Ремонт кирпичных стен в квартирах после сантехнических работ - кв. 48,53,60 | 1,3 м2 | 2 982,00 |
| Смена вентиля - подвал | 8 шт. | 5 613,00 |
| Смена плитки ПХВ на линолеум | 8,8 м2 | 5 662,00 |
| Смена покрытия пола из линолеума - в лифтах | 3,5 м2 | 1 812,00 |
| Устройство металлического поручня из трубы | 7 м | 6 497,00 |
| Штукатурка стен фасада - кв. 10 | 7,5 м2 | 1 798,06 |
| Ремонт эл. щитка | 2 шт. | 240,00 |
| Установка новых урн | 1 шт. | 1 692,00 |
| Установка информационных щитов | 1 шт. | 413,00 |
| Смена выключателя | 1 шт. | 62,00 |
| Смена патрона | 4 шт. | 264,00 |
| Смена трубопровода ХВС ДУ 100 в подвале | 16 м | 24 742,13 |
| Внеплановые сантехнические работы |  | 2 031,72 |
| Итого: |  | 371 557,93 |

Общая задолженность по дому за коммунальные услуги составляет – 72 276,25  рублей.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома  ул. Ленина  д. 210

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2010 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  -  123 981, 84 рублей.

За размещение рекламных щитов в кабинах лифтов с 01.09.2008г. по 01.01. 2011г.  Вашему дому перечислена сумма  -  4 350,00  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2010 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Ремонт инженерных систем (система отопления) - чердак. | 180 м | 207 875,00 |
| Установка информационных щитов | 1 шт. | 412,00 |
| Установка новых урн | 1 шт. | 1 692,00 |
| Устройство спуска для колясок | 2,46 м2 | 10 780,00 |
| Смена провода | 10 м | 1 050,00 |
| Смена пакетного переключателя | 1 шт. | 246,00 |
| Смена выключателя | 5 шт. | 310,00 |
| Смена патрона | 11 шт. | 726,00 |
| Внеплановые сантехнические работы |  | 1 538,16 |
| Итого: |  | 224 629,16 |

Общая задолженность по дому за коммунальные услуги составляет –  122 695, 29  рублей.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома  ул.  Ленина  д. 28

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2010 года по Вашему дому, включая арендные помещения,  было начислено за текущий ремонт  - 156 958,50  рублей.

Вашему дому за размещение рекламных щитов в кабинах лифтов              с 01.09.2008г. по 01.01.2011г. перечислена сумма -  4350,00 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2010 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Смена вентилей, задвижек (подвал, 1 т/узел.) | 11 шт. | 20 595,00 |
| Смена провода | 3 м | 315,00 |
| Смена трубы | 5 м | 1 645,00 |
| Установка информационных щитов | 2 шт. | 826,00 |
| Смена выключателя | 4 шт. | 248,00 |
| Смена патрона | 3 шт. | 198,00 |
| Внеплановые сантехнические работы |  | 307,00 |
| Итого: |  | 24 134,00 |

Общая задолженность по дому за коммунальные услуги составляет –  19 944, 82 рублей.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома  ул. Маркса  д. 8

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2010 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  -  427 140, 84  рублей.

За размещение рекламных щитов в кабинах лифтов с 01.09.2008г. по  01.01. 2011г.  Вашему дому перечислена сумма  -  15 225, 00  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2010 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Герметизация швов кирпичной кладки наружных стен - кв.215 | 160 м | 50 438,00 |
| Заделка выбоин в полах - 4 под. | 0,7 м2 | 278,00 |
| Подключение насоса 7 под. подвал |  | 15 152,00 |
| Ремонт канализационного стояка кв.188, 85, 6 под. | 2 м | 4 592,00 |
| Ремонт кровли над кв. 127,128,224,191 | 239 м2 | 89 336,00 |
| Ремонт эстакады - 5,6,7 под. м/камеры | 0,2 м3 | 4 812,79 |
| Смена вентиля - подвал | 8 шт. | 5 613,00 |
| Смена дверного полотна 3 под. м/камера | 1 шт. | 4 449,00 |
| Установка частотного преобразователя | 1 шт. | 146 651,00 |
| Непредвиденные работы |  | 6 038,00 |
| Смена провода | 40 м | 4 200,00 |
| Ремонт контейнерной тележки со сменой колес | 3 шт. | 900,00 |
| Установка информационных щитов | 7 шт. | 2 891,00 |
| Смена линолеума | 1,1 м2 | 501,60 |
| Смена плинтусов | 4,2 м | 218,40 |
| Смена выключателя | 10 шт. | 620,00 |
| Смена патрона | 10 шт. | 660,00 |
| Смена контейнера | 2 шт. | 16 304,93 |
| Внеплановые сантехнические работы |  | 3 460,90 |
| Итого: |  | 357 116,62 |

Общая задолженность по дому за коммунальные услуги составляет –  206 010, 33  рублей.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома  ул. Маркса   д. 10

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2010 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  -  134 418, 60 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2010 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Смена вентиля - подвал. | 8 шт. | 5 613,00 |
| Устройство покрытия козырька кв. 29,59,88 | 15 м2 | 4 824,00 |
| Установка новых урн | 6 шт. | 10 152,00 |
| Установка информационных щитов в подъездах | 6 шт. | 2 478,00 |
| Смена патрона | 1 шт. | 66,00 |
| Внеплановые сантехнические работы |  | 4 131,11 |
| Итого: |  | 27 264,11 |

Общая задолженность по дому за коммунальные услуги составляет – 180 755,11 рублей.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома  ул. Маркса   д. 10

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2010 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  -  134 418, 60 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2010 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Смена вентиля - подвал. | 8 шт. | 5 613,00 |
| Устройство покрытия козырька кв. 29,59,88 | 15 м2 | 4 824,00 |
| Установка новых урн | 6 шт. | 10 152,00 |
| Установка информационных щитов в подъездах | 6 шт. | 2 478,00 |
| Смена патрона | 1 шт. | 66,00 |
| Внеплановые сантехнические работы |  | 4 131,11 |
| Итого: |  | 27 264,11 |

Общая задолженность по дому за коммунальные услуги составляет – 180 755,11 рублей.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома  ул. Маркса  д. 22

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2010 года по Вашему дому было начислено за текущий ремонт  - 133 874, 88  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2010 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Герметизация панельных швов кв.43;1,3 под. л/клетка | 150 м | 48 303,00 |
| Смена задвижки 1,2,3 т/узел | 9 шт. | 44 648,69 |
| Смена вентиля - подвал | 8 шт. | 5 613,00 |
| Смена запорной арматуры - 3 т/узел | 1 шт. | 3 381,00 |
| Установка новых урн | 9 шт. | 15 228,00 |
| Установка чугунной батареи | 1 шт. | 243,00 |
| Смена пакетного переключателя | 1 шт. | 246,00 |
| Установка информационных щитов | 6 шт. | 2 478,00 |
| Смена верха деревянной скамейки с ее окраской | 0,96 м2 | 949,44 |
| Внеплановые сантехнические работы |  | 5 379,81 |
| Итого: |  | 126 469,94 |

Общая задолженность по дому за коммунальные услуги составляет –  63 912, 41  рублей.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома  ул. Маркса  д.36

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2010 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  -    131 884, 20  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2010 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Смена задвижки 1,2,3 т/узел | 9 шт. | 42 841,44 |
| Ремонт ствола мусоропровода | 3 отв. | 178,00 |
| Ремонт силового предохранительного шкафа 4 под. | 1 шт. | 2 642,00 |
| Смена вентиля - подвал | 8 шт. | 5 613,00 |
| Смена провода | 5 м | 525,00 |
| Установка новых урн | 6 шт. | 10 152,00 |
| Смена пакетного переключателя | 1 шт. | 246,00 |
| Установка информационных щитов | 6 шт. | 2 478,00 |
| Смена автомата | 1 шт. | 483,00 |
| Ремонт ВРУ | 1 шт. | 549,00 |
| Смена выключателей | 6 шт. | 372,00 |
| Смена патрона | 3 шт. | 198,00 |
| Смена верха деревянной скамейки с ее окраской | 1,92 м2 | 2 287,68 |
| Смена труб отопления ДУ 76 в подвале | 15 м | 17 726,00 |
| Внеплановые сантехнические работы |  | 2 055,53 |
| Ремонт кровли 8 под. | 67,6 м2 | 57 117,55 |
| Итого: |  | 145 463,32 |

Общая задолженность по дому за коммунальные услуги составляет – 19 849,19  рублей.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома  ул. Маркса  д. 38

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2010 года по Вашему дому было начислено за текущий ремонт  -   173 907,84  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2010 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Смена задвижки 1,2,3,4 т/узел | 14 шт. | 67 130,60 |
| Ремонт кровли 1 под. | 8 м2 | 2 335,00 |
| Смена вентиля - подвал | 8 шт. | 5 613,00 |
| Смена трубопровода | 12 м | 9 435,00 |
| Смена участка канализационного стояка кв. 16,19 | 2 м | 2 094,00 |
| Ремонт эл. щитка | 1 шт. | 120,00 |
| Установка новых урн | 3 шт. | 5 076,00 |
| Установка информационных щитов | 8 шт. | 3 304,00 |
| Смена автомата | 2 шт. | 966,00 |
| Смена верха деревянной скамейки с ее окраской | 3,84 | 4 575,36 |
| Внеплановые сантехнические работы |  | 1 443,24 |
| Итого: |  | 102 092,20 |

Общая задолженность по дому за коммунальные услуги составляет – 94 748,27 рублей.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома  пр. Маркса  д. 49

+

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2010 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  - 531 727, 60  рублей.

Вашему дому за размещение рекламных щитов в кабинах лифтов             с 01.09.2008г. по 01.01. 2011г. перечислена сумма – 17 400,00 рублей.      Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2010 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Смена дверного блока | 1 шт. | 3 358,00 |
| Ремонт лестничных клеток 1 под; 2 под; 6 под; | 992 м2 | 575 830,86 |
| Ремонт кровли над кв.203; 4,6,7 под.- над тамбуром. | 113,74 м2 | 43 978,00 |
| Ремонт межпанельных швов (лоджия кв. 140). | 45 м | 11 108,00 |
| Смена задвижек, вентилей, сгонов, кранов воздушных |  | 168 508,04 |
| Ремонт металлических ограждений л/клетки - 1 под. | 10 м | 1 911,00 |
| Ремонт цветочниц 1 – 8 под. | 20,2 м2 | 47 822,00 |
| Ремонт эстакады - 1 под. перед м/камерой. | 17,2 м2 | 7 691,00 |
| Смена линолеума в лифтах - 1,4,5,6 подъезды. | 4 м2 | 2 235,00 |
| Установка информационных щитов 1 – 8 под. | 8 шт. | 3 299,00 |
| Установка новых урн - 3,6,7,8 под. | 4 шт. | 6 372,00 |
| Устройство ограждения приямка - 8 под. | 4,4 м | 3 364,00 |
| Окраска потолка и двери лифта - 2 под. | 3 м2 | 497,00 |
| Ремонт ВРУ - 1 под. | 2 шт | 2 108,00 |
| Ремонт канализации ( 3-4 под. подвал) | 5 м | 4 429,00 |
| Смена провода | 20 м | 2 100,00 |
| Смена пакетного переключателя | 2 шт. | 492,00 |
| Установка информационных щитов | 1 шт. | 413,00 |
| Смена автомата | 4 шт | 1 932,00 |
| Смена выключателя | 4 шт. | 248,00 |
| Смена патронов | 27 шт. | 1 782,00 |
| Внеплановые сантехнические работы |  | 7 673,57 |
| Итого: |  | 897 151,47 |

Общая задолженность по дому за коммунальные услуги составляет- 614 110, 12 рублей.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома  ул.  Маркса  д. 51

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2010 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  -   150 582, 60 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2010 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Восстановление надомного освещения 2 под. | 1 ед. | 359,00 |
| Герметизация мастикой наружной стены - кв.89 | 14,5 м2 | 3 907,00 |
| Смена задвижки т/узел | 13 шт. | 66 698,00 |
| Смена провода 1-6 под. м/камеры | 10 м | 2 130,00 |
| Ремонт крыльца 1-6 под. | 10,43 м2 | 12 262,00 |
| Ремонт межпанельных швов кв.49 | 27 м | 7 341,00 |
| Смена вентиля - подвал | 8 шт. | 5 613,00 |
| Установка информационных щитов 1-6 под. | 6 шт. | 2 474,00 |
| Смена выключателя | 1 шт. | 62,00 |
| Смена патрона | 2 шт. | 132,00 |
| Смена контейнера | 1 шт. | 8 152,93 |
| Смена труб отопления ДУ 50 - 76 ( подвал) | 30 м | 63 026,00 |
| Внеплановые сантехнические работы |  | 2 937,18 |
| Итого: |  | 175 094,11 |

Общая задолженность по дому за коммунальные услуги составляет – 41 210,20  рублей.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома  пр. Маркса  д. 63

+

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2010 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  - 467 956,08 рублей.

Вашему дому за размещение рекламных щитов в кабинах лифтов с 01.09.2008г. по 01.01.2011г. перечислена сумма – 15 225,00 рублей.       Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2010 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Изготовление и установка ограждения л/клетки- 4 под. | 3,0 м | 3 953,00 |
| Изготовление и установка доски объявлений – 7 под. | 1 шт. | 132,48 |
| Масляная окраска подвальных дверей | 11.0 м | 627,00 |
| Ремонт ВРУ - 3 под. | 1 шт. | 3 418,00 |
| Ремонт ж/бет. ступеней – 1 под. | 5 шт. | 1 920,00 |
| Ремонт кирпичной кладки пилонов | 0.25 м3 | 692,00 |
| Ремонт стыков ж/бет. плит ограждения лоджий – 69 кв | 30 м | 12 554,00 |
| Ремонт силового предохранительного шкафа | 1 шт. | 3 459,00 |
| Ремонт цветочниц – 7 шт. ( 1-7 под.) | 18,7 м2 | 41 710,00 |
| Смена задвижек, вентилей, участка канализационного стояка. | 10 шт | 18 372,00 |
| Смена решетки ограждения у м/провода – 4 под. | 1 шт. | 3 608,00 |
| Установка бетонного вазона | 1 шт. | 1 790,00 |
| Установка информационных щитов в подъездах | 7 шт. | 2 887,00 |
| Установка качелей балансиров (дет. площадка) | 1 шт. | 2 828,00 |
| Установка песочницы - детская площадка. | 1 шт. | 3 252,00 |
| Устройство водоотводящего лотка - 3 под. | 7 м | 1 671,00 |
| Внеплановые сантехнические работы со сменой сгонов, вентилей, участков труб. |  | 15 467,28 |
| Внеплановые электротехнические работы с заменой переключателей, автоматов, патронов, выключателей. |  | 1 567,00 |
| Установка урн. | 3 шт. | 5 076,00 |
| Смена контейнера для мусора с тележкой. | 1 шт. | 8 152,93 |
| Смена деревянной скамейки с окраской. | 1,9 м2 | 2 060,88 |
| Итого: |  | 135 197,57 |

Общая задолженность по дому за коммунальные услуги составляет

-   108 008,43 рублей.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома  ул. Маркса  д. 67

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2010 года по Вашему дому было начислено за текущий ремонт  -  95 167,92  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2010 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Смена задвижки - 1 т/узел | 2 шт. | 6 864,95 |
| Смена провода - 4 под. подвал | 20 м | 4 968,00 |
| Ремонт кровли - кв. 60 | 5,2 м2 | 3 204,00 |
| Ремонт межпанельных швов - кв. 46, 60 | 230 м | 74 065,00 |
| Смена вентиля - подвал | 8 шт. | 5 613,00 |
| Смена деревянного дверного блока на металлический - 1 под. м/камера. | 1 шт. | 14 666,00 |
| Установка насоса - подвал. | 1 шт. | 6 367,00 |
| Устройство металлического поручня из трубы | 2,7 м | 3 382,27 |
| Установка информационных щитов | 4 шт. | 1 652,00 |
| Смена выключателя | 1 шт. | 62,00 |
| Смена патрона | 3 шт. | 198,00 |
| Внеплановые сантехнические работы |  | 574,80 |
| Итого: |  | 121 617,02 |

Общая задолженность по дому за коммунальные услуги составляет – 87 090, 46  рублей.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома  ул. Маркса  д. 6

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2010 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  -  245 279,76  рублей.

За размещение рекламных щитов в кабинах лифтов с 01.09.2008г. по  01.01. 2011г.  Вашему дому перечислена сумма  -  8 700,00  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2010 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Герметизация панельных швов кв. 106,107 | 312,00 | 100 471,00 |
| Гидродинамическая промывка внутренних стояков канализации по стоякам кв.8,60 | 60 м | 20 206,03 |
| Смена задвижки - т/узел | 1 шт. | 7 045,00 |
| Ремонт кровли | 67 м2 | 27 246,00 |
| Смена вентиля | 8 шт. | 5 613,00 |
| Смена провода | 10 м | 1 050,00 |
| Установка новых урн | 2 шт. | 3 384,00 |
| Смена ламп ДРЛ | 1 шт. | 198,00 |
| Смена пакетного переключателя | 2 шт. | 492,00 |
| Установка информационных щитов | 4 шт. | 1 652,00 |
| Смена автомата | 3 шт. | 1 449,00 |
| Смена выключателя | 2 шт. | 124,00 |
| Смена патрона | 10 шт. | 660,00 |
| Смена верха деревянной скамейки с ее окраской | 0,96 м2 | 1 143,84 |
| Итого: |  | 172 586,01 |

Общая задолженность по дому за коммунальные услуги составляет – 219 238, 82 рублей.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома  ул. Маркса  д. 16

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2010 года по Вашему дому было начислено за текущий ремонт  -  90 035,40  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2010 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Герметизация панельных швов | 13 м | 4 186,00 |
| Смена вентиля | 8 шт | 5 613,00 |
| Установка урн с копкой ям | 2 шт. | 3 384,00 |
| Установка информационных щитов | 4 шт. | 1 652,00 |
| Смена выключателя | 1 шт. | 62,00 |
| Смена патрона | 1 шт. | 66,00 |
| Внеплановые сантехнические работы |  | 151,20 |
| Итого: |  | 15 114,20 |

Общая задолженность по дому за коммунальные услуги составляет –  35 348,92  рублей.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома  ул. Маркса  д. 18

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2010 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  -   253 315,68  рублей.

За размещение рекламных щитов в кабинах лифтов с 01.09.2008г. по  01.01. 2011г.  Вашему дому перечислена сумма  -  8 700,00  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2010 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Восстановление освещения | 60 ед. | 20 605,00 |
| Смена задвижки 1-4 т/узел | 12 шт. | 23 505,00 |
| Заделка выбоин в полах 3 под. 1 этаж | 1,3 м2 | 370,00 |
| Замена кухонного канализационного стояка 38 -54 кв.; 111,115,119,123,127 квартиры | 66 м | 39 079,00 |
| Ремонт канализации подвал. | 208 м | 189 650,00 |
| Ремонт перильного ограждения с устройством поручня 2,3 под. | 1,8 м | 610,00 |
| Смена вентиля - подвал | 8 шт. | 5 613,00 |
| Смена дверного полотна 4 под. маш/ отделение | 1 шт. | 3 065,00 |
| Электромонтажные работы 3 под. лифт | 45 ед. | 18 501,00 |
| Установка чугунных батарей | 3 шт. | 729,00 |
| Смена пакетного переключателя | 2 шт. | 492,00 |
| Установка информационных щитов | 4 шт. | 1 652,00 |
| Смена патрона | 6 шт. | 396,00 |
| Смена контейнера | 2 шт. | 16 305,86 |
| Внеплановые сантехнические работы |  | 10 069,73 |
| Итого: |  | 330 642,59 |

Общая задолженность по дому за коммунальные услуги составляет – 147 006,68  рублей.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома  ул. Маркса  д. 20

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2010 года по Вашему дому, включая арендные помещения, было начислено за текущий ремонт  - 433 596,18  рублей.

За размещение рекламных щитов в кабинах лифтов с 01.09.2008г. по  01.01. 2011г.  Вашему дому перечислена сумма  -  15 225,00   рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2010 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Смена задвижки в т/узлах | 10 шт. | 38 198,00 |
| Заделка выбоин в полах 2,4,6,7 под. - л/клетка | 4,6 м2 | 555,00 |
| Ремонт лестничных клеток 5 под. | 430 м2 | 324 139,00 |
| Подключение насоса 1 под. | 1 шт. | 16 326,00 |
| Смена провода 1-7 под. подвал. | 45 м | 12 266,00 |
| Ремонт эл. щитков 5,6,7 под. л/клетка | 1 шт. | 3 534,00 |
| Ремонт кровли козырька над входом в подъезд 5 под. | 63 м2 | 22 285,00 |
| Ремонт наружной кирпичной стены кв. 195 | 1,5 м2 | 3 681,00 |
| Ремонт ограждения лестничных клеток 2 под. | 1,6 м | 3 672,00 |
| Ремонт полов 7 под. - 2,4,6 этажи | 86,7 м2 | 67 755,00 |
| Смена вентиля - подвал. | 8 шт. | 5 613,00 |
| Установка частотного преобразователя | 1 шт. | 146 651,00 |
| Смена провода | 35 м | 3 675,00 |
| Установка чугунного радиатора | 2 шт. | 4 498,00 |
| Смена пакетного переключателя | 2 шт. | 492,00 |
| Замена колес на контейнерной тележке | 1 шт. | 330,00 |
| Установка информационных щитов | 7 шт. | 2 891,00 |
| Замена линолеума | 1 шт. | 455,53 |
| Смена плинтусов | 4 м | 208,44 |
| Смена выключателя | 1 шт. | 62,00 |
| Смена патрона | 16 шт. | 1 056,00 |
| Смена контейнера | 1 шт. | 8 152,93 |
| Смена труб отопления ДУ 76-100 мм - подвал | 27 м | 80 576,00 |
| Смена труб отопления ДУ 50-76 мм - тех. этаж | 26 м | 31 880,00 |
| Внеплановые сантехнические работы |  | 5 191,05 |
| Итого: |  | 784 691,95 |

Общая задолженность по дому за коммунальные услуги составляет – 237 600,48  рублей.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома  ул. Маркса  д. 24

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2010 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  -   179 193, 00  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2010 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Герметизация межпанельных швов кв.16,72,74 | 41 м | 13 203,00 |
| Смена задвижки 1,2,3 т/узел | 12 шт. | 56 357,19 |
| Закладка продухов кирпичом 1 под. | 0,2 м3 | 386,00 |
| Ремонт лестничных клеток 5 под. - 4,5 этажи | 1,9 м2 | 309,00 |
| Смена вентиля - подвал | 8 шт. | 5 613,00 |
| Установка фильтра, демонтаж грязевика - 4 т/узел | 1 шт. | 5 104,36 |
| Смена провода | 10 м | 1 050,00 |
| Установка новых урн | 6 шт. | 10 152,00 |
| Смена пакетного переключателя | 1 шт. | 246,00 |
| Установка информационных щитов | 8 шт. | 3 304,00 |
| Смена патрона | 2 шт. | 132,00 |
| Смена верха деревянной скамейки с ее окраской | 0,96 м2 | 1 143,84 |
| Внеплановые сантехнические работы |  | 3 132,35 |
| Итого: |  | 100 132,74 |

Общая задолженность по дому за коммунальные услуги составляет –  200 296,36  рублей.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома  ул. Маркса  д. 28

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2010 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  -  88 852, 44  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2010 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Герметизация панельных швов кв.50 | 52 м | 16 745,00 |
| Смена задвижки 1,2 т/узел | 10 шт. | 53 145,51 |
| Смена вентиля - подвал | 8 шт. | 5 613,00 |
| Смена ламп ДРЛ | 1 шт. | 198,00 |
| Смена пакетного переключателя | 1 шт. | 246,00 |
| Установка информационных щитов | 4 шт. | 1 652,00 |
| Внеплановые сантехнические работы |  | 4 019,87 |
| Итого: |  | 81 619,38 |

Общая задолженность по дому за коммунальные услуги составляет – 47 885, 40  рублей.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома  ул.  Маркса  д. 32

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2010 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  -  248 765,04  рублей.

За размещение рекламных щитов в кабинах лифтов с 01.09.2008г. по   01.01. 2011г.  Вашему дому перечислена сумма  -  8 700,00  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2010 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Гидродинамическая промывка внутренних стояков канализации 1-4 под. | 380 м | 122 255,23 |
| Смена задвижки 4 т/узел. | 21 шт. | 80 570,19 |
| Заделка выбоин в полах 1 под. – 1 этаж | 1,9 м2 | 370,00 |
| Ремонт лестничных клеток 2 под. | 317,60 | 126 698,00 |
| Оштукатуривание наружной кирпичной стены кв. 109 | 53м2 | 12 698,00 |
| Смена вентиля - подвал | 8 шт. | 5 613,00 |
| Смена задвижек, вентилей 4 т/узел | 3 шт. | 32 951,00 |
| Смена участка канализационного стояка кв.78,82. | 3 м | 1 590,00 |
| Установка и изготовление металлических ограждений из труб - 2 под. | 1,3 м | 441,00 |
| Смена ламп ДРЛ | 1 шт. | 198,00 |
| Установка чугунного радиатора 7 секций | 1 шт. | 2 343,00 |
| Установка информационных щитов | 4 шт. | 1 652,00 |
| Смена выключателя | 2 шт. | 124,00 |
| Смена патрона | 9 шт. | 594,00 |
| Смена контейнера | 2 шт. | 16 305,86 |
| Смена труб отопления ДУ 50 в подвале | 12 м | 19 733,00 |
| Смена верха деревянной скамейки с ее окраской | 0,96 м2 | 1 143,84 |
| Внеплановые сантехнические работы |  | 10 393,17 |
| Итого: |  | 435 673,29 |

Общая задолженность по дому за коммунальные услуги составляет – 163 996,29  рублей.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома  ул.  Маркса  д. 34

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2010 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  -  441 279,12  рублей.

За размещение рекламных щитов в кабинах лифтов с 01.09.2008г. по  01.01. 2011г.  Вашему дому перечислена сумма  -  15 225,00  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2010 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Заделка отверстий после прокладки труб 1,7 под. | 2,9 м | 14 205,00 |
| Ремонт лестничных клеток 4,6,7 под. | 732,3 м2 | 361 968,00 |
| Подключение насоса 7 под. | 1 шт. | 15 455,00 |
| Провода смена 1,2,6,7 под. техэтаж; 6 под. м/кам., тамбур. | 88 м | 18 783,00 |
| Ремонт канализационного стояка | 0,7 м | 879,00 |
| Ремонт перильного ограждения с устройством поручня 4 под. | 1,3 м | 441,00 |
| Смена вентиля - подвал | 16 шт. | 11 226,00 |
| Смена канализационного стояка кв.60,64 | 6 шт. | 3 947,00 |
| Установка частотного преобразователя | 1 шт. | 146 651,00 |
| Штукатурка стен фасада кв. 197 | 20,5 м2 | 4 914,71 |
| Непредвиденные работы |  | 3 714,00 |
| Ремонт тележки под контейнер с заменой колес | 1 шт. | 300,00 |
| Установка информационных щитов | 7 шт. | 2 891,00 |
| Замена линолеума | 1 м2 | 455,53 |
| Смена плинтусов | 4 м | 208,44 |
| Смена выключателя | 8 шт. | 496,00 |
| Смена патрона | 25 шт. | 1 650,00 |
| Смена контейнера | 2 шт. | 16 304,93 |
| Смена труб отопления ДУ 76-100 подвал 1,7 под. | 23 м | 59 550,00 |
| Внеплановые сантехнические работы |  | 5 147,32 |
| Итого: |  | 669 186,93 |

Общая задолженность по дому за коммунальные услуги составляет – 222 400,28  рублей.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома  ул. Маркса  д. 44

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2010 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  -  123 619, 32  рублей.

За размещение рекламных щитов в кабинах лифтов с 01.09.2008г. по  01.01. 2011г.  Вашему дому перечислена сумма  -  4 350,00 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2010 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Смена задвижки - т/узел | 2 шт. | 18 828,00 |
| Ремонт подоконного наружного отлива кв.36 | 0,43 м2 | 189,00 |
| Смена вентиля - подвал | 8 шт. | 5 613,00 |
| Смена провода | 15 м | 1 575,00 |
| Установка информационных щитов | 1 шт. | 413,00 |
| Смена выключателя | 6 шт. | 372,00 |
| Смена патрона | 5 шт. | 330,00 |
| Смена труб отопления ДУ 76 в подвале | 15 м | 40 979,00 |
| Внеплановые сантехнические работы |  | 6 375,11 |
| Итого: |  | 74 674,11 |

Общая задолженность по дому за коммунальные услуги составляет –  34 524, 46  рублей.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома  ул. Маркса  д. 53

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2010 года по Вашему дому, включая арендные помещения, было начислено за текущий ремонт  -  200 072,94  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2010 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Смена автоматов 1 под. 1 этаж. | 1 шт. | 1 270,00 |
| Изготовление и установка двери в мусорокамере - 8 подъезд | 1 шт. | 2 345,00 |
| Ремонт лестничных клеток - 4,6 под. | 465,72 м2 | 125 272,00 |
| Ремонт крыльца 1-8 под. | 13,35 м2 | 15 335,00 |
| Ремонт межпанельных швов 2,3,7 под. л/клетка. | 273 м | 87 912,00 |
| Смена вентиля подвал | 8 шт. | 5 613,00 |
| Смена задвижек, вентилей 3 под. подвал | 2 шт. | 12 249,00 |
| Установка информационных щитов | 8 шт. | 3 302,00 |
| Смена труб отопления ДУ 50-76 мм в подвале | 41 м | 77 063,84 |
| Изготовление и установка регистра | 1 шт. | 1 752,30 |
| Смена автомата | 2 шт. | 966,00 |
| Смена выключателя | 11 шт. | 682,00 |
| Смена патрона | 6 шт. | 396,00 |
| Смена контейнера | 3 шт. | 24 458,79 |
| Внеплановые сантехнические работы |  | 4 203,30 |
| Итого: |  | 362 820,23 |

Общая задолженность по дому за коммунальные услуги составляет – 87 936,84  рублей.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома  ул. Маркса  д. 57

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2010 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  -  130 783, 92  рублей.

За  размещение  рекламных  щитов  в  кабинах  лифтов  с  01.09.2008г.          по  01.01. 2011г.  Вашему дому перечислена сумма  -  4 350,00  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2010 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Смена задвижки | 10 шт. | 46 164,13 |
| Смена провода | 10 м | 2 675,00 |
| Ремонт канализационного стояка | 36 м | 20 003,00 |
| Ремонт межпанельных швов | 21 м | 6 762,00 |
| Смена вентиля | 8 шт. | 5 613,00 |
| Установка информационных щитов | 2 шт. | 825,00 |
| Замена линолеума | 1 м2 | 455,53 |
| Смена патрона | 6 шт. | 396,00 |
| Внеплановые сантехнические работы |  | 5 545,54 |
| Итого: |  | 88 439,20 |

Общая задолженность по дому за коммунальные услуги составляет – 93 386, 12  рублей.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома  ул. Маркса  д. 65

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2010 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  -  449 543, 88  рублей.

За размещение рекламных щитов в кабинах лифтов с 01.09.2008г. по  01.01. 2011г.  Вашему дому перечислена сумма  -  15 225, 00 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2010 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Смена задвижки 1,2,3 т/узел. | 6 шт. | 32 786,55 |
| Ремонт групповых щитков 7 под. л/клетка. | 1 шт. | 1 196,00 |
| Ремонт крыльца 1,2,3 под. | 2,89 м2 | 6 549,00 |
| Ремонт межпанельных швов кв. 35,108,144,171,208 | 140 м | 45 083,00 |
| Смена вентиля - подвал | 8 шт. | 5 613,00 |
| Смена выключателя - 5 под. м/провод | 9 шт. | 1 775,00 |
| Смена двустворчатого дверного полотна 4 под. м/камера. | 1 шт. | 6 985,00 |
| Смена задвижек, сгонов и вентилей 2,3 т/узел. | 22 шт. | 56 456,00 |
| Смена покрытия пола в лифтах 1,7 под. | 2 м2 | 1 127,00 |
| Установка информационных щитов 1-7 под. | 7 шт. | 2 887,00 |
| Смена провода | 20 м | 2 100,00 |
| Замена линолеума в лифтах | 3 м2 | 1 367,53 |
| Смена плинтусов в лифтах | 6,18 м | 321,36 |
| Смена патрона | 8 шт. | 528,00 |
| Смена контейнера | 1 шт. | 8 152,93 |
| Итого: |  | 185 876,57 |

Общая задолженность по дому за коммунальные услуги составляет – 295 861, 46  рублей.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# (исправленный отчет)

# Уважаемые жители дома  ул.  Менделеева  д. 2/1

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2010 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  -   26 022, 84   рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2010 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Ремонт лестничных клеток 2 под. | 56,1 м2 | 18 450,00 |
| Смена светильников - подвал. | 5 шт. | 10 758,00 |
| Установка информационных щитов | 2 шт. | 826,00 |
| Смена выключателя | 1 шт. | 62,00 |
| Смена участков труб | 2,5 м | 556,50 |
| Смена вентилей | 2 шт. | 609,84 |
| Внеплановые сантехнические работы |  | 974,40 |
| Итого: |  | 32 236,74 |

Общая задолженность по дому за коммунальные услуги составляет – 10 376, 20  рублей.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома  ул.  Менделеева  д. 2/1 (старый отчет

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2010 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  -   26 022, 84   рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2010 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Ремонт лестничных клеток 2 под. | 56,1 м2 | 18 450,00 |
| Монтаж электропроводки - подвал |  | 11 052,00 |
| Смена провода (чердак). | 20 м | 6 995,00 |
| Смена светильников - подвал. | 5 шт. | 10 758,00 |
| Установка информационных щитов | 2 шт. | 826,00 |
| Смена выключателя | 1 шт. | 62,00 |
| Смена участков труб | 2,5 м | 556,50 |
| Смена вентилей | 2 шт. | 609,84 |
| Внеплановые сантехнические работы |  | 974,40 |
| Итого: |  | 50 283,74 |

# Уважаемые жители дома  ул.  Мигунова  д.  11/10

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2010 года по Вашему дому было начислено за текущий ремонт  -  13 904, 40   рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2010 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Задвижки смена т/у | 1 шт. | 5 156,00 |
| Смена автомата | 4 шт. | 1 932,00 |
| Смена выключателя | 2 шт. | 124,00 |
| Смена патрона | 2 шт. | 132,00 |
| Итого: |  | 7 344,00 |

Общая задолженность по дому за коммунальные услуги составляет – 78 737, 10  рублей.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома  ул. Осипенко  д. 4

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2010 года по Вашему дому было начислено за текущий ремонт  -  46 588, 92 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2010 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Ремонт цоколя | 3,1м2 | 2 014,00 |
| Смена ламп ДРЛ | 1 шт. | 198,00 |
| Установка информационных щитов | 4 шт. | 1 652,00 |
| Смена выключателя | 1 шт. | 62,00 |
| Смена патрона | 5 шт. | 330,00 |
| Итого: |  | 4 256,00 |

Общая задолженность по дому за коммунальные услуги составляет –  53 859, 84  рублей.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома  ул. Парковая  д. 1/33

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2010 года по Вашему дому было начислено за текущий ремонт  - 7 739, 52  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2010 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Смена дверного блока | 1 шт. | 4 585,00 |
| Смена задвижек, вентилей - т/узел. | 2 шт. | 13 038,00 |
| Внеплановые сантехнические работы |  | 179,60 |
| Итого: |  | 17 802,60 |

Общая задолженность по дому за коммунальные услуги составляет – 12 236, 68  рублей.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома  ул. Парковая  д. 3

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2010 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  -  10 211, 64  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2010 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Смена дверного блока | 1 шт. | 4 585,00 |
| Итого: |  | 4 585,00 |

Общая задолженность по дому за коммунальные услуги составляет – 111 210,79 рублей.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома  ул.  Парковая  д. 4

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2010 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  -  6 634, 08 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2010 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Внеплановые сантехнические работы |  | 998,19 |
| Итого: |  | 998,19 |

Общая задолженность по дому за коммунальные услуги составляет – 24 285, 02 рублей.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома  ул.  Парковая д. 5

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2010 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  -  10 097, 16  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2010 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Смена дверного блока | 1 шт. | 4 585,00 |
| Итого: |  | 4 585,00 |

Общая задолженность по дому за коммунальные услуги составляет – 64 460, 12  рублей.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома  ул. Парковая  д. 6

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2010 года по Вашему дому было начислено за текущий ремонт  -  8 792, 04  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2010 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Смена провода | 5м | 525,00 |
| Итого: |  | 525,00 |

Общая задолженность по дому за коммунальные услуги составляет – 18 797, 25  рублей.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома  ул. Парковая  д. 7

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2010 года по Вашему дому было начислено за текущий ремонт  -   7 813, 44  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2010 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Смена дверного блока | 1 шт. | 4 585,00 |
| Смена патрона | 1 шт. | 66,00 |
| Внеплановые сантехнические работы |  | 1 257,58 |
| Итого: |  | 5 908,58 |

Общая задолженность по дому за коммунальные услуги составляет – 14 256, 25  рублей.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома  ул. Парковая  д. 11/33

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2010 года по Вашему дому было начислено за текущий ремонт  -  8 685, 24  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2010 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Итого: |  |  |

Общая задолженность по дому за коммунальные услуги составляет – 276 182,16 рублей.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома  ул. Парковая  д. 12

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2010 года по Вашему дому было начислено за текущий ремонт  -   6 620, 86  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2010 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Смена ламп ДРЛ | 1 шт. | 198,00 |
| Итого: |  | 198,00 |

Общая задолженность по дому за коммунальные услуги составляет – 24 253, 19 рублей.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома  ул.  Пушкина  д. 1/3

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2010 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  -  26 065, 08  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2010 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Смена частей водосточных труб | 9 м | 4 226,00 |
| Установка информационных щитов | 2 шт. | 826,00 |
| Итого: |  | 5 052,00 |

Общая задолженность по дому за коммунальные услуги составляет – 6 831, 46  рублей.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома  пл. Треугольная  д. 1

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2010 года по Вашему дому, включая арендные помещения, было начислено за текущий ремонт  -  461 468,88  рублей.

Вашему дому за размещение рекламных щитов в кабинах лифтов с 01.09.2008г. по 01. 01. 2011г. перечислена сумма – 21 750,00 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2010 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Ремонт лестничных клеток (частичный, 1-10 под.) | 320 м | 187 600,00 |
| Смена провода (подвал). | 40 м | 4 701,00 |
| Установка новых вазонов | 4 шт. | 7 165,00 |
| Установка новых урн | 9 шт. | 13 507,00 |
| Смена участков труб | 20,8 м | 5 318,50 |
| Смена автомата | 4 шт. | 1 932,00 |
| Смена выключателя | 16 шт. | 992,00 |
| Смена патрона | 7 шт. | 462,00 |
| Внеплановые сантехнические работы |  | 3 953,86 |
| Итого: |  | 225 631,36 |

Общая задолженность по дому за коммунальные услуги составляет –  237 618, 43 рублей.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома  пл. Треугольная  д. 2

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2010 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  -   60 976, 80 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2010 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Внеплановые сантехнические работы |  | 140,40 |
| Итого: |  | 140,40 |

Общая задолженность по дому за коммунальные услуги составляет –  82 815, 54 рублей.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома  пл. Треугольная   д. 6

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2010 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  -  51 047, 88  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2010 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Смена участков труб | 2 м | 414,00 |
| Смена выключателя | 3 шт. | 186,00 |
| Смена патрона | 1 шт. | 66,00 |
| Внеплановые сантехнические работы |  | 1 782,06 |
| Итого: |  | 2 448,06 |

Общая задолженность по дому за коммунальные услуги составляет – 13 634, 46 рублей.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома ул. Энгельса  д.11

+

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2010 года по Вашему дому, включая арендные помещения,  было начислено за текущий ремонт  -  307 666,91 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2010 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Ремонт кровли над 13-м подъездом. | 20,5 м2 | 9 589,00 |
| Провода смена (освещение подвала, м/камер) | 45 м | 6 484,00 |
| Заделка отверстий в стенах и перекрытиях кв. № 112 | 0,3 м2 | 1 362,00 |
| Ремонт крыльца (1,3,5,6,7,11 подъезды) |  | 19 723,00 |
| Ремонт контейнерной тележки со сменой колес | 6 шт. | 2 992,10 |
| Смена металлического дверного блока - 5 под. дверь подвала. | 1 шт. | 6 520,00 |
| Смена светильников и выключателей - 5 под. | 15 шт. | 5 376,00 |
| Смена участка канализационного стояка кв. 71,74. | 2 м | 2 055,00 |
| Установка с их изготовлением оконных переплетов на л/клетках - 1,2,4 подъезды. | 6 шт. | 15 233,00 |
| Ремонт дощатых полов кв. № 167 | 27,4 м2 | 21 895,00 |
| Установка новых урн | 17 шт. | 28 764,00 |
| Смена вентилей, участков труб, сгонов |  | 11 183,78 |
| Установка информационных щитов | 16 шт. | 6 608,00 |
| Смена автомата | 4 шт. | 1 932,00 |
| Смена выключателя | 5 шт. | 310,00 |
| Смена патрона | 8 шт. | 528,00 |
| Внеплановые сантехнические работы |  | 394,80 |
| Итого: |  | 140 949,68 |

# Общая задолженность по дому за коммунальные услуги составляет -

# 157 036,73 рублей.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома  ул. Энгельса  д.15А

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2010 года по Вашему дому было начислено за текущий ремонт  -   135 134, 76  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2010 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Восстановление освещения кв. 45 - 57 | 40 ед. | 20 326,00 |
| Гидроизоляция кирпичной стены | 23,4 м2 | 8 519,00 |
| Смена задвижки | 1 шт. | 12 474,00 |
| Смена провода - подключение насоса. | 60 м | 16 298,00 |
| Ремонт кровли кв. 40,77 | 66,5 м2 | 24 547,00 |
| Установка циркуляционного насоса - в подвале по стояку кв.105 | 1 шт. | 8 307,00 |
| Установка информационных щитов | 6 шт. | 2 478,00 |
| Смена автомата | 3 шт. | 1 449,00 |
| Ремонт ВРУ | 1 шт. | 549,00 |
| Смена выключателя | 3 шт. | 186,00 |
| Смена патрона | 2 шт. | 132,00 |
| Внеплановые сантехнические работы |  | 7 926,58 |
| Итого: |  | 103 191,58 |

Общая задолженность по дому за коммунальные услуги составляет – 85 132, 50  рублей.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.

# Уважаемые жители дома ул. Энгельса  д. 17

+

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2010 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  - 59 262,48 рублей.

Вашему дому за размещение рекламных щитов в кабинах лифтов с  01.09.2008г. по 01.01.2011г. перечислена сумма – 2 175,00  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2010 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Заделка отверстий в перекрытии 34-39 кв. |  | 445,02 |
| Установка информационных щитов | 1 шт. | 413,00 |
| Смена автомата | 1 шт. | 483,00 |
| Внеплановые сантехнические работы |  | 2 196,60 |
| Итого: |  | 3 537,62 |

# Общая задолженность по дому за коммунальные услуги составляет  --10 277,32  рублей.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В.Н.