# ОТЧЕТ

# ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА

# В 2011 ГОДУ

# Уважаемые жители дома  ул. Аксенова  д. 11

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2011 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  -  125 018,52  рублей.                          За размещение рекламных щитов в кабинах лифтов с 01.09.2008г. по 31.12.2011г. Вашему дому перечислена сумма  –  7 627, 00 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2011 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Ремонт системы отопления со сменой вентилей и задвижек в т/узле. | 4 шт. | 42 280,00 |
| Смена участка трубы ГВС диаметром 20 мм в подвале под м/камерой. | 2 м | 1 560,00 |
| Смена участка трубы ХВС диаметром 20 мм в подвале под м/камерой. | 2 м | 2 179,00 |
| Смена автоматического выключателя. | 1 шт. | 172,00 |
| Изготовление и установка загрузочного клапана мусоропровода. | 1 шт. | 2 579,00 |
| Замена светильников с лампами накаливания. | 3 шт. | 2 145,00 |
| Смена выключателя. | 2 шт. | 196,00 |
| Смена эл. патронов. | 1 шт. | 117,00 |
| Внеплановые сантехнические работы |  | 909,40 |
| Итого: |  | 52 137,40 |

Общая задолженность по дому за жилищно- коммунальные услуги  на 31. 12. 2011г. составляет –  72 297, 53 рублей.

# Уважаемые жители дома  ул. Аксенова  д.13

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2011 года по Вашему дому было начислено за текущий ремонт  -  123 981,84  рублей.

За размещение рекламных щитов в кабинах лифтов с 01.09.2008г. по  31.12. 2011г.  Вашему дому перечислена сумма  -   7 627,00 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2011 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Восстановление освещения на лестничной клетке. | 10 м | 3 941,00 |
| Ремонт системы ГВС со сменой вентилей и задвижек в т/узле. | 4 шт. | 42 304,00 |
| Смена участка трубы отопления диаметром 76 мм в подвале. | 2 м | 1 659,00 |
| Смена эл. автомата | 2 шт. | 250,00 |
| Смена эл. патронов | 1 шт. | 155,00 |
| Смена автоматического выключателя. | 2 шт. | 344,00 |
| Установка новой скамейки с ее окраской. | 1 шт. | 4 281,80 |
| Смена светильника с лампой накаливания. | 1 шт. | 715,00 |
| Ремонт силового предохранительного шкафа - ВРУ | 1 ВРУ | 1 456,00 |
| Внеплановые работы |  | 5 008,50 |
| Итого: |  | 60 114,30 |

Общая задолженность по дому за  жилищно-коммунальные услуги  на 31. 12. 2011г. составляет –   76 025, 35 рублей.

# Уважаемые жители дома  ул. Белкинская  д. 7

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2011 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  -  132 949,44  рублей.

За  размещение  рекламных  щитов  в  кабинах  лифтов  с  01.09.2008г.             по  31.12. 2011г.  Вашему дому перечислена сумма  -  7 627, 00 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2011 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Ремонт межпанельных швов кв.33; 41; 61. | 137 м | 54 661,00 |
| Ремонт полов на лестничных клетках. | 70,9 м2 | 81 683,00 |
| Смена ламп ДРЛ с автовышки – 1под. | 1 шт. | 1 480,00 |
| Смена участка труб канализации Ду 50 мм в подвале. | 0,5 м | 1 367,00 |
| Внеплановые сантехнические работы |  | 1 475,00 |
| Итого: |  | 140 666,00 |

Общая задолженность по дому за жилищно- коммунальные услуги  на 31. 12. 2011г. составляет –   58 172, 01 рублей.

# Уважаемые жители дома  ул. Белкинская   д. 27

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2011 года по Вашему дому, включая арендные помещения,  начислено за текущий ремонт  -  401 859,78 рублей.

За размещение рекламных щитов в кабинах лифтов  с 01.09.2008г. по 31.12. 2011г.  Вашему дому перечислена сумма  -  22 881,00 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2011 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Автоматов смена в ВРУ – 1 | 1 шт. | 2 415,00 |
| Восстановление освещения в тамбуре 5-го подъезда с прокладкой кабеля. | 6 м | 1 628,00 |
| Замена электродвигателя в 3-й подъезд – лифт. | 1 шт. | 59 813,93 |
| Изготовление и установка полотенцесушителя в квартире № 144 из трубы Ду - 32 мм. | 1 шт. | 4 839,00 |
| Текущий ремонт лестничных клеток – 1,2 подъезды. | 660 м2 | 276 395,00 |
| Ремонт системы канализации в подвале под кв. 104 | 0,5 м | 508,00 |
| Ремонт межпанельных швов кв. 143, 97, 188. | 130 м | 51 868,00 |
| Ремонт системы ГВС с установкой шаровых кранов Ду 15 – 25 мм. | 4 шт. | 7 538,00 |
| Ремонт системы ГВС со сменой вентилей и задвижек. | 10 шт. | 35 662,00 |
| Смена задвижек и вентилей в подвале. | 4 шт. | 24 638,00 |
| Смена ламп ДРЛ с автовышки – 5под. | 1 шт. | 1 480,00 |
| Ремонт системы отопления со сменой вентилей и задвижек. | 13 шт. | 25 618,00 |
| Ремонт системы отопления со сменой участков труб. | 12 м | 15 441,00 |
| Смена труб Ду 50 мм. | 0,5 м | 303,00 |
| Смена участка трубы отопления диаметром 25 – 89 мм | 13,2 м | 6 208,00 |
| Смена участка труб канализации Ду 50 – 100 мм. | 7,5 м | 14 003,00 |
| Смена плавкой вставки | 1 шт. | 130,00 |
| Смена эл. патронов | 7 шт. | 1 085,00 |
| Смена пакетного выключателя. | 1 шт. | 380,00 |
| Смена пакетного переключателя. | 1 шт. | 518,00 |
| Смена выключателя. | 2 шт. | 196,00 |
| Внеплановые сантехнические работы |  | 7 999,80 |
| Итого: |  | 537 911,73 |

Общая задолженность по дому за жилищно-коммунальные услуги          на   31. 12. 2011г.  составляет –  623 140, 04 рублей.

# Уважаемые жители дома  ул. Белкинская   д.35

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2011 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  -  115 014,24  рублей.

За размещение рекламных щитов в кабинах лифтов с 01.09.2008г.  по 31.12. 2011г.  Вашему дому перечислена сумма  - 7 627,00 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2011 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Ремонт системы ГВС с установкой шаровых кранов Ду 15 – 25 мм. - 1 т/узел. | 2 шт. | 3 285,00 |
| Ремонт системы ГВС со сменой вентилей в подвале по кв. 38; 42. | 4 шт. | 5 537,00 |
| Смена эл. патронов на л/клетках. | 7 шт. | 1 009,00 |
| Смена выключателя. | 2 шт. | 196,00 |
| Внеплановые сантехнические работы |  | 3 652,70 |
| Итого: |  | 13 679,70 |

Общая задолженность по дому за  жилищно-коммунальные услуги        на 31. 12. 2011г. составляет –   122 026, 98 рублей.

# Уважаемые жители дома  ул. Белкинская   д. 37

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2011 года по Вашему дому было начислено за текущий ремонт  -  153 155,16 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2011 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Ремонт системы отопления в подвале со сменой шаровых кранов в подвале. | 6 шт. | 6 182,00 |
| Ремонт межпанельных швов кв. № 82;85. | 73 м | 29 126,00 |
| Ремонт системы ГВС со сменой вентилей Ду 15-20 мм в подвале по кв. №15. | 2 шт. | 2 069,00 |
| Ремонт системы ГВС со сменой вентилей Ду 15-20 мм по кв. № 3.; 1 под. | 3 шт. | 4 369,00 |
| Установка ТРЖ в теплоузлах 1, 3, 4 под. | 3 шт. | 146 089,00 |
| Смена эл. патронов. | 5 шт. | 775,00 |
| Восстановление освещения с прокладкой кабеля. | 1 м. | 177,00 |
| Смена выключателя. | 1 шт. | 98,00 |
| Внеплановые сантехнические работы со сменой резьб, сгонов, участков труб. |  | 12 572,80 |
| Итого: |  | 201 457,80 |

Общая задолженность по дому за жилищно-коммунальные услуги         на 31. 12. 2011г. составляет –  212 696, 91 рублей.

# Уважаемые жители дома  ул. Белкинская  д. 41

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2011 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  -  245 868,12  рублей.

За размещение рекламных щитов в кабинах лифтов с 01.09.2008г. по  31.12. 2011г.  Вашему дому перечислена сумма  -  15 254,00 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2011 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Замена ламп ДРЛ – 4 под. | 1 шт. | 829,00 |
| Окраска мусорных контейнеров 1 – 4 под. | 12 м2 | 962,00 |
| Ремонт системы отопления со сменой задвижек Ду 50 в подвале. | 4 шт. | 20 680,00 |
| Ремонт межпанельных швов кв. № 36, 140. | 63 м | 25 136,00 |
| Ремонт системы ГВС с установкой шаровых кранов Ду 20 мм в 4 т/узле. | 2 шт. | 2 089,00 |
| Ремонт системы ГВС со сменой вентилей Ду 15 мм в подвале - 4 под. | 1 шт. | 2 190,00 |
| Ремонт системы отопления со сменой вентилей Ду 15-20 мм в подвале по кв.12. | 2 шт. | 2 087,00 |
| Ремонт системы отопления со сменой участков труб Ду 76 мм в т/узле. | 3 м | 4 454,00 |
| Ремонт системы ХВС со сменой вентилей Ду 15 мм подвал - 4 под. | 1 шт. | 2 106,00 |
| Смена участка трубы отопления Ду 76 мм – 4 т/узел. | 2,5 м | 2 063,00 |
| Смена эл. патронов. | 2 шт. | 310,00 |
| Восстановление освещения с прокладкой кабеля. | 1 м | 286,28 |
| Смена пакетного выключателя. | 1 шт. | 380,00 |
| Смена выключателя. | 3 шт. | 294,00 |
| Внеплановые сантехнические работы |  | 6 623,90 |
| Итого: |  | 70 490,18 |

Общая задолженность по дому за жилищно-коммунальные услуги        на 31. 12. 2011г. составляет –   215 656, 54 рублей.

# Уважаемые жители дома  ул. Блохинцева  д. 5

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2011 года по Вашему дому, включая арендные помещения, было начислено за текущий ремонт  -  61 050,00 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2011 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Внеплановые сантехнические работы |  | 3 756,30 |
| Итого: |  | 3 756,30 |

Общая задолженность по дому за  жилищно-коммунальные услуги        на 31.12.2011г. составляет -  69 602, 80 рублей.

# Уважаемые жители дома  ул. Гагарина  д. 2

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2011 года по Вашему дому было начислено за текущий ремонт  -  455 217 рублей.

За размещение рекламных щитов в кабинах лифтов с 01.09.2008г.             по 31.12. 2011г.  Вашему дому перечислена сумма  -  26 695, 00 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2011 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Ремонт системы отопления с установкой кранов шаровых Ду 20 мм , в подвале под.кв.84 | 4 шт. | 4 135,00 |
| Ремонт лестничных клеток – 4,5,6,7 подъезды. | 1 164,30 м2 | 693 805,00 |
| Ремонт электродвигателя лифта 3 под. | 1 шт. | 49 191,00 |
| Ремонт межпанельных швов кв. 177; 69; 215. | 426 м | 169 969,00 |
| Ремонт системы ГВС с установкой шаровых кранов в подвале – под.4; 5; 6. | 12 шт. | 14 821,00 |
| Ремонт системы ГВС со сменой вентилей и задвижек Ду 32 мм - 2 т/узел. | 1 шт. | 7 437,00 |
| Ремонт системы отопления в подвале с установкой шаровых кранов Ду 15 мм. – 1 под. | 2 шт. | 4 038,00 |
| Ремонт системы отопления в подвале со сменой вентилей Ду 15-20 мм - 3; 4 под. | 8 шт. | 12 426,00 |
| Ремонт системы отопления со сменой вентилей и задвижек Ду 50 мм. – 1 т/узел. | 5 шт. | 13 633,00 |
| Ремонт системы отопления со сменой участков труб Ду 32 мм - 4 м/камера. | 9 м | 5 779,00 |
| Ремонт системы ХВС в подвале со сменой чугунной задвижки на шаровой кран Ду 100 мм - 6 под. | 1 шт. | 10 641,00 |
| Ремонт системы ХВС со сменой вентилей Ду 15-32 мм в подвале по кв. № 3. | 2 шт. | 2 460,00 |
| Смена ламп ДРЛ с автовышки - 2; 6 под. | 2 шт. | 3 299,00 |
| Ремонт системы ГВС со сменой вентилей Ду 20 мм - 1 т/узел. | 2 шт. | 2 341,00 |
| Установка урн – центральный фасад. | 3 шт. | 5 660,17 |
| Смена эл. патронов. | 10 шт. | 1 474,00 |
| Смена пакетного переключателя. | 1 шт. | 518,00 |
| Смена выключателя. | 4 шт. | 392,00 |
| Внеплановые сантехнические работы со сменой вентилей, сгонов, шаровых кранов. |  | 19 509,20 |
| Итого: |  | 1 021 528,37 |

Общая задолженность по дому за жилищно-коммунальные услуги          на 31.12.2011г. составляет –  399 921, 47 рублей.

# Уважаемые жители дома  ул. Гагарина  д.18

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2011 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  -  66 379, 32 рублей.

За размещение рекламных щитов в кабинах лифтов с 01.09.2008г. по  31.12. 2011г.  Вашему дому перечислена сумма  -  3 178, 00 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2011 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Смена чугунной задвижки на шаровой кран Ду 80 мм в т/узле. | 2 шт. | 18 022,00 |
| Замена ламп ДРЛ. | 2 шт. | 1 658,00 |
| Ремонт системы отопления с установкой шарового крана Ду 15 мм. – подвал по кв. 13. | 1 шт. | 1 226,00 |
| Ремонт системы ГВС в подвале со сменой труб Ду 32мм. | 5 м | 3 617,00 |
| Ремонт системы ГВС со сменой вентилей Ду 15 мм в подвале по кв. 9. | 4 шт. | 3 983,00 |
| Смена эл. патронов. | 1 шт. | 155,00 |
| Смена автоматического выключателя. | 2 шт. | 344,00 |
| Смена выключателя. | 1 шт. | 98,00 |
| Внеплановые сантехнические работы. |  | 932,20 |
| Итого: |  | 30 035,20 |

Общая задолженность по дому за жилищно-коммунальные  услуги   на 31.12.2011г.    составляет –  24 778, 57 рублей.

# Уважаемые жители дома  ул. Гагарина  д. 24

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2011 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  -  548 556,36 рублей.

За размещение рекламных щитов в кабинах лифтов с 01.09.2008г.              по 31.12. 2011г.  Вашему дому перечислена сумма  -  34 322,00 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2011 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Восстановление освещения на л/клетке со сменой кабеля - 8 под. | 10 м | 6 812,00 |
| Ремонт кровли над кв.178; 72. | 51 м2 | 24 112,00 |
| Ремонт межпанельных швов кв. 239; 292; 144; 216. | 147 м | 58 651,00 |
| Ремонт системы ГВС в подвале, с установкой шаровых кранов Ду 15-25 мм по кв.289. | 6 шт. | 8 600,00 |
| Ремонт системы ГВС в подвале со сменой вентилей Ду 15-20 мм – 2 т/узел, под кв.178. | 6 шт. | 6 846,00 |
| Ремонт системы ГВС в подвале со сменой задвижки на шаровой кран Ду 40 мм – 2 под. | 1 шт. | 5 893,00 |
| Ремонт системы ГВС в подвале со сменой задвижки на шаровой кран Ду 32 мм - 1 т/узел. | 1 шт. | 7 979,00 |
| Ремонт системы ХВС со сменой вентилей в подвале -2, 3 под. , кв.178 | 7 шт. | 10 051,00 |
| Ремонт системы отопления в подвале со сменой вентилей Ду 20 мм. | 8 шт. | 4 337,00 |
| Ремонт системы отопления в подвале со сменой труб Ду 25 мм - 1 под. | 1,5 м | 2 665,00 |
| Смена эл. патронов. | 8 шт. | 1 240,00 |
| Смена автоматического выключателя. | 2 шт. | 344,00 |
| Смена выключателя. | 3 шт. | 294,00 |
| Внеплановые сантехнические работы |  | 17 102,80 |
| Итого: |  | 154 926,80 |

Общая задолженность по дому за жилищно-коммунальные услуги         на 31.12.2011г. составляет –   361 178, 90 рублей.

# Уважаемые жители дома  ул. Гагарина  д. 26

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2011 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  -  96 013,80 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2011 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Ремонт межпанельных швов кв.15,26. | 202 м | 80 595,00 |
| Внеплановые сантехнические работы |  | 2 621,20 |
| Итого: |  | 83 216,20 |

Общая задолженность по дому за жилищно-коммунальные услуги          на 31.12.2011г. составляет -  52 896, 38 рублей.

# Уважаемые жители дома  ул. Гагарина  д. 32

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2011 года по Вашему дому:

было начислено за текущий ремонт  - 154 074,24  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2011 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Ремонт системы ГВС в подвале со сменой трубопровода Ду 32 мм. – 5,6 под. | 1,5 м | 2 961,00 |
| Ремонт системы ГВС в подвале с установкой шаровых кранов Ду 15-25 мм – по кв. 65. | 2 шт. | 3 680,00 |
| Ремонт системы отопления в подвале со сменой труб Ду 20 мм - по кв.19. | 6 м | 3 553,00 |
| Ремонт системы отопления в подвале со сменой вентилей Ду 20 мм – по кв.19 | 4 шт. | 1 873,00 |
| Установка светильника «Кобра» с автовышки. | 1 шт. | 10 154,00 |
| Смена эл. патронов. | 1 шт. | 155,00 |
| Внеплановые сантехнические работы |  | 6 233,00 |
| Итого: |  | 28 609,00 |

Общая задолженность по дому за жилищно-коммунальные услуги          на 31.12.2011г. составляет –   178 155, 11 рублей.

# Уважаемые жители дома  ул. Гагарина  д. 34

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2011 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  -  98 061,72 рублей.

За размещение рекламных щитов в кабинах лифтов     с   01.09.2008г.             по 31.12. 2011г.  Вашему дому перечислена сумма  -  7 627,00 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2011 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Ремонт межпанельных швов – кв. 48; 64. | 142 м | 56 656,00 |
| Ремонт системы ГВС в подвале со сменой вентилей Ду 15-32 мм. – по кв. 39; 1. | 6 шт. | 7 238,00 |
| Ремонт системы ХВС в подвале со сменой вентилей - по кв.63. | 1 шт. | 1 274,00 |
| Смена эл. патронов. | 1 шт. | 155,00 |
| Внеплановые сантехнические работы |  | 5 245,40 |
| Итого: |  | 70 568,40 |

Общая задолженность по дому за жилищно-коммунальные услуги         на 31.12.2011г.  составляет –   219 470, 70 рублей.

# Уважаемые жители дома  ул. Гагарина  д. 40

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2011 года по Вашему дому было начислено за текущий ремонт  -   95 501,76  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2011 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Восстановление освещения в подвале с прокладкой кабеля. | 15 м | 4 670,00 |
| Текущий ремонт лестничных клеток – 3,4 под. | 235,4 м2 | 149 001,00 |
| Ремонт системы ГВС со сменой задвижки на шаровой кран Ду 32 - 2 т/узел. | 1 шт. | 7 384,00 |
| Ремонт системы отопления в подвале со сменой вентилей Ду 15-20 мм. | 10 шт. | 11 672,00 |
| Ремонт системы отопления со сменой участков труб Ду 32 – 1 т/узел. | 8 м | 9 396,00 |
| Смена выключателя. | 4 шт. | 448,00 |
| Смена эл. патронов. | 1 шт. | 155,00 |
| Ремонт системы отопления с установкой шаровых кранов на сброс Ду 40 мм. | 1 шт. | 2 786,00 |
| Внеплановые сантехнические работы. |  | 2 367,98 |
| Итого: |  | 187 879,98 |

Общая задолженность по дому за жилищно-коммунальные услуги         на 31.12.2011г. составляет –   14 985, 79 рублей.

# Уважаемые жители дома  ул. Гагарина  д.44

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2011 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  -  249 983, 04 рублей.

Вашему дому за размещение рекламных щитов в кабинах лифтов             с 01.09. 2008г. по 31. 12. 2011г. перечислена сумма  - 15 254,00 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2011 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Ремонт лестничных клеток -3 под. | 277,1 м2 | 148 094,00 |
| Ремонт кровли над кв. 53, 54. | 220,1 м2 | 203 192,00 |
| Окраска мусорных контейнеров 1-4 под. | 12 м2 | 962,00 |
| Ремонт системы отопления в подвале со сменой вентилей Ду 15-20 мм – 3 под.; по кв.79. | 4 шт. | 3 832,00 |
| Ремонт системы ГВС в подвале со сменой вентилей ДУ 15-32 мм - по кв. 1 | 8 шт. | 8 993,00 |
| Смена эл. патронов. | 5 шт. | 737,00 |
| Смена пакетного переключателя. | 1 шт. | 518,00 |
| Смена выключателя. | 1 шт. | 98,00 |
| Восстановление освещения на л/клетке с прокладкой кабеля. | 3 м | 858,84 |
| Внеплановые сантехнические работы со сменой участков труб, вентилей, сгонов. |  | 11 534,00 |
| Итого: |  | 378 818,84 |

Общая задолженность по дому за жилищно-коммунальные услуги          на 31.12.2011г. составляет – 98 950, 33 рублей.

# Уважаемые жители дома  ул. Гагарина  д. 36

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2011 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  -  620 004,60  рублей.

За размещение рекламных щитов в кабинах лифтов с 01.09.2008г. по  31.12. 2011г.  Вашему дому перечислена сумма  -  38 136,00 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2011 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Текущий ремонт лестничных клеток – 3 под. | 301 м2 | 166 919,00 |
| Ремонт системы отопления в подвале со сменой вентилей по кв.15. | 2 шт. | 2 412,00 |
| Ремонт системы канализации в подвале с заменой трубы Ду 50 мм по кв.316. | 0,5 м | 508,00 |
| Ремонт межпанельных швов – кв. 20; 114; 187; 343; 238; 68. | 375 м | 149 620,00 |
| Ремонт системы ГВС в подвале с установкой шаровых кранов Ду 15 мм – по кв.113. | 1 шт. | 2 138,00 |
| Ремонт системы ГВС в подвале со сменой вентилей Ду 15-32 мм – по кв.225; 9 под.; 2 под. | 6 шт. | 10 105,00 |
| Ремонт системы отопления в подвале со сменой вентилей по кв.85; 3 под. | 6 шт. | 10 314,00 |
| Ремонт системы ХВС в подвале со сменой вентилей Ду 15-32 мм по кв.38; 12; 8 под.; 3под. | 11 шт. | 17 449,00 |
| Ремонт системы ХВС в подвале с заменой участка трубы Ду 50 мм – 7 под. | 1 м | 284,00 |
| Смена эл. патронов. | 7 шт. | 1 085,00 |
| Смена светильников с лампами накаливания. | 2 шт. | 1 208,00 |
| Смена выключателя. | 2 шт. | 196,00 |
| Внеплановые сантехнические работы |  | 12 751,00 |
| Итого: |  | 374 989,00 |

Общая задолженность по дому за жилищно-коммунальные услуги         на 31.12.2011г. составляет –   1 011 545, 86 рублей.

# Уважаемые жители дома  ул. Горького   д.  6

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2011 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  -  92 291, 28  рублей.

За размещение рекламных щитов в кабинах лифтов  за 3 месяца 2010г. и 9 месяцев  2011г. Вашему дому перечислена сумма  –  2 034, 00 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2011 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Смена автоматов - 3 этаж. | 2 шт. | 4 542,00 |
| Смена чугунной задвижки в т/узле на шаровой кран Ду 80 мм | 2 шт. | 18 453,00 |
| Ремонт системы канализации с заменой участка труб Ду 100 мм - кв.205. | 2 м | 1 807,00 |
| Ремонт системы ГВС с установкой шаровых кранов Ду 15-25 мм - т/узел. | 3 шт. | 5 076,00 |
| Ремонт системы ГВС со сменой участков трубы Ду 32 мм – перекрытие кв.311; 411. | 2 м | 2 582,00 |
| Ремонт системы отопления в подвале со сменой задвижки Ду 80 мм на шаровой кран. | 1 шт. | 11 827,00 |
| Смена розеток к электроплитам - 8 этаж, кухня. | 2 шт. | 879,00 |
| Смена автомата. | 2 шт. | 250,00 |
| Смена эл. патронов. | 2 шт. | 310,00 |
| Смена автоматического выключателя. | 3 шт. | 516,00 |
| Восстановление освещения с прокладкой кабеля. | 7 м | 1 785,40 |
| Внеплановые сантехнические работы. |  | 6 793,60 |
| Итого: |  | 54 820,60 |

Общая задолженность по дому за жилищно-коммунальные услуги          на 31. 12. 2011г. составляет –   994 340, 62 рублей.

# Уважаемые жители дома  ул. Железнодорожная  д.1

За период январь-декабрь 2011 года по Вашему дому по статье «текущий ремонт» было начислено   - 8 448, 60  рублей.

А так же сообщаем Вам следующую информацию:

- По предписанию государственной жилищной инспекции Калужской области № 761 о неудовлетворительном состоянии надворной уборной были выполнены работы по её демонтажу и монтажу, вновь изготовленной надворной уборной, выборкой грунта, засыпкой песком траншеи с трамбованием, вывозом мусора  на сумму   9 607,00 руб.

- Для устройства подъезда спецавтотранспорта к резервуарам с  жидкими бытовыми отходами были выполнены работы по засыпке  проезда асфальтовой крошкой с разравниванием бульдозером,  на сумму   37 757 руб.

- За период с ноября 2011г. по февраль 2012 г. вакуумной машиной было откачено и вывезено из 2-х железобетонных резервуаров     жидких отходов и хозяйственно-бытовых стоков 142м3.   Стоимость данной услуги составила 28 500 руб.

Общая задолженность по дому за жилищно- коммунальные услуги  на 31.12. 2011г. составляла –   5 808, 64 рублей.

# Уважаемые жители дома  ул. Жолио-Кюри  д. 6

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2011 года по Вашему дому было начислено за текущий ремонт  -  44 921, 76 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2011 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Ремонт системы ХВС в подвале со сменой чугунной задвижки Ду 50 мм на шаровой кран - 6под. | 1 шт. | 5 904,00 |
| Оштукатуривание наружной кирпичной стены – кв.2 | 16,7 м2 | 4 715,00 |
| Эл. монтажные работы по замене ВРУ | 1 ВРУ | 114 482,00 |
| Внеплановые сантехнические работы |  | 1 281,20 |
| Смена выключателя. | 1 шт. | 98,00 |
| Итого: |  | 126 480,20 |

Общая задолженность по дому за жилищно- коммунальные услуги        на 31.12.2011г. составляет –  41 416, 75 рублей.

# Уважаемые жители дома  ул. Жолио-Кюри  д.  9

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2011 года по Вашему дому, включая арендные помещения, было начислено за текущий ремонт   - 49 324,02  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2011 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Замена ламп ДРЛ – 3под. | 1 шт. | 829,00 |
| Изготовление и установка полотенцесушителей из трубы Ду 32 мм –кв.10; 11. | 2 шт. | 9 678,00 |
| Ремонт системы отопления со сменой вентилей Ду 32 мм в т/узле. | 2 шт. | 4 106,00 |
| Ремонт системы отопления со сменой участков труб Ду 50 мм в т/узле. | 1,5 м | 2 120,00 |
| Смена участка трубы ХВС Ду 32 мм с пробивкой отверстий - кв.1. | 4 м | 3 294,00 |
| Внеплановые сантехнические работы. |  | 10 840,90 |
| Итого: |  | 30 867,90 |

Общая задолженность по дому за жилищно-коммунальные услуги               на 31.12.2011г. составляет –  13 837, 40 рублей.

# Уважаемые жители дома  ул.  Киевская  д. 11

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2011 года по Вашему дому было начислено за текущий ремонт  -  16 506,60  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2011 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Смена выключателя. | 1 шт. | 126,00 |
| Итого: |  | 126,00 |

Общая задолженность по дому за  жилищно-коммунальные услуги             на 31. 12. 2011г.  составляет –  143 333, 12 рублей.

# Уважаемые жители дома  ул. Киевская  д. 13

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2011 года по Вашему дому было начислено за текущий ремонт  - 15 308, 88  рублей.

Общая задолженность по дому за жилищно-коммунальные услуги          на 31. 12. 2011г.  составляет –  93 929, 01  рублей.

# Уважаемые жители дома  ул. Комсомольская  д. 9

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2011 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  -  6 425, 52  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2011 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Внеплановые сантехнические работы. |  | 272,20 |
| Итого: |  | 272,20 |

Общая задолженность по дому за  жилищно-коммунальные услуги        на 31. 12. 2011г. составляет –  50 866, 44 рублей.

# Уважаемые жители дома  ул. Комсомольская  д. 11/1

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2011 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  -  8 435, 88 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2011 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Внеплановые сантехнические работы. |  | 1 142,60 |
| Итого: |  | 1 142,60 |

Общая задолженность по дому за жилищно-коммунальные услуги         на 31.12. 2011г.  составляет –   47 331, 36  рублей.

# Уважаемые жители дома  ул. Комсомольская  д. 13/2

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2011 года по Вашему дому было начислено за текущий ремонт  - 8 710, 68  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2011 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Внеплановые сантехнические работы. |  | 163,40 |
| Итого: |  | 163,40 |

Общая задолженность по дому за жилищно- коммунальные услуги         на 31.12.2011г. составляет –   232 987, 26 рублей.

# Уважаемые жители дома  ул. Комсомольская  д. 15

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2011 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  -   8 509, 68  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2011 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Смена эл. патронов. | 1 шт. | 155,00 |
| Итого: |  | 155,00 |

Общая задолженность по дому за жилищно-коммунальные услуги         на 31.12.2011г. составляет –   14 014, 27 рублей.

# Уважаемые жители дома  ул. Комсомольская д. 17

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2011 года по Вашему дому было начислено за текущий ремонт  -  6 419, 88  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2011 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Смена эл. патронов. | 1 шт. | 155,00 |
| Итого: |  | 155,00 |

Общая задолженность по дому за жилищно- коммунальные услуги        на 31.12.2011г. составляет –   19 024, 24 рублей.

# Уважаемые жители дома  ул. Комсомольская д. 19

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2011 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  -  10 234, 56  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2011 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Внеплановые сантехнические работы |  | 11 109,50 |
| Итого: |  | 11 109,50 |

Общая задолженность по дому за жилищно-коммунальные услуги         на 31.12.2011г. составляет –   91 382, 07 рублей.

# Уважаемые жители дома  ул. Комсомольская д. 19А

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2011 года по Вашему дому было начислено за текущий ремонт  - 10 382, 04  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2011 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Внеплановые сантехнические работы. |  | 3 636,80 |
| Итого: |  | 3 636,80 |

Общая задолженность по дому за  жилищно-коммунальные услуги        на 31.12.2011г.  составляет -  271 230, 10 рублей.

# Уважаемые жители дома  ул. Комсомольская  д. 21

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2011 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  - 10 804, 32  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2011 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Ремонт системы ГВС со сменой участков труб Ду 32 мм в т/узле. | 2 м | 2 050,00 |
| Итого: |  | 2 050,00 |

Общая задолженность по дому за жилищно-коммунальные услуги         на 31.12.2011г.  составляет –   27 802, 99 рублей.

# Уважаемые жители дома  ул. Комсомольская  д. 21А

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2011 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  -  10 150, 56  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2011 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Ремонт системы отопления со сменой задвижки Ду 40 мм в т/узле. | 1 шт. | 6 190,00 |
| Внеплановые сантехнические работы. |  | 930,50 |
| Итого: |  | 7 120,50 |

Общая задолженность по дому за жилищно- коммунальные услуги        на 31.12. 2011г.  составляет –  32 272, 29 рублей.

# Уважаемые жители дома  ул. Комсомольская  д. 23

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2011 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  -  7 778,72  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2011 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Смена автоматов и вводного рубильника. | 11 шт. | 25 279,00 |
| Внеплановые сантехнические работы. |  | 3 381,70 |
| Итого: |  | 28 660,70 |

Уважаемые жители дома  ул. Комсомольская  д. 25

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2011 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  -  7 822, 92  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2011 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Внеплановые сантехнические работы. |  | 2 334,00 |
| Итого: |  | 2 334,00 |

Общая задолженность по дому за жилищно- коммунальные услуги        на 31. 12. 2011г. составляет –  33 941, 90 рублей.

# Уважаемые жители дома  ул. Комсомольская  д. 27

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2011 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  - 7 866, 48  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2011 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Смена эл. патронов. | 1 шт. | 155,00 |
| Внеплановые сантехнические работы. |  | 1 219,00 |
| Итого: |  | 1 374,00 |

Общая задолженность по дому за жилищно-коммунальные услуги         на 31.12. 2011г. составляет –  6 115, 53 рублей.

# Уважаемые жители дома  ул. Комсомольская  д. 29

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2011 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  - 10 229, 40  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2011 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Смена эл. патронов. | 1 шт. | 155,00 |
| Внеплановые сантехнические работы. |  | 4 504,60 |
| Итого: |  | 4 659,60 |

Общая задолженность по дому за жилищно- коммунальные услуги        на 31.12.2011г. составляет –   91 917, 14 рублей.

# Уважаемые жители дома  ул. Комсомольская  д. 31

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2011 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  -   7 788, 72  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2011 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Смена задвижки Ду 50 мм в т/узле. | 1 шт. | 6 023,00 |
| Итого: |  | 6 023,00 |

Общая задолженность по дому за жилищно-коммунальные услуги         на 31.12.2011г.  составляет –  3 857,70 рублей.

# Уважаемые жители дома  ул. Комсомольская д. 37

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2011 года по Вашему дому было начислено за текущий ремонт  - 29 701, 44  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2011 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Ремонт системы ХВС со сменой участков труб Ду 15 мм под кв.19. | 5 м | 3 627,00 |
| Внеплановые сантехнические работы |  | 1 691,90 |
| Итого: |  | 5 318,90 |

Общая задолженность по дому за жилищно-коммунальные услуги          на 31.12.2011г.  составляет –  5 080, 94 рублей.

# Уважаемые жители дома  ул. Комсомольская  д. 38

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2011 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  -  56 687, 76  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2011 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Ремонт системы отопления со сменой задвижки Ду 50 мм на шаровой кран в т/узле. | 1 шт. | 6 484,00 |
| Эл. монтажные работы по замене ВРУ. | 1 ВРУ | 136 415,00 |
| Смена автоматического выключателя. | 1шт. | 172,00 |
| Внеплановые сантехнические работы. |  | 1 310,90 |
| Итого: |  | 144 381,90 |

Общая задолженность по дому за жилищно-коммунальные услуги         на 31.12.2011г. составляет –   73 220, 13 рублей.

Уважаемые жители дома  ул. Комсомольская  д. 39

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2011 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  - 29 947, 80  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2011 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Смена ламп ДРЛ с автовышки - 1 под. | 1 шт. | 1 480,00 |
| Смена эл. патронов. | 1 шт. | 155,00 |
| Внеплановые сантехнические работы |  | 1 611,90 |
| Итого: |  | 3 246,90 |

Общая задолженность по дому за  жилищно-коммунальные услуги        на 31.12.2011г. составляет –   21 788, 40  рублей.

# Уважаемые жители дома  ул. Комсомольская  д.43

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2011 года по Вашему дому, включая арендные помещения, было начислено за текущий ремонт  -  57 728, 88 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2011 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Эл. монтажные работы по замене ВРУ. ( «Инстрой-сервис» ). | 1 ВРУ | 136 415,00 |
| Ремонт системы отопления в подвале со сменой вентилей по кв.43. | 1 шт. | 2 132,00 |
| Смена эл. патронов. | 2 шт. | 272,00 |
| Внеплановые сантехнические работы. |  | 2 876,50 |
| Итого: |  | 141 695,50 |

Общая задолженность по дому за жилищно-коммунальные услуги         на 31.12.2011г. составляет –  66 724, 50 рублей.

Уважаемые жители дома  ул.  Комсомольская  д. 45

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2011 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  - 60 105, 36  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2011 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Внеплановые сантехнические работы |  | 9 554,70 |
| Итого: |  | 9 554,70 |

Общая задолженность по дому за жилищно-коммунальные услуги         на 31.12.2011г. составляет –   95 990, 11 рублей.

# Уважаемые жители дома  ул. Кончаловского   д. 1

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2011 года по Вашему дому было начислено за текущий ремонт  -  44 473, 32  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2011 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Установка вазонов. | 2 шт. | 7 006,00 |
| Установка 3-х фазного эл. счетчика в ВРУ | 1 шт. | 3 647,00 |
| Текущий ремонт лестничных клеток – 1 под. | 57,2 м2 | 47 261,00 |
| Смена эл. патронов. | 4 шт. | 620,00 |
| Прокладка кабеля. | 5 м | 1 431,40 |
| Внеплановые сантехнические работы |  | 1 310,90 |
| Итого: |  | 61 276,30 |

Общая задолженность по дому за жилищно-коммунальные услуги         на 31.12.2011г. составляет –   16 193, 29 рублей.

# Уважаемые жители дома  ул. Королева  д. 19

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2011 года по Вашему дому было начислено за текущий ремонт  -  155 705, 52 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2011 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Смена участка трубы отопления Ду 76 мм в подвале – 1под. | 6 м | 10 804,00 |
| Ремонт системы ГВС с установкой шаровых кранов Ду 15-25 мм – 1т/узел. | 2 шт. | 3 907,00 |
| Ремонт системы отопления со сменой задвижки на шаровой кран Ду 50 мм - 4 т/узел. | 1 шт. | 9 305,00 |
| Оштукатуривание наружной кирпичной стены кв.85. (с автовышки) | 12,6 м2 | 14,774,00 |
| Оштукатуривание наружной кирпичной стены кв.89. (с автовышки) | 11 м2 | 13 204,00 |
| Ремонт системы ГВС в подвале со сменой участков труб Ду 25 мм по кв.88. | 1,5 м | 2 659,00 |
| Смена ламп ДРЛ - 2 под. | 1 шт. | 829,00 |
| Ремонт системы отопления в подвале со сменой чугунных задвижек Ду 80 мм на шаровой кран. | 2 шт. | 27 377,00 |
| Ремонт системы ГВС в подвале со сменой участков труб Ду 25 мм по кв.85 | 2,5 м | 3 005,00 |
| Ремонт системы ГВС в подвале с установкой шаровых кранов Ду 25 мм по кв. 85 | 1 шт. | 2 388,00 |
| Внеплановые сантехнические работы |  | 4 450,10 |
| Итого: |  | 92 702,10 |

Общая задолженность по дому за жилищно-коммунальные услуги         на 31.12. 2011г.  составляет –   218 284, 42 рублей.

# Уважаемые жители дома  ул.  Королева    д. 21

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2011 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  - 154  382, 64  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2011 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Ремонт системы отопления в подвале со сменой участков труб Ду 15-20 мм по кв.38. | 4 м | 10 249,00 |
| Демонтаж конвектора с установкой заглушек кв.79 | 1 шт. | 1 815,00 |
| Ремонт системы ХВС. ГВС со сменой водопроводных труб Ду 20 мм. в 7 м/камере. | 2 м | 3 202,00 |
| Ремонт системы ГВС в подвале со сменой вентилей Ду 15-25 мм по кв.32 | 2 шт. | 3 342,00 |
| Ремонт системы отопления во 2-м теплоузле со сменой вентилей Ду 32 мм. | 4 шт. | 4 592,00 |
| Смена эл. патронов. | 2 шт. | 310,00 |
| Смена пакетного выключателя. | 1 шт. | 380,00 |
| Смена выключателя. | 1 шт. | 98,00 |
| Внеплановые сантехнические работы |  | 8 477,30 |
| Итого: |  | 32 465,30 |

Общая задолженность по дому за жилищно-коммунальные услуги         на 31.12.2011г.  составляет -  25 953, 60 рублей.

# Уважаемые жители дома  ул. Королева  д. 27

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2011 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  -  250 288,32 рублей.

За размещение рекламных щитов в кабинах лифтов с   01.09.2008г.             по 31.12. 2011г.  Вашему дому перечислена сумма  -   15 254,00 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2011 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Смена чугунной задвижки на шаровой кран Ду 50 мм на отоплении во 2-м теплоузле. | 2 шт. | 11 694,00 |
| Смена чуг. задвижки на шар. кран Ду 50 мм на отоплении в 3-м теплоузле. | 2 шт. | 11 288,00 |
| Ремонт системы отопления со сменой участков труб Ду 15 мм – 3,4 под. ( л/клетка) | 4 шт. | 5 179,00 |
| Смена задвижек Ду 50 мм в 4 т/узле. | 2 шт. | 11 694,00 |
| Текущий ремонт крыши - 2,3 подъезды. | 10 м2 | 3 554,00 |
| Ремонт системы отопления в подвале со сменой вентилей Ду 32 мм по стояку кв.76. | 2 шт. | 1 530,00 |
| Ремонт системы отопления с установкой шарового крана Ду 15 мм – 4 подъезд, 1этаж. | 2 шт. | 3 313,00 |
| Ремонт системы ГВС в подвале со сменой вентилей Ду 32 мм по стояку кв.111. | 4 шт. | 4 507,00 |
| Ремонт сист. канализ. в подв. со смен. труб Ду 50 мм. | 7 м | 7 890,00 |
| Ремонт системы ХВС в подвале со сменой труб. | 282 м | 369 161,00 |
| Восстан. освещения в подвале с прокладкой кабеля. | 100 м | 34 499,00 |
| Ремонт системы канализации в подвале со сменой труб Ду 100 мм - по кв.73. | 8 м | 13 600,00 |
| Ремонт системы отопления с установкой шарового крана Ду 15-32 мм - подвал по кв.80. | 2 шт. | 5 836,00 |
| Ремонт системы ГВС со см. вент. Ду 20-25 мм. | 4 шт. | 4 365,00 |
| Ремонт системы ГВС со см. труб Ду 15-25 мм 2 т/у. | 3,5 м | 3 901,00 |
| Ремонт системы отопления со сменой задвижек Ду 32 мм в теплоузлах № 3,4. | 2 шт. | 5 419,00 |
| Ремонт системы ГВС со сменой чуг. задвижки на шаровой кран Ду 32 мм. | 1 шт. | 8 100,00 |
| Изготовление контейнера для мусора с его окраской. | 1 шт. | 8 991,20 |
| Смена эл. патронов. | 5 шт. | 775,00 |
| Смена новой скамейки с ее окраской. | 1 шт. | 1 113,00 |
| Прокладка кабеля. | 2 м. | 572,56 |
| Смена пакетного переключателя. | 1 шт. | 518,00 |
| Внеплановые сантехнические работы |  | 20 271,60 |
| Итого: |  | 537 771,36 |

Общая задолженность по дому за жилищно-коммунальные услуги          на 31.12.2011г. составляет –   125 905, 14 рублей.

# Уважаемые жители дома  ул.  Королева д. 29

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2011 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  -  88 194,12  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2011 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Ремонт системы отопления в 1-ом т/узле со сменой задвижек Ду 50 мм. | 2 шт. | 14 258,00 |
| Ремонт системы канализации в подвале со сменой труб Ду 100 мм по кв.44. | 2 шт. | 3 394,00 |
| Замена ламп ДРЛ - 1 под. | 1 шт. | 829,00 |
| Текущий ремонт лестничных клеток - 1 под. | 69,5 м2 | 54 704,00 |
| Ремонт системы отопления в подвале со сменой задвижек Ду 50 мм. | 3 шт. | 19 412,00 |
| Ремонт системы водоснабжения в подвале со сменой вентилей Ду 20 мм. – 2 под. | 4 шт. | 2 719,00 |
| Ремонт системы отопления в подвале со сменой трубопровода Ду 20 мм - по кв. 47 | 1,5 м | 4 582,00 |
| Ремонт системы ГВС в подвале со сменой вентилей Ду 15-25 мм - по кв.3 | 4 шт. | 4 898,00 |
| Ремонт системы ХВС в подвале со сменой вентилей Ду 15-25 мм - по кв.3 | 3 шт. | 3 645,00 |
| Смена деревянных скамеек с их окраской. | 2 шт. | 2 427,90 |
| Смена эл. патронов. | 4 шт. | 582,00 |
| Прокладка кабеля. | 6 м. | 1 171,28 |
| Замена светильника с лампой накаливания. | 1 шт. | 715,00 |
| Смена выключателя. | 18 шт. | 1 764,00 |
| Внеплановые сантехнические работы |  | 1 108,50 |
| Итого: |  | 116 210,48 |

Общая задолженность по дому за жилищно-коммунальные услуги         на 31.12.2011г. составляет –  5 702, 65  рублей.

# Уважаемые жители дома  ул. Королева  д. 31

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2011 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  -  124 907, 28  рублей.

За размещение рекламных щитов в кабинах лифтов с 01.09.2008г. по  31.12. 2011г.  Вашему дому перечислена сумма  -   7 627,00 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2011 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Восстановление освещения на л/клетке со сменой кабеля – 7 этаж. | 5 м | 1 961,00 |
| Замена насосной установки на ХВС КМ 65*50*160 - в подвале. | 1 шт. | 25 117,00 |
| Установка ТРЖ в т/узле. | 1 шт. | 78 158,00 |
| Смена патронов | 8 шт. | 1 164,00 |
| Смена плавкой вставки | 2 шт. | 260,00 |
| Изготовление загрузочного клапана м/провода с установкой на 2 этаже. | 1 шт. | 2 579,00 |
| Смена выключателя | 1 шт. | 98,00 |
| Внеплановые сантехнические работы со сменой сгонов, вентилей, резьб, сливом и наполнением системы. |  | 13 805,10 |
| Итого: |  | 123 142,10 |

Общая задолженность по дому за жилищно-коммунальные услуги        на 31.12.2011г. составляет –   127 418, 13 рублей.

# Уважаемые жители дома  ул. Красных Зорь  д. 3

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2011 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  -   61 294, 20 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2011 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Ремонт системы отопления со сменой участка трубы Ду 50 мм - 4 подъезд. | 0,5 м | 322,00 |
| Ремонт системы ХВС в подвале со сменой вентилей Ду 32 мм по кв. 7, 31. | 2 шт. | 2 650,00 |
| Ремонт системы отопления в подвале со сменой вентилей Ду 15-20 мм. | 2 шт. | 2 087,00 |
| Ремонт системы ХВС в подвале со сменой трубопровода Ду 32 мм - по кв.30. | 0,5 м | 1 466,00 |
| Смена эл. патронов. | 1 шт. | 155,00 |
| Внеплановые сантехнические работы |  | 3 070,90 |
| Итого: |  | 9 750,90 |

Общая задолженность по дому за жилищно- коммунальные услуги         на 31.12.2011г. составляет –  29 045, 71 рублей.

# Уважаемые жители дома  ул. Красных Зорь  д. 5

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2011 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  -   56 163, 84 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2011 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Ремонт ступеней крыльца - 2,3 подъезды. | 10 м2 | 26 550,00 |
| Изготовление и установка полотенцесушителя из трубы Ду 32 мм в кв.48. | 1 шт. | 4 839,00 |
| Ремонт системы ГВС со сменой труб Ду 20 мм-1 под. | 2,5 м | 1 137,00 |
| Ремонт системы ГВС со сменой вентиля Ду 20 мм -1подъезд. | 2 шт. | 1 355,00 |
| Смена эл. патронов. | 2 шт. | 272,00 |
| Смена автоматического выключателя. | 1 шт. | 172,00 |
| Внеплановые сантехнические работы |  | 1 516,50 |
| Итого: |  | 35 841,50 |

Общая задолженность по дому за жилищно-коммунальные услуги         на 31.12.2011г. составляет –  17 305, 64 рублей.

# Уважаемые жители дома  ул.  Красных Зорь  д. 7

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2011 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  -  44 639, 76  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2011 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Смена эл. патронов. | 2 шт. | 272,00 |
| Внеплановые сантехнические работы |  | 500,20 |
| Итого: |  | 772,20 |

Общая задолженность по дому за жилищно- коммунальные услуги        на  31.12.2011г. составляет –   78 756, 48 рублей.

# Уважаемые жители дома  ул. Красных Зорь  д. 9

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2011 года по Вашему дому, включая арендные помещения, было начислено за текущий ремонт  -  62 140,68  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2011 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Ремонт системы отопления со сменой участков труб Ду 32 мм по кв. 12. | 3 м | 5 700,00 |
| Смена эл. патронов. | 4 шт. | 620,00 |
| Внеплановые сантехнические работы |  | 2 181,00 |
| Итого: |  | 8 501,00 |

Общая задолженность по дому за жилищно-коммунальные услуги         на 31.12.2011г. составляет –  121 144, 26  рублей.

# Уважаемые жители дома  ул. Красных Зорь  д. 11

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2011 года по Вашему дому было начислено за текущий ремонт  -  45 261, 36  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2011 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Ремонт ступеней крыльца – 2 под. | 4,8 м2 | 7 182,00 |
| Оштукатуривание наружной кирпичной стены – кв.3. | 28,3 м2 | 7 991,00 |
| Смена пакетного выключателя. | 1 шт. | 380,00 |
| Внеплановые сантехнические работы. |  | 504,40 |
| Итого: |  | 16 057,40 |

Общая задолженность по дому за жилищно-коммунальные услуги         на 31.12.2011г. составляет –   70 254, 30 рублей.

# Уважаемые жители дома  ул. Красных Зорь  д. 11А

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2011 года по Вашему дому было начислено за текущий ремонт  -  44 819,64  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2011 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Ремонт системы канализации в подвале со сменой участка труб Ду 100 мм по кв.40. | 1 м | 2 068,00 |
| Внеплановые сантехнические работы |  | 4 333,00 |
| Итого: |  | 6 401,00 |

Общая задолженность по дому за жилищно-коммунальные услуги         на 31.12.2011г. составляет –   24 572, 32 рублей.

# Уважаемые жители дома  ул.  Красных Зорь  д. 15

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2011 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  -  28 340, 52  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2011 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Ремонт ступеней крыльца - 1 подъезд. | 1,2 м2 | 3 036,00 |
| Оштукатуривание наружной кирпичной стены – 3 кв. | 20,7 м2 | 5 845,00 |
| Замена ламп ДРЛ со сменой патрона - 2 под. | 1 шт. | 936,00 |
| Ремонт системы ХВС в подвале со сменой задвижки на шаровой кран Ду 50 мм | 1 шт. | 5 914,00 |
| Смена эл. патронов. | 3 шт. | 427,00 |
| Замена светильника с лампой накаливания. | 1 шт. | 715,00 |
| Итого: |  | 16 873,00 |

Общая задолженность по дому за жилищно-коммунальные услуги         на 31.12.2011г. составляет –  63 349, 43   рублей.

# Уважаемые жители дома  ул. Красных Зорь  д. 17

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2011 года по Вашему дому было начислено за текущий ремонт  -  56 807, 64  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2011 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Ремонт ступеней крыльца – 3 подъезд. | 8,2 м2 | 9 694,00 |
| Изготовление и установка полотенцесушителя из трубы Ду 32 мм. | 1 шт. | 1 504,00 |
| Смена эл. патронов. | 1 шт. | 117,00 |
| Внеплановые сантехнические работы |  | 1 219,00 |
| Итого: |  | 12 534,00 |

Общая задолженность по дому за жилищно-коммунальные услуги         на 31.12.2011г. составляет –  314 305, 52  рублей.

# Уважаемые жители дома  ул.  Красных Зорь  д. 13

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2011 года по Вашему дому было начислено за текущий ремонт  -  28 629, 12  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2011 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Ремонт ступеней крыльца – 1подъезд. | 2 м | 1 510,00 |
| Ремонт системы отопления в подвале с установкой шаровых кранов Ду 15-50 мм – 3 подъезд. | 4 шт. | 13 456,00 |
| Восстановление освещения с прокладкой кабеля. | 5 м | 885,00 |
| Смена эл. патронов. | 1 шт. | 117,00 |
| Итого: |  | 15 968,00 |

Общая задолженность по дому за жилищно-коммунальные услуги         на 31.12.2011г. составляет –  35 279, 68   рублей.

# Уважаемые жители дома  ул. Лейпунского  д. 2

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2011 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  -  33 015, 84  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2011 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Электромонтажные работы – установка ВРУ. | 1 ВРУ | 132 010,00 |
| Ремонт системы ХВС со сменой вентилей Ду 32 мм в подвале. | 2 шт. | 2 746,00 |
| Смена эл. патронов. | 2 шт. | 272,00 |
| Внеплановые сантехнические работы |  | 3 715,40 |
| Итого: |  | 138 743,40 |

Общая задолженность по дому за жилищно-коммунальные услуги         на 31.12.2011г. составляет –  38 340, 22 рублей.

# Уважаемые жители дома  ул. Лейпунского  д. 5

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2011 года по Вашему дому, включая арендные помещения, было начислено за текущий ремонт  -  45 152,58  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2011 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Установка светильника наружного освещения - 1 под. | 1 шт. | 19 028,00 |
| Внеплановые сантехнические работы. |  | 3 414,80 |
| Итого: |  | 22 442,80 |

Общая задолженность по дому за жилищно-коммунальные услуги          на 31.12.2011г. составляет –  58 750, 92 рублей.

# Уважаемые жители дома  ул.  Ленина  д. 1/6

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2011 года по Вашему дому, включая арендные помещения, было начислено за текущий ремонт  -  36 756,54 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2011 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Смена автоматов - кв.5,6. | 2 шт. | 5 385,00 |
| Изготовление контейнера под мусор. (на контейнерную площадку с ж/д. ул. Ленина д.3/5). | 50% стоимости | 4 986,50 |
| Смена эл/патронов. | 2 шт. | 272,00 |
| Восстановление освещения с прокладкой кабеля. | 5 м | 885,00 |
| Итого: |  | 11 528,50 |

Общая задолженность по дому за жилищно-коммунальные услуги         на 31.12.2011г. составляет –  12 843,07 рублей.

# Уважаемые жители дома  ул.  Ленина  д. 2/4

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2011 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  -  43 010,28  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме за период с января по декабрь 2011 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Восстановление освещения в подвале – 3 подъезд, для освещения узла учета. | 43 м | 13 621,00 |
| Смена участка трубы ХВС Ду 32 мм. - подвал по кв.4 | 2 м | 791,00 |
| Итого: |  | 14 412,00 |

Для централизованного учета количества тепловой энергии и передачи данных в МП «Теплоснабжение» на приборах учета установлена диспетчеризация.  Для выполнения данного вида связи заключен договор с ООО «Теплоинформ», стоимость услуг составляет 500 рублей в месяц. За  период - 12 месяцев 2011 года стоимость  услуг составила  6 000 руб.

Общая задолженность по дому за жилищно- коммунальные услуги        на 31.12. 2011г. составляет  -  64 530, 87 рублей.

# Уважаемые жители дома  ул.  Ленина  д. 3/5

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2011 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  -  43 065,84  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2011 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Ремонт системы ХВС с заменой вентилей и участков труб Ду 15 мм - по 2 кв. | 0,5 м | 818,00 |
| Ремонт системы ХВС с заменой участка трубопровода Ду15 мм - по кв.3. | 1 м | 364,00 |
| Изготовление контейнера для мусора. ( На контейнерную площадку с ж/д. Ленина 1/6). | 50 % | 4 986,50 |
| Внеплановые сантехнические работы. |  | 2 706,80 |
| Итого: |  | 8 875,30 |

Для централизованного учета количества тепловой энергии и передачи

данных в МП «Теплоснабжение» на приборах учета установлена диспетчеризация.  Для выполнения данного вида связи заключен договор с ООО «Теплоинформ», стоимость услуг составляет 500 рублей в месяц. За  период с февраля 2010 года по – декабрь  2011 года стоимость  услуг составила  11 500 руб.

Общая задолженность по дому за жилищно-коммунальные услуги         на 31.12.2011г.  составляет  -   10 133, 03 рублей.

# Уважаемые жители дома  ул.  Ленина  д. 4/3

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2011 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  -  43 508,12 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2011 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Текущий ремонт кровли. | 652 м2 | 330 681,00 |
| Ремонт системы ХВС в подвале со сменой участков труб Ду 40 мм - по кв.17 | 6 м | 5 315,00 |
| Ремонт системы отопления в т/узле со сменой вентилей Ду 25 мм на шаровые краны. | 6 шт. | 4 863,00 |
| Смена эл. патронов. | 1 шт. | 155,00 |
| Внеплановые сантехнические работы. |  | 1 286,90 |
| Итого: |  | 342 300,90 |

Общая задолженность по дому за жилищно- коммунальные услуги        на 31.12.2011г. составляет  -    198 665, 37 рублей.

Уважаемые жители дома  ул.  Ленина  д. 11/6

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2011 года по Вашему дому, включая арендные помещения, было начислено за текущий ремонт  -  46 990,80 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период  с  января по декабрь 2011 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Смена эл. патрона. | 1 шт. | 155,00 |
| Внеплановые сантехнические работы. |  | 6 872,00 |
| Итого: |  | 7 027,00 |

Общая задолженность по дому за жилищно-коммунальные услуги         на 31.12.2011г. составляет  -   12 303,15  рублей.

# Уважаемые жители дома  ул.  Ленина  д. 12/4

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2011 года по Вашему дому, включая арендные помещения, было начислено за текущий ремонт  -  67 887,60  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме за период с января по декабрь 2011 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Замена ламп ДРЛ - 2 под. | 1 шт. | 829,00 |
| Замена патрона к лампе ДРЛ - 2 под. | 1 шт. | 107,00 |
| Смена эл. патрона. | 1 шт. | 155,00 |
| Внеплановые сантехнические работы. |  | 4 007,20 |
| Итого: |  | 5 098,20 |

Для централизованного учета количества тепловой энергии и передачи

данных в МП «Теплоснабжение» на приборах учета установлена диспетчеризация.  Для выполнения данного вида связи заключен договор с ООО «Теплоинформ», стоимость услуг составляет 500 рублей в месяц. За  период с февраля 2010 года по – декабрь  2011 года стоимость  услуг составила  11 500 руб.

Общая задолженность по дому за жилищно-коммунальные услуги         на 31.12.2011г. составляет  -  59 019, 59  рублей.

# Уважаемые жители дома  ул.  Ленина  д. 13/1

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2011 года по Вашему дому, включая арендные помещения, было начислено за текущий ремонт  -   48 633,54  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2011 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Ремонт системы отопления со сменой вентилей Ду 15-20 мм. | 2 шт. | 3 131,00 |
| Ремонт системы отопления со сменой труб Ду 20 мм по кв. 12. | 0,5 м | 188,00 |
| Ремонт системы отопления со сменой труб Ду 50 мм - 3 подъезд. | 1 м | 566,00 |
| Ремонт системы ХВС со сменой водопроводных труб Ду 25 мм по кв.26. | 4,5 м | 7 041,00 |
| Внеплановые сантехнические работы |  | 4 219,40 |
| Итого: |  | 15 145,40 |

Общая  задолженность по дому за жилищно-коммунальные услуги        на 31.12.2011г. составляет -  118 372, 45 рублей.

# Уважаемые жители дома  ул.  Ленина  д. 20/7

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2011 года по Вашему дому было начислено за текущий ремонт  -   42 002, 40 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2011 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Установка металлического забора во дворе. | 23 секции | 91 084,00 |
| Внеплановые сантехнические работы. |  | 318,90 |
| Итого: |  | 91 402,90 |

# Общая задолженность по дому за жилищно- коммунальные услуги        на 31.12.2011г. составляет –  56 317, 97 рублей.

# Уважаемые жители дома  ул. Ленина   д. 22/8

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2011 года по Вашему дому, включая арендные помещения, было начислено за текущий ремонт  -  49 830,12 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2011 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Ремонт системы ХВС со сменой трубопровода Ду 20 мм по кв.7. | 0,5 м | 309,00 |
| Ремонт системы ХВС в подвале со сменой вентилей Ду 15-32 мм по кв.9 | 2 шт. | 2 565,00 |
| Ремонт системы ХВС в подвале со сменой вентилей Ду 15-50 мм. | 2 шт. | 2 697,00 |
| Ремонт системы отопления в т/узле со сменой задвижки Ду 50 мм на шаровой кран. | 1 шт. | 6 484,00 |
| Смена эл. патронов. | 1 шт. | 155,00 |
| Внеплановые сантехнические работы |  | 3 595,60 |
| Итого: |  | 15 805,60 |

# Уважаемые жители дома  ул.  Ленина  д. 24

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2011 года по Вашему дому, включая арендные помещения, было начислено за текущий ремонт  - 53 122,38 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2011 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Замена ламп ДРЛ. | 1 шт. | 829,00 |
| Ремонт ж/бетонных ступеней - 1,3,4 под. | 21 м2 | 70 726,00 |
| Внеплановые сантехнические работы. |  | 2 676,30 |
| Итого: |  | 74 231,30 |

Для централизованного учета количества тепловой энергии и передачи

данных в МП «Теплоснабжение» на приборах учета установлена диспетчеризация.  Для выполнения данного вида связи заключен договор с ООО «Теплоинформ», стоимость услуг составляет 500 рублей в месяц. За  период с февраля 2010 года по – декабрь  2011 года стоимость  услуг составила - 11 500 руб.

Общая задолженность по дому за жилищно- коммунальные услуги        на 31.12.2011г. составляет  -  127 088, 48 рублей.

# Уважаемые жители дома  ул. Ленина  д. 26

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2011 года по Вашему дому, включая арендные помещения, было начислено за текущий ремонт  -  57 382,56  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2011 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Смена светильников с лампами накаливания. | 1 шт. | 604,00 |
| Внеплановые сантехнические работы |  | 751,40 |
| Итого: |  | 1 355,40 |

Общая задолженность по дому за жилищно-коммунальные услуги         на 31.12.2011г. составляет –  36 270, 76  рублей.

# Уважаемые жители дома  ул.  Ленина  д. 27/2

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2011 года по Вашему дому было начислено за текущий ремонт  -  60 075, 48  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2011 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Эл. монтажные работы по замене ВРУ. («Инстрой-сервис»). | 1 ВРУ | 122 829,00 |
| Смена вводного рубильника в ВРУ. | 1 шт. | 4 023,00 |
| Ремонт системы ХВС со сменой участков труб ДУ 25 мм в перекрытии - кв.45,48. | 1 м | 1 599,00 |
| Ремонт системы ХВС со сменой чугунной задвижки на шаровой кран Ду 50 мм - 2 т/у. | 1 шт. | 5 904,00 |
| Внеплановые сантехнические работы |  | 11 165,80 |
| Итого: |  | 145 520,80 |

Общая задолженность по дому за жилищно-коммунальные услуги          на 31.12.2011г. составляет –   45 053, 34 рублей.

# Уважаемые жители дома  ул. Ленина   д. 30

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2011 года по Вашему дому, включая арендные помещения, было начислено за текущий ремонт  -  43 108,02  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2011 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Смена плавкой вставки. | 3 шт. | 390,00 |
| Внеплановые сантехнические работы |  | 1 705,90 |
| Итого: |  | 2 095,90 |

Общая задолженность по дому за жилищно-коммунальные услуги         на 31.12.2011г. составляет –   114 210, 98 рублей.

# Уважаемые жители дома  ул.  Ленина  д. 32/13

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2011 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  -  27 328,20  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2011 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Ремонт ступеней крыльца - 1 под. | 2,4 м2 | 6 603,00 |
| Ремонт системы ХВС со сменой вентилей Ду 32 мм по кв.11 | 2 шт. | 1 549,00 |
| Внеплановые сантехнические работы |  | 1 796,40 |
| Итого: |  | 9 948,40 |

Общая задолженность по дому за жилищно-коммунальные услуги          на 31.12.2011г. составляет –  15 739, 45 рублей.

# Уважаемые жители дома  ул.  Ленина  д.  34

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2011 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  - 46 797, 60  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2011 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Ремонт системы отопления в подвале со сменой участка труб Ду 50 мм. – по 10 кв. | 0,5 м | 303,00 |
| Внеплановые сантехнические работы |  | 4 659,70 |
| Итого: |  | 4 962,70 |

Общая задолженность по дому за жилищно-коммунальные услуги         на 31.12.2011г. составляет –   72 411, 05 рублей.

# Уважаемые жители дома  ул. Ленина  д. 38

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2011 года по Вашему дому было начислено за текущий ремонт  -   46 659, 96 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2011 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Ремонт системы ХВС в подвале со сменой задвижки Ду 50 мм на шаровой кран. | 1 шт. | 4 031,00 |
| Смена чугунной задвижки Ду 50 мм в т/узле на шаровой кран в т/узле. | 1 шт. | 5 998,00 |
| Ремонт системы отопления в т/узле со сменой чугунной задвижки Ду 80 мм на шар. кран. | 1 шт. | 9 715,00 |
| Смена эл. патронов. | 1 шт. | 155,00 |
| Итого: |  | 19 899,00 |

Общая задолженность по дому за жилищно-коммунальные услуги         на 31.12.2011г. составляет –  28 139, 17 рублей.

# Уважаемые жители дома  ул.  Ленина  д. 40А

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2011 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  -  59 700, 24 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2011 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Эл. монтажные работы по замене ВРУ. | 1 ВРУ | 122 829,00 |
| Замена ламп ДРЛ - 1 под. | 1 шт. | 829,00 |
| Ремонт системы ХВС в подвале со сменой вентилей Ду 20 мм по кв.17 | 1 шт. | 921,00 |
| Ремонт системы отопления в т/узле со сменой задвижек Ду 50 мм на шаровой кран. | 1 шт. | 7 986,00 |
| Смена эл.патронов. | 3 шт. | 427,00 |
| Восстановление освещения с прокладкой кабеля. | 10 м | 2 316,40 |
| Смена выключателя. | 1 шт. | 98,00 |
| Внеплановые сантехнические работы. |  | 5 039,20 |
| Итого: |  | 140 445,60 |

Общая задолженность по дому за жилищно-коммунальные услуги          на 31.12.2011г. составляет –   24 561, 90 рублей.

# Уважаемые жители дома  ул.  Ленина  д. 50

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2011 года по Вашему дому, включая арендные помещения, было начислено за текущий ремонт  -  60 617,10  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2011 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Текущий ремонт лестничных клеток - 4 под. | 72,7 м2 | 58 246,00 |
| Замена ламп ДРЛ - 2 под. | 1 шт. | 829,00 |
| Смена эл. патронов. | 2 шт. | 272,00 |
| Итого: |  | 59 347,00 |

Общая задолженность по дому за жилищно-коммунальные услуги         на 31.12.2011г. составляет –   2 306, 34 рублей.

# Уважаемые жители дома  ул.  Ленина  д. 55

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2011 года по Вашему дому было начислено за текущий ремонт  - 28 455, 96 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2011 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Внеплановые сантехнические работы. |  | 1 305,30 |
| Итого: |  | 1 305,30 |

Общая задолженность по дому за жилищно- коммунальные услуги        на 31.12.2011г. составляет –   47 744, 97  рублей.

# Уважаемые жители дома  ул. Ленина  д. 58

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2011 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  -  61 154, 64  рублей.

Вашему дому за размещение рекламных щитов в кабинах лифтов с 01.09.2008г. по 31.12.2011г. перечислена сумма  – 3 178,00 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2011 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Замена эл. патронов. | 3 шт. | 427,00 |
| Замена автоматического выключателя. | 2 шт. | 344,00 |
| Замена пакетного переключателя. | 1 шт. | 518,00 |
| Ремонт силового предохранительного шкафа –ВРУ. | 1 шт. | 1 456,00 |
| Внеплановые сантехнические работы |  | 2 640,80 |
| Итого: |  | 5 385,80 |

Для централизованного учета количества тепловой энергии и передачи

данных в МП «Теплоснабжение» на приборах учета установлена диспетчеризация.  Для выполнения данного вида связи заключен договор с ООО «Теплоинформ», стоимость услуг составляет 500 рублей в месяц. За  период с февраля 2010 года по – декабрь  2011 года стоимость  услуг составила  11 500 руб.

Общая задолженность по дому за жилищно- коммунальные услуги        на 31.12.2011г. составляет –  33 357, 77 рублей.

# Уважаемые жители дома  ул. Ленина  д.  61

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2011 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  -  28 653, 60 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2011 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Текущий ремонт лестничных клеток - 1 под. | 54 м2 | 40 833,00 |
| Смена эл. патронов. | 2 шт. | 310,00 |
| Смена выключателя. | 1 шт. | 98,00 |
| Внеплановые сантехнические работы |  | 418,60 |
| Итого: |  | 41 659,60 |

Общая задолженность по дому за жилищно-коммунальные услуги         на 31.12.2011г. составляет –   33 707, 27 рублей.

# Уважаемые жители дома  ул. Ленина  д. 62

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2011 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  - 51 528, 72  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2011 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Установка светильников наружного освещения – 3 подъезд. | 1 шт. | 1 928,00 |
| Восстановление освещения в подвале. | 30 м | 9 853,00 |
| Смена эл. патронов. | 1 шт. | 117,00 |
| Смена автоматического выключателя. | 1 шт. | 172,00 |
| Смена розетки. | 1 шт. | 95,00 |
| Внеплановые сантехнические работы |  | 11 274,90 |
| Итого: |  | 23 439,90 |

Для централизованного учета количества тепловой энергии и передачи данных в МП «Теплоснабжение» на приборах учета установлена диспетчеризация.  Для выполнения данного вида связи заключен договор с ООО «Теплоинформ», стоимость услуг составляет 500 рублей в месяц. За  период - 12 месяцев 2011 года стоимость  услуг составила  6 000 руб.

Общая задолженность по дому за жилищно- коммунальные услуги         на 31.12.2011г. составляет –   42 940, 95 рублей.

# Уважаемые жители дома  ул.  Ленина  д. 67

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2011 года по Вашему дому, включая арендные помещения, было начислено за текущий ремонт  - 61 616,10 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2011 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Ремонт системы отопления в подвале со сменой вентиля Ду 15 мм по кв.45. | 1 шт. | 626,00 |
| Смена эл. патронов. | 1 шт. | 117,00 |
| Внеплановые сантехнические работы |  | 5 846,90 |
| Итого: |  | 6 589,90 |

Общая задолженность по дому за жилищно-коммунальные услуги         на 31.12.2011г. составляет –   110 836, 08 рублей.

# Уважаемые жители дома  ул. Ленина   д. 77

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2011 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  -  26 090, 88  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2011 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Ремонт системы ХВС с установкой шаровых кранов Ду 15 мм : 1-5 этажи. | 4 шт. | 3 437,00 |
| Смена эл. патронов | 5 шт. | 699,00 |
| Смена автомата. | 2 шт. | 250,00 |
| Смена выключателя. | 2 шт. | 224,00 |
| Смена автоматического выключателя. | 3 шт. | 516,00 |
| Смена входного наружного деревянного дверного блока на металлический. | 1 блок | 22 000,00 |
| Внеплановые сантехнические работы |  | 13 682,50 |
| Итого: |  | 40 808,50 |

Общая задолженность по дому за жилищно-коммунальные услуги          на 31.12.2011г. составляет –  484 369, 43 рублей.

# Уважаемые жители дома  ул. Ленина   д. 130

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2011 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  -  127 708, 80   рублей.

За размещение рекламных щитов в кабинах лифтов с 01.09.2008г. по  31.12. 2011г.  Вашему дому перечислена сумма  -  7 627,00 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2011 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Ремонт системы ГВС в подвале с установкой шарового крана Ду 20 мм по кв.1,5. | 4 шт. | 5 776,00 |
| Ремонт электродвигателя. (РусЛифт) | 1 шт. | 16 084,58 |
| Смена эл. патронов. | 7 шт. | 1 009,00 |
| Смена пакетного переключателя. | 1 шт. | 518,00 |
| Внеплановые сантехнические работы |  | 1 527,00 |
| Итого: |  | 33 782,48 |

Общая задолженность по дому за жилищно-коммунальные услуги          на 31.12.2011г. составляет –  98 632, 30  рублей.

# Уважаемые жители дома  ул. Ленина   д. 132

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2011 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  -  126 735,72  рублей.

За размещение рекламных щитов в кабинах лифтов с 01.09.2008г. по  31.12. 2011г.  Вашему дому перечислена сумма  -   7 627, 00  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2011 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Замена автомата в эл. щитке кв.46. | 1 шт. | 3 067,00 |
| Оштукатуривание наружной стены - кв.5. | 16 м2 | 4 055,00 |
| Смена покрытия пола из линолеума в лифтах со сменой плинтусов. | 3,3 м2 | 2 289,00 |
| Ремонт системы отопления в подвале со сменой вентилей Ду 20 мм. | 3 шт. | 1 682,00 |
| Смена эл. патронов. | 3 шт. | 465,00 |
| Смена автоматического выключателя. | 1 шт. | 172,00 |
| Внеплановые сантехнические работы |  | 4 520,10 |
| Итого: |  | 16 250,10 |

Общая задолженность по дому за  жилищно-коммунальные услуги        на 31.12.2011г. составляет –  102 888, 55 рублей.

# Уважаемые жители дома  ул. Ленина  д. 210

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2011 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  -  123 981, 84 рублей.

За размещение рекламных щитов в кабинах лифтов с 01.09.2008г. по 31.12. 2011г.  Вашему дому перечислена сумма  -  6 356,00  рублей.

За размещение шкафов монтажных в  количестве 2-х штук, интернет- организациями  (ОАО «ЦентрТелеком» и ООО «Электроком» за 2011 год Вашему дому перечислена сумма -5 100 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2011 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Ремонт системы ГВС и ХВС в м/камере с заменой крана шарового Ду 20 мм. | 2 шт. | 2 042,00 |
| Ремонт системы канализации со сменой чугунной трубы на ПВХ Ду 110 мм | 1,5 м | 1 392,00 |
| Ремонт системы отопления в т/узле со сменой задвижек Ду 50 мм. - под кв.4 | 1 шт. | 12 334,00 |
| Смена эл. патронов. | 2 шт. | 310,00 |
| Смена выключателя. | 1 шт. | 98,00 |
| Внеплановые сантехнические работы |  | 4 525,50 |
| Итого: |  | 20 701,50 |

Для централизованного учета количества тепловой энергии и передачи

данных в МП «Теплоснабжение» на приборах учета установлена диспетчеризация.  Для выполнения данного вида связи заключен договор с ООО «Теплоинформ», стоимость услуг составляет 500 рублей в месяц. За  период с февраля 2010 года по – декабрь  2011 года стоимость  услуг составила  11 500 руб.

Общая задолженность по дому за жилищно-коммунальные услуги        на 31.12.2011г. составляет –  88 215, 19  рублей.

# Уважаемые жители дома  ул.  Ленина  д. 28

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2011 года по Вашему дому, включая арендные помещения,  было начислено за текущий ремонт  - 156 958,50  рублей.

Вашему дому за размещение рекламных щитов в кабинах лифтов              с 01.09.2008г. по  31.12.2011г. перечислена сумма -  6 356,00 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2011 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Смена светильников -1,2 под. | 5 шт. | 3 334,00 |
| Ремонт системы отопления с установкой крана шарового Ду 15 мм - м/камера. | 2 шт. | 1 450,00 |
| Ремонт системы ХВС со сменой участка трубопровода Ду 25 мм - 1 м/к. | 0,5 м | 214,00 |
| Ремонт системы ГВС с установкой шарового крана Ду 15-32 мм. – 1 подвал. | 11 шт. | 16 909,00 |
| Ремонт системы ХВС со сменой вентилей - 1 под. - подвал. | 10 шт. | 14 967,00 |
| Ремонт системы ГВС в подвале с установкой шарового крана Ду 32 мм. по кв.2 | 6 шт. | 6 554,00 |
| Ремонт системы ХВС в подвале со сменой вентилей Ду 32 мм по кв.34. | 1 шт. | 2 504,00 |
| Смена выключателя. | 2 шт. | 224,00 |
| Смена эл. патронов. | 3 шт. | 465,00 |
| Восстановление освещения с прокладкой кабеля. | 15 м | 4 294,20 |
| Внеплановые сантехнические работы |  | 1 894,80 |
| Итого: |  | 52 810,00 |

Общая задолженность по дому за жилищно- коммунальные услуги        на 31.12.2011г. составляет –   45 326, 03 рублей.

# Уважаемые жители дома  ул. Маркса  д. 8

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2011 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  -  427 140, 84  рублей.

За размещение рекламных щитов в кабинах лифтов с 01.09.2008г. по  31.12. 2011г.  Вашему дому перечислена сумма  -  26 695, 00  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2011 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Ремонт дворового оборудования – горка. | 1 шт. | 3 677,00 |
| Восст. освещения на л/клетке с прокладкой кабеля. | 25 м | 9 722,00 |
| Ремонт тамбура и частично л/клетки - 2под., 1 этаж. | 81,5 м2 | 35 387,00 |
| Ремонт системы ХВС с заменой труб Ду 20 мм – 3 м/к. | 1,5 м | 2 516,00 |
| Ремонт системы ХВС со сменой вентилей Ду 15-25 мм - плита перекрытия между кв.2 и «Савво». | 3 шт. | 6 492,00 |
| Ремонт системы канализации с заменой участка труб Ду 50 мм - 1 под. | 1 м | 1 918,00 |
| Устройство ограждающих конструкций приямка – 2 под. | 4,17 м | 727,00 |
| Ремонт системы канализации в подвале с заменой участка труб Ду 100 мм - 1 под. | 5 м | 6 333,00 |
| Ремонт системы ГВС в подвале с заменой участка трубы Ду 32 мм по кв. 163 | 2 м | 927,00 |
| Ремонт системы канализации со сменой участка труб Ду 50 мм в подвале по кв.214. | 0,5 м | 508,00 |
| Ремонт системы ГВС в подвале со сменой вентилей по кв.64. | 4 шт. | 4 898,00 |
| Ремонт системы ГВС в подвале со сменой вентилей Ду 32 мм по кв.33. | 2 шт. | 2 156,82 |
| Ремонт системы ГВС в 1-ом т/узле с установкой шаровых кранов Ду 15-32 мм. | 3 шт. | 6 464,00 |
| Ремонт системы ГВС со сменой вентилей Ду 25-32 мм 2,3 т/узлы. | 3 шт. | 6 058,00 |
| Ремонт системы отопления со сменой вентилей и обратных клапанов Ду 32 мм. – 2,3 т/узел. | 7 шт. | 7 940,00 |
| Ремонт системы канализации со сменой чугунных труб Ду 50 мм - 4 под., тех. этаж. | 2,5 м | 2 772,00 |
| Ремонт системы канализации на тех. этаже со сменой участка труб Ду 50 мм. | 0,5 м | 508,00 |
| Изготовление контейнера для мусора с его окраской. | 1 шт. | 9 057,20 |
| Смена автоматического выключателя. | 1 шт. | 172,00 |
| Смена пакетного переключателя. | 1 шт. | 518,00 |
| Замена светильника с лампой накаливания. | 1 шт. | 715,00 |
| Внеплановые сантехнические работы |  | 38 095,30 |
| Итого: |  | 147 561,32 |

Общая задолженность по дому за жилищно-коммунальные услуги на 31.12.2011г. составляет –  303 832, 61 рублей.

# Уважаемые жители дома  ул. Маркса   д. 10

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2011 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  -  134 418, 60 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2011 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Ремонт системы водоснабжения в подвале со сменой вентиля на шаровой кран Ду 15-20 мм по кв.17,18. | 8 шт. | 8 211,00 |
| Смена эл. патронов. | 1 шт. | 155,00 |
| Восстановление освещения с прокладкой кабеля. | 2 м | 572,56 |
| Внеплановые сантехнические работы |  | 2 287,20 |
| Итого: |  | 11 225,76 |

Общая задолженность по дому за жилищно- коммунальные услуги  на 31.12. 2011г. составляет -   129 564, 57 рублей.

# Уважаемые жители дома  ул. Маркса  д. 12

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2011 года по Вашему дому, включая арендные помещения, было начислено за текущий ремонт  -   178 707,42  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2011 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Ремонт дворового оборудования - горка. | 1 шт. | 3 936,00 |
| Ремонт системы отопления со сменой чугунных задвижек на шаровые краны Ду 50 мм - 1,2,3 т/узлы. | 4 шт. | 29 320,00 |
| Ремонт системы отопления со сменой вентилей и задвижек Ду 50-80 мм 1,4 т/узлы. | 2 шт. | 15 213,00 |
| Ремонт системы канализации в подвале со сменой участка труб Ду 100 мм по кв.52. | 0,5 м | 2 656,00 |
| Ремонт системы канализации в подвале со сменой труб Ду 100 мм по кв. 101. | 2 м | 1 981,00 |
| Ремонт системы отопления в подвале со сменой участков труб Ду 25 мм по кв.22. | 1 м | 1 678,00 |
| Ремонт системы ГВС со сменой участков труб Ду 20 мм - 4 м/камера. | 4,5 м | 3 086,00 |
| Ремонт системы ХВС со сменой участков труб Ду 20 мм - 8 м/камера. | 1 м | 1 241,00 |
| Замена ламп ДРЛ - 2 под. | 1 шт. | 829,00 |
| Ремонт системы канализации в подвале со сменой участка труб Ду 100 мм -3 под. | 2,5 м | 4 008,00 |
| Смена эл. патронов. | 1 шт. | 155,00 |
| Смена выключателя. | 2 шт. | 196,00 |
| Внеплановые сантехнические работы |  | 10 297,30 |
| Итого: |  | 74 596,30 |

Общая задолженность по дому за жилищно-коммунальные услуги         на 31.12.2011г. составляет –   78 910, 92 рублей.

# Уважаемые жители дома  ул. Маркса  д. 22

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2011 года по Вашему дому было начислено за текущий ремонт  - 133 874, 88  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2011 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Установка песочницы, смена скамейки. | 2 шт. | 8 937,00 |
| Ремонт системы отопления со сменой вентилей Ду 15-25 мм - 2 т/узел. | 4 шт. | 5 128,00 |
| Ремонт межпанельных швов кв.26. | 15 м | 5 985,00 |
| Ремонт межпанельных швов кв.1,16. | 42 м | 16 757,00 |
| Ремонт системы ГВС со сменой вентилей Ду 15-25 мм | 6 шт. | 7 006,00 |
| Ремонт системы ГВС в подвале со сменой вентилей по кв. 1,2. | 10 шт. | 12 213,00 |
| Ремонт системы ГВС в подвале со сменой вентилей Ду 15-25 мм по кв.89. | 2 шт. | 2 460,00 |
| Ремонт системы отопления с установкой крана шарового Ду 15-32 мм - 1 т/узел. | 7 шт. | 7 413,00 |
| Ремонт системы отопления с установкой кранов шаровых Ду 15-25 мм - 3 т/узел. | 12 шт. | 14 652,00 |
| Смена эл. патронов. | 1 шт. | 117,00 |
| Смена деревянных скамеек с их окраской. | 1,2 м2 | 1 753,20 |
| Восстановление освещения с прокладкой кабеля. | 10 м | 2 862,80 |
| Внеплановые сантехнические работы |  | 23 924,26 |
| Итого: |  | 109 208,26 |

Общая задолженность по дому за жилищно-коммунальные услуги         на 31.12.2011г. составляет –  80 223, 68  рублей.

# Уважаемые жители дома  ул. Маркса  д.36

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2011 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  -   131 884, 20  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2011 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Устройство металлического поручня из трубы - 4.5под | 9,8 м | 4 568,00 |
| Устройство ограждающих конструкций – 3 под. (поручень из трубы) | 3,5 м | 3 926,00 |
| Ремонт лестничных клеток – 2 под. | 73 м2 | 73 193,00 |
| Устройство металлического поручня из трубы – 6 под. | 2,35 м | 6 201,00 |
| Ремонт системы канализации в подвале со сменой труб Ду 100 мм. – 5под. | 0,3 м | 3 038,00 |
| Ремонт системы отопления со сменой вентилей Ду 20-25 мм – 1 т/узел. | 3 м | 7 875,00 |
| Ремонт системы отопления со сменой вентилей Ду 15-25 мм - 3 т/узел. | 4 шт. | 8 526,00 |
| Ремонт системы отопления со сменой задвижек Ду 80 мм - 3 т/узел. | 2 шт. | 17 928,00 |
| Смена эл. патронов. | 4 шт. | 582,00 |
| Изготовление контейнера для мусора с его окраской. | 1 шт. | 8 975,00 |
| Смена выключателя. | 2 шт. | 196,00 |
| Внеплановые сантехнические работы |  | 23 065,10 |
| Итого: |  | 158 073,10 |

Общая задолженность по дому за жилищно-коммунальные услуги         на 31.12.2011г. составляет –   38 265, 74 рублей.

# Уважаемые жители дома  ул. Маркса  д. 38

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2011 года по Вашему дому было начислено за текущий ремонт  -   173 907,84  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2011 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Ремонт системы ГВС, ХВС со сменой участков труб – 4 м/камера. | 4 м | 3 757,00 |
| Ремонт системы отопления в подвале со сменой вентилей по кв.18. | 2 шт. | 2 478,00 |
| Ремонт лестничных клеток отдельными местами – 2 под. | 2,8 м2 | 1 021,00 |
| Ремонт лестничных клеток отдельными местами – 7,8 подъезды. | 14,8 м2 | 4 461,00 |
| Ремонт системы ХВС в подвале со сменой труб Ду 50 мм - 5,6 под. | 5 м | 3 766,00 |
| Ремонт системы ГВС в подвале с установкой шаров. кранов Ду 15-25 мм - 2 под. | 7 шт. | 10 385,00 |
| Ремонт системы ГВС в подвале со сменой участков труб Ду 50 мм - между 5 и 6 под. | 4 м | 4 159,00 |
| Ремонт системы отопления в т/узле со сменой задвижек Ду 32 мм. | 2 шт. | 2 478,00 |
| Ремонт системы ГВС со сменой вентилей Ду 15-25 мм - 1 т/узел. | 8 шт. | 8 344,00 |
| Ремонт системы отопления с установкой шарового крана в 1-ом теплоузле. | 2 шт. | 14 395,00 |
| Ремонт системы отопления со сменой труб Ду 76 мм -1 т/узел. | 1,5 м | 1 267,00 |
| Ремонт системы отопления со сменой задвижек на шаровой кран Ду 32 мм - 3 т/узел. | 1 шт. | 6 339,00 |
| Изготовление контейнера для мусора с его окраской | 2 шт. | 17 890,00 |
| Смена верха скамеек из бруса с их окраской. | 1 скам. | 1 461,00 |
| Прокладка кабеля. | 6 м | 1 717,68 |
| Изготовление контейнерной тележки. | 1 шт. | 3 900,00 |
| Внеплановые сантехнические работы |  | 24 535,00 |
| Итого: |  | 112 353,68 |

Общая задолженность по дому за жилищно-коммунальные услуги         на 31.12.2011г. составляет –  96 024, 32 рублей.

# Уважаемые жители дома  пр. Маркса  д. 49

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2011 года по Вашему дому было начислено за текущий ремонт  - 531 727, 60  рублей.

Вашему дому за размещение рекламных щитов в кабинах лифтов             с 01.09.2008г. по 31.12. 2011г. перечислена сумма – 25 424,00 рублей.      Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2011 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Смена автомата – 2 под. 1 этаж. | 1 шт. | 4 169,00 |
| Ремонт ВРУ со сменой провода - 4 под. | 20 м | 4 696,00 |
| Ремонт системы ГВС с установкой шарового крана Ду 25 мм - 7 т/узел. | 1 шт. | 2 543,00 |
| Смена лебедки лифта - 8 под. | 1 шт. | 61 935,80 |
| Ремонт системы ГВС с установкой шарового крана Ду 20 мм - 8 т/узел. | 1 шт. | 2 118,00 |
| Смена участка трубы отопления ду 50 мм – 8 т/узел. | 2 м | 1 659,00 |
| Смена пакетных переключателей на квартиры – кв. 110, 111, 112. | 3 шт. | 4 339,00 |
| Ремонт системы отопления в подвале со сменой вентилей по кв. 173 | 4 шт. | 5 941,00 |
| Ремонт системы ГВС в подвале с заменой участка трубы Ду 32 мм по кв. 187 | 0,5 м | 214,00 |
| Ремонт системы отопления в подвале с установкой шарового крана Ду 15 мм по кв. 36 | 3 шт. | 4 806,00 |
| Ремонт системы ГВС в подвале со сменой вентилей Ду 15-32 мм - 2 под. | 2 шт. | 2 460,00 |
| Восстановление напряжения на лифт с прокладкой кабеля - 4 под. | 27 м | 11 170,00 |
| Ремонт системы канализации в подвале со сменой участка труб Ду 50 мм - 1 под. | 1,5 м | 2 062,00 |
| Ремонт системы ГВС в подвале со сменой вентилей Ду 32 мм - по кв.140. | 1 шт. | 1 325,00 |
| Смена вентилей на шаровые краны Ду 15-20 мм - подвал 2 под. | 4 шт. | 4 135,00 |
| Ремонт системы отопления в подвале со сменой участка труб Ду 50 мм - 8 под. | 0,5 м | 303,00 |
| Ремонт системы ГВС в подвале со сменой участка труб Ду 25 - 3 под. | 2,5 м | 3 870,00 |
| Ремонт системы канализации в подвале со сменой труб Ду 50 мм – по кв. 103, 87. | 1 м | 1 016,00 |
| Ремонт системы ХВС в подвале со сменой вентиля Ду 32 мм - по кв. 119. | 1 шт. | 2 460,00 |
| Смена вентилей Ду 15-20мм в подвале по кв.188 | 2 шт. | 4 734,00 |
| Ремонт системы ГВС в подвале со сменой участка труб Ду 25 мм - по кв.2 | 2,5 м | 1 109,00 |
| Ремонт системы отопления в подвале со сменой вентилей Ду 15-20 мм - 1 под. | 2 шт. | 3 840,00 |
| Ремонт системы ГВС в подвале с установкой шаровых кранов Ду 15-32 мм - 2,3 т/узел. | 2 шт. | 3 680,00 |
| Ремонт системы ХВС в подвале со сменой вентилей Ду 15-32 мм - по кв.171 | 4 шт. | 4 898,00 |
| Смена вентилей Ду 20 мм в подвале - по кв.188. | 2 шт. | 956,00 |
| Ремонт системы канализации с заменой труб Ду 50 мм на тех. этаже. | 5 м | 1 192,00 |
| Смена автомата. | 9 шт. | 1 125,00 |
| Смена выключателя. | 6 шт. | 644,00 |
| Смена эл. патронов. | 4 шт. | 620,00 |
| Смена автоматического выключателя. | 1 шт. | 172,00 |
| Восстановление освещения с прокладкой кабеля. | 15 м | 3 747,80 |
| Смена пакетного выключателя. | 1 шт. | 380,00 |
| Смена светильника с лампами накаливания. | 3 шт. | 2 034,00 |
| Ремонт силового шкафа – ВРУ. | 1 шт | 1 456,00 |
| Внеплановые сантехнические работы |  | 10 178,80 |
| Итого: |  | 193 509,70 |

Общая задолженность по дому за  жилищно-коммунальные услуги         на 31.12.2011г. составляет -  612 514, 60  рублей.

Уважаемые жители дома  ул.  Маркса  д. 51

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2011 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  -   150 582, 60 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2011 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Смена ламп ДРЛ с автовышки - 2 под. | 1 шт. | 1 480,00 |
| Ремонт межпанельных швов – кв.16 | 35 м | 13 965,00 |
| Ремонт стеновых панелей после сантехнических работ – 2,5 под | 3,7 м2 | 1 053,00 |
| Ремонт системы отопления со сменой вентилей Ду 20 мм - 5 под. | 1 шт. | 942,00 |
| Установка ТРЖ «Коралл» Ду 50 мм | 1 шт. | 63 144,00 |
| Смена выключателя. | 2 шт. | 224,00 |
| Смена эл. патронов. | 1 шт. | 155,00 |
| Внеплановые сантехнические работы |  | 1 385,10 |
| Итого: |  | 82 348,10 |

Общая задолженность по дому за  жилищно-коммунальные услуги        на 31.12. 2011г. составляет –  95 018, 72 рублей.

Уважаемые жители дома  пр. Маркса  д. 63

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2011 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  - 467 956,08 рублей.

Вашему дому за размещение рекламных щитов в кабинах лифтов с 01.09.2008г. по 31.12.2011г. перечислена сумма – 26 695,00 рублей.       Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2011 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Устройство спуска для колясок -1 под. | 5 м | 3 651,00 |
| Ремонт системы отопления с установкой шаровых кранов Ду 15-20 мм - 2 т/узел. | 2 шт. | 3 240,00 |
| Ремонт системы ХВС со сменой вентилей Ду 15 мм – 2 т/узел. | 1 шт. | 2 106,00 |
| Ремонт системы ХВС со сменой участков труб Ду 15 мм - 3 м/камера. | 0,5 м | 1 121,00 |
| Ремонт системы ГВС со сменой труб Ду 20 мм – 3 м/к | 1,5 м | 503,00 |
| Смена покрытия пола в лифтах. – 4 под. | 0,9 м2 | 510,00 |
| Устройство металлич. поручня на крыльце - 5 под. | 2 м | 1 151,00 |
| Ремонт электродвигателя. ( Руслифт) – 7 под. | 1 шт. | 25 659,27 |
| Ремонт кирпичных стен герметиком. кв.41 | 44 м | 17 555,00 |
| Ремонт швов на экранах над лоджиями - кв. 70, 104. | 75 м | 29 924,00 |
| Изготовление контейнеров под мусор с окраской – 2,5 м/камера. | 2 шт. | 17 028,00 |
| Ремонт системы ГВС со сменой трубопровода Ду 20 мм - 3,6 м/камеры. | 0,5 м | 1 032,00 |
| Ремонт системы ГВС в подвале со сменой вентилей Ду 25 мм по кв. 197 | 4 шт. | 2 481,00 |
| Ремонт системы канализации в подвале со сменой труб Ду 50 мм - 1 под. | 10 м | 8 918,00 |
| Ремонт системы канализации в подвале со сменой труб Ду 100 мм - 1 под. | 1 м | 2 771,00 |
| Ремонт системы отопления в подвале со сменой вентиля Ду 25 мм - по кв.135 | 2 шт. | 1 251,00 |
| Ремонт системы канализации в подвале со сменой труб Ду 50-100 мм – 6 под. | 3 м | 5 464,00 |
| Ремонт системы ХВС в подвале со сменой вентилей на шеровый кран Ду 32 мм – по кв. 34 | 1 шт. | 2 460,00 |
| Ремонт системы отопления в подвале со сменой шар. кранов Ду 15-20 мм - по кв. 56 | 4 шт. | 4 135,00 |
| Ремонт системы канализации в подвале со сменой участка трубы Ду 50 мм – по кв. 64 | 0,5 м | 508,00 |
| Ремонт системы ГВС в подвале со сменой вентилей Ду 32 мм – 4 под. | 4 шт. | 4 965,00 |
| Ремонт системы ГВС в подвале с установкой шаровых кранов Ду 15-25 мм - под 3 м/кам. | 2 шт. | 3 680,00 |
| Ремонт системы ХВС в подвале со сменой вентилей Ду 15-32 мм – по кв. 74 | 2 шт. | 2 460,00 |
| Смена патронов. | 6 шт. | 778,00 |
| Смена автомата. | 1 шт. | 125,00 |
| Восстановление освещения с прокладкой кабеля. | 5 м | 885,00 |
| Смена плафона. | 1шт. | 390,00 |
| Смена светильников с лампами накаливания. | 2 шт. | 1 208,00 |
| Внеплановые сантехнические работы. |  | 11 673,30 |
| Итого: |  | 157 632,57 |

Общая задолженность по дому за  жилищно-коммунальные услуги         на 31.12.2011г.  составляет -  242 818, 49  рублей.

# Уважаемые жители дома  ул. Маркса  д. 67

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2011 года по Вашему дому было начислено за текущий ремонт  -  95 167,92  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2011 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Ремонт системы отопления со сменой чугунной задвижки на шаровой кран Ду 50-80 мм – 1 т/узел. | 3 шт. | 25 227,00 |
| Ремонт дворового оборудования с выполнением сварочных работ – детская площадка. |  | 11 199,00 |
| Ремонт межпанельных швов - кв.28. | 150 м | 59 848,00 |
| Смена автоматического выключателя. | 1 шт. | 172,00 |
| Восстановление освещения с прокладкой кабеля. | 5 м | 1 431,40 |
| Смена выключателя. | 2 шт. | 196,00 |
| Внеплановые сантехнические работы |  | 2 600,90 |
| Итого: |  | 100 674,30 |

Общая задолженность по дому за  жилищно-коммунальные услуги        на 31.12.2011г. составляет –   155 742, 04 рублей.

# Уважаемые жители дома  ул. Маркса  д. 69

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2011 года по Вашему дому было начислено за текущий ремонт  -  93 800,52  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2011 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Ремонт системы ГВС в подвале со сменой вентилей Ду 32 мм - 6 под. | 2 шт. | 1 530,00 |
| Ремонт системы отопления в подвале со сменой крана шарового Ду 15 мм. | 1 шт. | 368,00 |
| Ремонт системы отопления в подвале с установкой шаровых кранов Ду 20 мм. | 6 шт. | 4 655,00 |
| Внеплановые сантехнические работы |  | 2 558,30 |
| Итого: |  | 9 111,30 |

Общая задолженность по дому за жилищно-коммунальные услуги         на 31.12.2011г. составляет –  108 353, 25  рублей.

# Уважаемые жители дома  ул. Маркса  д. 6

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2011 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  -  245 279,76  рублей.

За размещение рекламных щитов в кабинах лифтов с 01.09.2008г. по  31.12. 2011г.  Вашему дому перечислена сумма  -  15 254,00  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2011 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Ремонт электродвигателя (Руслифт) - 3 под. | 1 шт. | 15 659,87 |
| Ремонт межпанельных швов – кв.130. | 20 м | 7 980,00 |
| Ремонт межпанельных швов – кв.143, 132, 129. | 180 м | 71 818,00 |
| Ремонт системы ХВС в подвале со сменой участка труб Ду 32 мм – по кв. 37. | 4,5 м | 1 889,00 |
| Ремонт системы отопления со сменой труб Ду 20 мм- 1 м/камера. | 2 м | 3 202,00 |
| Монтаж электропроводки в подвале для подключения приборов учета. 1- 4 под. | 85 м | 27 918,00 |
| Ремонт системы канализации в подвале со сменой участка труб Ду 100 мм по кв. 49. | 1 м | 1 186,00 |
| Ремонт системы ГВС в подвале с установкой шарового крана по кв. 98. | 1 шт. | 2 548,00 |
| Замена стояка канализации Ду 50 мм - по кв. 48 | 30 м | 20 533,00 |
| Установка ТРЖ – 1,2,3,4 под. | 4 ТРЖ | 254 991,00 |
| Смена эл. патронов. | 14 шт. | 1 980,00 |
| Смена пакетного переключателя. | 1 шт. | 518,00 |
| Смена светильников с лампами накаливания. | 1 шт. | 604,00 |
| Смена выключателя. | 3 шт. | 294,00 |
| Ремонт силового предохранительного шкафа – ВРУ | 1 ВРУ | 1 456,00 |
| Внеплановые сантехнические работы. |  | 19 227,70 |
| Итого: |  | 431 804,57 |

Общая задолженность по дому за жилищно-коммунальные услуги         на 31.12.2011г. составляет –  315 652, 04 рублей.

# Уважаемые жители дома  ул. Маркса  д. 16

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2011 года по Вашему дому было начислено за текущий ремонт  -  90 035,40  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2011 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Ремонт системы отопления со сменой чугунной задвижки на шаровый кран Ду 50 мм - 1,2 т/узел. | 4 шт. | 22 192,00 |
| Ремонт системы отопления со сменой чугунных задвижек на шаровый кран Ду 32 мм – 2 т/узел. | 3 шт. | 7 348,00 |
| Ремонт системы ГВС со сменой участков труб Ду 15 мм - 3 м/камера. | 3 м | 3 040,00 |
| Ремонт системы ХВС со сменой участков труб Ду 15 мм - 3 м/камера. | 3 м | 3 033,00 |
| Ремонт наружных межпанельных швов с автовышки - 3,4 подъезд. | 10 м | 2 972,00 |
| Ремонт стеновых панелей - 3 кв.; 3,4 под. – стена л/клетки. | 85 м | 33 914,00 |
| Ремонт системы отопления в подвале со сменой труб Ду 25 мм - по кв. 3. | 0,5 | 233,00 |
| Ремонт системы ГВС в подвале со сменой вентилей Ду 15-20 мм | 5 шт. | 4 977,00 |
| Ремонт системы ГВС со сменой вентилей Ду 20-40 мм - 1 т/узел. | 4 шт. | 7 786,00 |
| Ремонт системы отопления со сменой вентилей Ду 25 мм - 1 т/узел. | 1 шт. | 902,00 |
| Ремонт системы ГВС со сменой труб Ду 20 мм – 1 т/у. | 0,5 м | 170,00 |
| Ремонт системы ГВС со сменой шарового крана Ду 32 мм - 2 т/узел. | 1 шт. | 1 312,00 |
| Смена эл. патронов. | 3 шт. | 427,00 |
| Замена деревянной скамейки с ее окраской. | 1 шт. | 1 461,00 |
| Замена светильника с лампой накаливания. | 1 шт. | 715,00 |
| Внеплановые сантехнические работы |  | 4 514,90 |
| Итого: |  | 94 996,90 |

Общая задолженность по дому за жилищно-коммунальные услуги          на 31.12.2011г. составляет –    32 962, 03 рублей.

# Уважаемые жители дома  ул. Маркса  д. 18

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2011 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  -   253 315,68  рублей.

За размещение рекламных щитов в кабинах лифтов с 01.09.2008г. по  31.12. 2011г.  Вашему дому перечислена сумма  -  15 254,00  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2011 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Устройство спуска для колясок - 1 под. | 1 спуск. | 3 160,00 |
| Ремонт системы отопления со сменой чугунной задвижки на шаровой кран Ду 80 мм. – 2,3 т/узел. | 3 шт. | 29 409,00 |
| Ремонт системы канализации в подвале со сменой участка труб Ду 50 мм по кв.53. | 1 м | 1 641,00 |
| Ремонт системы ХВС в подвале со сменой участка труб Ду 32 мм. – по кв.1,5 | 2,1 м | 803,00 |
| Косметический ремонт тамбура - 1 этаж, 4 подъезд. | 12,9 м2 | 7 767,00 |
| Ремонт системы ГВС в подвале со сменой вентилей Ду 15-20 мм по кв. 73. | 4 шт. | 5 107,00 |
| Ремонт системы ГВС в подвале со сменой трубопровода Ду 20 мм. | 5,5 м | 3 385,00 |
| Ремонт системы ХВС в подвале со сменой участков труб Ду 32 мм по кв.1. | 3 м | 3 548,00 |
| Ремонт системы канализации в подвале со сменой участка труб Ду 50 мм по кв.57. | 0,5 м | 1 303,00 |
| Ремонт системы ХВС в подвале со сменой вентилей Ду 15-32 мм по кв 77. | 2 шт. | 3 548,00 |
| Установка ТРЖ «Коралл» Ду 25 мм – 1,2,3,4 т/узлы. | 4 ТРЖ | 199 164,00 |
| Ремонт системы отопления со сменой вентилей и задвижек Ду 20-50 мм - 2 т/узел. | 4 шт. | 8 220,00 |
| Смена эл. патронов. | 13 шт. | 1 863,00 |
| Смена деревянных скамеек с их окраской. | 1 шт. | 1 314,90 |
| Смена выключателя. | 7 шт. | 686,00 |
| Внеплановые сантехнические работы |  | 21 030,80 |
| Итого: |  | 291 949,70 |

Общая задолженность по дому за жилищно-коммунальные услуги         на 31.12.2011г. составляет –   139 139, 26 рублей.

# Уважаемые жители дома  ул. Маркса  д. 20

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2011 года по Вашему дому, включая арендные помещения, было начислено за текущий ремонт  - 433 596,18  рублей.

За размещение рекламных щитов в кабинах лифтов с 01.09.2008г. по  31.12. 2011г.  Вашему дому перечислена сумма  -  26 695,00   рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2011 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Ремонт системы ГВС с установкой шаровых кранов Ду 20-32 мм - 3 т/узел | 3 шт. | 6 201,00 |
| Ремонт лестничных клеток – 4 под. | 430 м2 | 390 318,00 |
| Устройство спуска для колясок в подъезде - 6 под. | 3,7 м | 4 473,00 |
| Ремонт ограждения эркера с установкой анкеров – 217 кв. | 3,7 м2 | 13 543,00 |
| Ремонт системы канализации в подвале со сменой труб Ду 50 мм по кв 119 и кв. 159 – тех. этаж. | 4 м | 3 973,00 |
| Ремонт системы отопления со сменой труб Ду 20 мм - 4, 7 м/камеры. | 12 м | 5 385,00 |
| Ремонт системы водоснабжения в подвале со сменой вентилей Ду 20 мм - 1 под. | 4 шт. | 2 719,00 |
| Ремонт системы ГВС в подвале со сменой вентилей Ду 15-25 мм - 2 под. | 4 шт. | 4 947,00 |
| Устройство спуска для колясок – 2 под. | 4 м | 3 573,00 |
| Смена чугунной задвижки на шаровой кран Ду 32 мм | 1 шт. | 5 861,00 |
| Ремонт системы канализации со сменой труб Ду 100 мм | 38 м | 53 392,00 |
| Ремонт системы ГВС в подвале со сменой вентилей Ду 15-20 мм по кв.3. | 2 шт. | 3 054,00 |
| Смена участка труб канализации Ду 100 мм в подвале между 3-4 под. | 2 м | 3 394,00 |
| Ремонт системы ГВС в подвале со сменой вентилей Ду 15-32 мм по кв.163. | 14 шт. | 17 090,00 |
| Ремонт системы канализации в подвале со сменой участка труб Ду 100 мм по кв.65. | 2 м | 4 107,00 |
| Ремонт системы отопления в т/узле со сменой вентиля Ду 20-32 мм. | 3 шт. | 5 186,00 |
| Ремонт системы отопления в т/узле со сменой фланцевого вентиля Ду 32 мм - 5 т/узел. | 1 шт. | 5 186,00 |
| Ремонт системы отопления со сменой участков труб Ду 15-32 мм - 6 т/узел. | 0,9 м | 1 493,00 |
| Ремонт электродвигателя лифта – 4, 7 под. | 2 шт. | 28 898,84 |
| Смена эл. патронов. | 10 шт. | 1 398,00 |
| Смена автоматического выключателя. | 2 шт. | 344,00 |
| Восстановление освещения с прокладкой кабеля. | 5 шт. | 1 431,40 |
| Смена светильников с лампами накаливания. | 1 шт. | 604,00 |
| Изготовление контейнера для мусора. | 2 шт. | 16 306,00 |
| Смена выключателя. | 2 шт. | 196,00 |
| Внеплановые сантехнические работы |  | 42 037,50 |
| Итого: |  | 625 110,74 |

Общая задолженность по дому за жилищно-коммунальные услуги         на 31.12.2011г.  составляет –   317 438, 78 рублей.

# Уважаемые жители дома  ул. Маркса  д. 24

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2011 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  -   179 193, 00  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2011 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Ремонт системы отопления с установкой шарового крана Ду 15-80 мм - 2 т/узел. | 3 шт. | 12 096,00 |
| Ремонт кровли: над 4-м подъездом. | 200 м2 | 92 121,00 |
| Ремонт кровли: над 6-м подъездом. | 41,1 м2 | 16 092,00 |
| Ремонт системы ГВС в подвале со сменой вентилей Ду 15-20 мм по кв.31. | 2 шт. | 1 660,00 |
| Ремонт системы ХВС в подвале со сменой вентилей Ду 25 мм по кв. 62. | 1 шт. | 1 325,00 |
| Ремонт системы отопления в подвале со сменой шарового крана Ду 15 мм. | 1 шт. | 1 226,00 |
| Ремонт системы ХВС в подвале со сменой вентилей Ду 15-25 мм по кв.46. | 6 шт. | 7 462,00 |
| Ремонт системы отопления со сменой вентиля на шар. кран - 1 т/узел. | 1 шт. | 11 963,00 |
| Ремонт системы отопления со сменой участков труб Ду 20 -76 мм - 1 т/узел. | 7 м | 7 923,00 |
| Ремонт системы ГВС со сменой вентилей Ду 25 мм - 1,2 т/узлы. | 2 шт. | 2 719,00 |
| Ремонт системы ХВС со сменой труб Ду 32 мм - 1,2 ,3,4 т/узлы. | 5 м | 15 316,00 |
| Смена эл. патронов. | 2 шт. | 272,00 |
| Смена дерев. скамеек с их изготовлением и окраской. | 1 шт. | 1 461,00 |
| Смена выключателя. | 2 шт. | 196,00 |
| Внеплановые сантехнические работы |  | 13 953,00 |
| Итого: |  | 185 785,00 |

Общая задолженность по дому за жилищно-коммунальные услуги        на 31.12.2011г.  составляет –  152 443, 13  рублей.

# Уважаемые жители дома  ул. Маркса  д. 28

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2011 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  -  88 852, 44  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2011 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Смена чугунной задвижки на шаровой кран Ду 100 мм - 2 т/узел. | 1 шт. | 10 753,00 |
| Смена чугунной задвижки на шаровой кран Ду 50 мм - 2 т/узел. | 4 шт. | 20 715,00 |
| Ремонт наружных межпанельных швов - кв. 56; торец 4 подъезда. | 30 м | 11 970,00 |
| Замена ламп ДРЛ - 3 под. | 1 шт. | 829,00 |
| Ремонт лестничных клеток 4 под. | 109,6 м2 | 74 772,00 |
| Ремонт системы ХВС в подвале ос сменой трубопровода Ду 15 мм по кв.16. | 2 м | 2 594,00 |
| Ремонт системы ХВС в подвале со сменой водопроводных труб Ду 25 мм по кв.56. | 3 м | 1 384,00 |
| Ремонт системы канализации в подвале со сменой участка труб Ду 100 мм. | 10 м | 12 079,00 |
| Ремонт системы отопления со сменой задвижек Ду 100 мм - 1 т/узел. | 2 шт. | 26 258,00 |
| Ремонт системы отопления со сменой труб Ду 15-25 мм - 1 т/узел. | 1,1 м | 2 535,00 |
| Изготовление контейнера для мусора с его окраской. | 1 шт. | 8 915,00 |
| Установка урн для мусора с их изготовлением и окраской. | 2 шт. | 3 902,50 |
| Смена автоматического выключателя. | 1 шт. | 172,00 |
| Смена выключателя. | 1 шт. | 98,00 |
| Внеплановые сантехнические работы |  | 8 735,10 |
| Итого: |  | 185 711,60 |

Общая задолженность по дому за жилищно-коммунальные услуги         на 31.12.2011г. составляет –   109 463, 87 рублей.

# Уважаемые жители дома  ул.  Маркса  д. 32

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2011 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  -  248 765,04  рублей.

За размещение рекламных щитов в кабинах лифтов с 01.09.2008г. по   31.12. 2011г.  Вашему дому перечислена сумма  -  15 254,00  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2011 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Ремонт системы ГВС с установкой шаровых кранов Ду 15-25 мм - 1 т/узел. | 2 шт. | 3 666,00 |
| Ремонт системы отопления со сменой труб Ду 32 мм - по кв. 121; 125. | 1,5 м | 2 888,00 |
| Ремонт системы ХВС в подвале со сменой участка трубопровода Ду 25 мм по кв. 7;11. | 1 м | 406,00 |
| Ремонт системы ХВС в подвале со сменой труб Ду 32 мм по кв.38; 42. | 1,5 м | 977,00 |
| Ремонт лестничных клеток – 1 под. | 318 м2 | 190 022,00 |
| Ремонт системы отопления в подвале со сменой вентилей Ду 15-32 мм - по кв. 4; 37; 38. | 18 шт. | 21 824,00 |
| Ремонт системы канализации в подвале со сменой участка труб Ду 100мм – 1 под. | 2 м | 2 351,00 |
| Ремонт системы канализации в подвале со сменой участка труб Ду 50 мм – по кв. 73. | 4 м | 5 468,00 |
| Ремонт системы отопления в подвале со сменой вентилей Ду 15 мм по кв.39 | 2 шт. | 2 237,00 |
| Ремонт системы отопления со сменой задвижек Ду 100 мм - 2 т/узел. | 2 шт. | 21 913,00 |
| Ремонт системы отопления со сменой задвижек Ду 20 мм - 2 т/узел. | 4 шт. | 10 575,00 |
| Смена эл. патронов. | 1 шт. | 155,00 |
| Смена пакетного выключателя. | 1 шт. | 380,00 |
| Смена пакетного переключателя. | 1 шт. | 518,00 |
| Смена выключателя. | 1 шт. | 98,00 |
| Внеплановые сантехнические работы |  | 8 064,80 |
| Итого: |  | 271 542,80 |

Общая задолженность по дому за  жилищно-коммунальные услуги        на 31.12.2011г. составляет –  205 161, 40 рублей.

# Уважаемые жители дома  ул.  Маркса  д. 34

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2011 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  -  441 279,12  рублей.

За размещение рекламных щитов в кабинах лифтов с 01.09.2008г. по  31.12. 2011г.  Вашему дому перечислена сумма  -  26 695,00  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2011 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Ремонт электродвигателя (Руслифт). – 1 под. | 1 шт. | 14 051,00 |
| Ремонт кровли - над кв. 31 | 63 м2 | 32 828,00 |
| Ремонт системы отопления со сменой вентиля Ду 20 мм. – 3 м/ камера. | 2 шт. | 1 744,00 |
| Ремонт электродвигателя (Руслифт). - 2 под. | 1 шт. | 21 410,14 |
| Ремонт кровли над кв.192; под.2. | 262 м2 | 98 018,00 |
| Ремонт кровли над 6 под. | 80 м2 | 29 481,00 |
| Частичный ремонт л/клеток - 1 этаж, 7 под. | 17,2 м2 | 5 144,00 |
| Ремонт системы ХВС в подвале со сменой участков труб Ду 32 мм. ( под «Колизеем»). | 3 м | 1 176,00 |
| Восстановление освещения на л/клетке 1-го подъезда с прокладкой кабеля. | 45 м | 19 181,00 |
| Ремонт оконной фрамуги – 5 под. 8 этаж. | 1 шт. | 947,00 |
| Ремонт системы канализации в подвале со сменой участков труб Ду 100 мм - 1 под. | 3 м | 5 978,00 |
| Ремонт системы ГВС в подвале со сменой вентилей Ду 15-25 мм по кв. 190. | 4 шт. | 5 734,00 |
| Ремонт системы канализации в подвале со сменой труб Ду 100мм. ( под «Колизеем»). | 4 м | 5 674,00 |
| Смена участка труб канализации Ду 100 мм – 3 под. т/этаж. | 2 м | 4 176,00 |
| Ремонт системы ГВС со сменой вентилей Ду 20 мм – 1 т/узел. | 3 шт. | 2 139,00 |
| Смена участка труб канализации Ду 100 мм – 1 под. тех.этаж. | 1 м | 2 750,00 |
| Смена светильников с лампами накаливания | 1 шт. | 604,00 |
| Смена деревянной скамейки из бруса с ее изготовлением и окраской. | 1 шт. | 1 461,00 |
| Смена выключателя. | 6 шт. | 644,00 |
| Смена контейнера под мусор с его изготовлением и окраской. | 1 шт. | 9 057,20 |
| Установка новых урн для мусора с их изготовлением и окраской. | 3 шт. | 5 846,90 |
| Смена эл. патронов. | 13 шт. | 1 939,00 |
| Внеплановые сантехнические работы |  | 40 772,30 |
| Итого: |  | 310 755,54 |

Общая задолженность по дому за жилищно-коммунальные услуги         на 31.12.2011г. составляет –  300 292, 38 рублей.

# Уважаемые жители дома  ул. Маркса  д. 44

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2011 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  -  123 619, 32  рублей.

За размещение рекламных щитов в кабинах лифтов с 01.09.2008г. по  31.12. 2011г.  Вашему дому перечислена сумма  -  7 627,00 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2011 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Ремонт лифтового оборудования – («Руслифт»). | 1 груз.лифт. | 12 090,00 |
| Ремонт системы отопления в подвале со сменой труб Ду 20 мм. | 4 м | 1 323,00 |
| Ремонт системы отопления в подвале со сменой вентилей Ду 15-25 мм по кв. 2,4,5 | 8 шт. | 9 552,00 |
| Замена насосной установки в подвале. | 1 шт. | 13 090,00 |
| Ремонт системы отопления в подвале со сменой участков труб Ду 50 мм | 0,5 м | 303,00 |
| Ремонт системы канализации в подвале со сменой участка труб Ду 50 мм по кв.52. | 0,5 м | 1 367,00 |
| Ремонт системы ХВС в подвале со сменой вентилей Ду 15-32 мм по кв.8. | 4 шт. | 6 266,00 |
| Ремонт системы ГВС в подвале со сменой вентилей Ду 32 мм по кв.16. | 1 шт. | 1 274,00 |
| Ремонт системы ХВС в подвале со сменой вентилей Ду 32 мм по кв. 16 | 1 шт. | 1 274,00 |
| Установка ТРЖ в т/узле. | 1 шт. | 69 141,00 |
| Смена эл. патронов. | 3 шт. | 465,00 |
| Смена пакетного выключателя. | 1 шт. | 380,00 |
| Замена светильника с лампой накаливания. | 1 шт. | 715,00 |
| Смена выключателя. | 1 шт. | 98,00 |
| Внеплановые сантехнические работы |  | 12 371,20 |
| Итого: |  | 129 709,20 |

Общая задолженность по дому за  жилищно-коммунальные услуги на 31.12.2011г. составляет –  85 380, 32   рублей.

# Уважаемые жители дома  ул. Маркса  д. 53

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2011 года по Вашему дому, включая арендные помещения, было начислено за текущий ремонт  -  200 072,94  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2011 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Ремонт системы ГВС с установкой шаровых кранов Ду 20-32 мм - 1 т/узел. | 6 шт. | 12 430,00 |
| Ремонт межпанельных швов кв. 43; 69; 115. | 151 м | 60 247,00 |
| Ремонт лестничных клеток - 7,8 под. | 229,36 м2 | 167 509,00 |
| Ремонт лестничных клеток - 3,5 под. | 229 м2 | 151 244,00 |
| Ремонт лестничных клеток - 1,2 под. | 236,36 м2 | 157 465,00 |
| Ремонт системы отопления в подвале со сменой шаровых кранов. | 9 шт. | 4 835,00 |
| Смена выключателей. | 3 шт. | 252,00 |
| Смена эл. патронов. | 7 шт. | 1 085,00 |
| Замена светильника с лампой накаливания. | 1 шт. | 715,00 |
| Внеплановые сантехнические работы |  | 21 017,30 |
| Итого: |  | 576 897,30 |

Общая задолженность по дому за  жилищно-коммунальные услуги на 31.12.2011г. составляет –   133 157, 21 рублей.

# Уважаемые жители дома  ул. Маркса  д. 57

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2011 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  -  130 783, 92  рублей.

За  размещение  рекламных  щитов  в  кабинах  лифтов  с  01.09.2008г.          по  31.12. 2011г.  Вашему дому перечислена сумма  -  7 627,00  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2011 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Установка вазона и устройство тротуара. | 2 ед. | 10 553,00 |
| Изготовление и установка решетки для очистки обуви - 1 под. | 1 шт. | 2 090,00 |
| Ремонт межпанельных швов.- кв. 36, 47. | 85 м | 33 914,00 |
| Ремонт системы ГВС в подвале со сменой вентилей Ду 15 мм - 2 под. | 1,5 м | 3 479,00 |
| Ремонт системы ХВС в подвале со сменой вентилей Ду 15 мм по кв. 20. | 1 шт. | 2 102,00 |
| Ремонт системы канализации в подвале со сменой труб Ду 50 мм по кв. 20 | 0,5 м | 1 414,00 |
| Ремонт системы ГВС со сменой чугунных задвижек на шаровые краны Ду 40 мм - 2 т/узел. | 4 шт. | 24 266,00 |
| Смена эл. патронов. | 3 шт. | 427,00 |
| Смена автомата. | 1 шт. | 125,00 |
| Ремонт контейнерных тележек. | 1 шт. | 2 704,00 |
| Смена пакетного выключателя. | 1 шт. | 380,00 |
| Замена светильника с лампой накаливания. | 1 шт. | 715,00 |
| Внеплановые сантехнические работы |  | 4 958,20 |
| Итого: |  | 87 127,20 |

Общая задолженность по дому за  жилищно-коммунальные услуги        на 31.12.2011г. составляет –   137 744, 10 рублей.

# Уважаемые жители дома  ул. Маркса  д. 65

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2011 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  -  449 543, 88  рублей.

За размещение рекламных щитов в кабинах лифтов с 01.09.2008г. по  31.12. 2011г.  Вашему дому перечислена сумма  -  26 695, 00 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2011 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Устройство дорожки из тротуарной плитки – 1 под. | 39 м | 11 194,00 |
| Смена светильника – 1 под. л/клетка у 1,2 кв. | 1 шт. | 741,00 |
| Восстановление освещения в м/камере - 2 м/кам. | 5 м | 2 347,00 |
| Ремонт системы отопления в 4 т/узле со сменой чугунной задвижки на шаровой кран Ду 50 мм. | 1 шт. | 5 974,00 |
| Ремонт межпанельных швов кв. 101, 97, 208, 235, 249, 219. | 231 м | 92 166,00 |
| Ремонт системы отопления в подвале со сменой чуг. задвижки на шаровой кран Ду 40 мм. – 2 под. | 1 шт. | 7 164,00 |
| Ремонт системы отопления в подвале со сменой труб Ду 15-50 мм. – 5 под. | 2 м | 5 719,00 |
| Ремонт системы ХВС в подвале со сменой крана шарового Ду 15 мм по кв.66 | 1 шт. | 1 207,00 |
| Ремонт системы отопления в подвале со сменой вентилей Ду 15-20 мм по кв. 141. | 4 шт. | 4 135,00 |
| Ремонт системы отопления в подвале со сменой вентилей Ду 25. | 2 шт. | 2 087,00 |
| Ремонт системы ХВС в подвале со сменой вентилей на шаровые краны Ду 15-32 мм. по кв. 145. | 2 шт. | 3 888,00 |
| Ремонт системы ГВС в подвале с установкой шаровых кранов Ду 15-25 мм по кв. 237. | 4 шт. | 5 750,00 |
| Ремонт системы ГВС в подвале со сменой вентилей Ду 15-20 мм по кв.141. | 2 шт. | 2 069,00 |
| Ремонт системы ХВС в подвале со сменой вентилей Ду 15-20 мм по кв.141. | 2 шт. | 2 069,00 |
| Ремонт системы ГВС со сменой вентилей Ду 20 мм в 4 т/узле. | 2 шт. | 1 744,00 |
| Смена эл. патронов. | 12 шт. | 1 670,00 |
| Восстановление освещения с прокладкой кабеля. | 10 м | 2 862,80 |
| Смена плафона. | 1 шт. | 390,00 |
| Смена выключателя. | 1 шт. | 98,00 |
| Внеплановые сантехнические работы. |  | 5 020,80 |
| Итого: |  | 173 385,40 |

Общая задолженность по дому за  жилищно-коммунальные услуги        на 31.12.2011г. составляет –   339 692, 74 рублей.

# Уважаемые жители дома  ул.  Менделеева  д. 2/1

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2011 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  -   26 022, 84   рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2011 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Восстановление освещения в подвале - для освещения узла учета. | 15 м | 5 184,00 |
| Итого: |  | 5 184,00 |

Для централизованного учета количества тепловой энергии и передачи

данных в МП «Теплоснабжение» на приборах учета установлена диспетчеризация.  Для выполнения данного вида связи заключен договор с ООО «Теплоинформ», стоимость услуг составляет 500 рублей в месяц. За  период - 12 месяцев 2011 года стоимость  услуг составила  6 000 руб.

Общая задолженность по дому за  жилищно-коммунальные услуги        на 31.12.2011г. составляет –   7 916, 79 рублей.

# Уважаемые жители дома  ул.  Менделеева  д. 8/4

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2011 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  -   26 022, 84   рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2011 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Смена эл. патронов. | 1 шт. | 155,00 |
| Внеплановые сантехнические работы |  | 1068,50 |
| Итого: |  | 1 223,50 |

Общая задолженность по дому за  жилищно-коммунальные услуги        на 31.12.2011г. составляет –   46 710, 67 рублей.

# Уважаемые жители дома  ул.  Мигунова  д.  11/10

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2011 года по Вашему дому было начислено за текущий ремонт  -  13 904, 40   рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2011 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Смена эл. патронов. | 4 шт. | 582,00 |
| Смена выключателя. | 1 шт. | 126,00 |
| Смена автоматического выключателя. | 3 шт. | 516,00 |
| Ремонт силового предохранительного шкафа – ВРУ. | 1 ВРУ | 2 912,00 |
| Внеплановые сантехнические работы. |  | 1 109,90 |
| Итого: |  | 5 245,90 |

Общая задолженность по дому за  жилищно-коммунальные услуги         на 31.12.2011г. составляет –   132 589, 41 рублей.

# Уважаемые жители дома  ул. Осипенко  д. 4

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2011 года по Вашему дому было начислено за текущий ремонт  -  46 588, 92 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2011 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Ремонт лестничных клеток - 1,2,3 подъезды. | 214,8 м2 | 163 464,00 |
| Внеплановые сантехнические работы. |  | 4 153,80 |
| Итого: |  | 167 617,80 |

Общая задолженность по дому за жилищно-коммунальные услуги         на 31.12.2011г. составляет –  29 759, 44  рублей.

# Уважаемые жители дома  ул. Парковая  д. 1/33

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2011 года по Вашему дому было начислено за текущий ремонт  - 7 739, 52  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2011 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Смена эл.рубильника на автомат. | 2 шт. | 10 470,00 |
| Ремонт системы ХВС со сменой трубопровода Ду 25 мм по кв. 4. | 4 м | 1 770,00 |
| Внеплановые сантехнические работы |  | 192,20 |
| Итого: |  | 12 432,20 |

Общая задолженность по дому за жилищно-коммунальные услуги          на 31.12. 2011г.  составляет –   2 735, 53 рублей.

# Уважаемые жители дома  ул. Парковая  д. 3

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2011 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  -  10 211, 64  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2011 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Смена эл. патронов. | 2 шт. | 272,00 |
| Внеплановые сантехнические работы. |  | 4 293,90 |
| Итого: |  | 4 565,90 |

Общая задолженность по дому за жилищно-коммунальные услуги         на 31.12.2011г.  составляет –  150 091, 47 рублей.

# Уважаемые жители дома  ул.  Парковая  д. 4

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2011 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  -  6 634, 08 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2011 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Установка металлического дверного блока – (входная дверь в дом), с его изготовлением. | 1 шт. | 18 500,00 |
| Внеплановые сантехнические работы |  | 688,30 |
| Итого: |  | 19 188,30 |

Общая задолженность по дому за жилищно-коммунальные услуги         на 31.12.2011г. составляет –  43 966, 58 рублей.

# Уважаемые жители дома  ул.  Парковая д. 5

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2011 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  -  10 097, 16  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2011 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Смена эл. патронов. | 1 шт. | 155,00 |
| Итого: |  | 155,00 |

Общая задолженность по дому за жилищно-коммунальные услуги          на 31.12.2011г. составляет –   81 824, 87 рублей.

# Уважаемые жители дома  ул. Парковая  д. 6

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2011 года по Вашему дому было начислено за текущий ремонт  -  8 792, 04  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2011 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Замена лампы ДРЛ | 1 шт. | 829,00 |
| Итого: |  | 829,00 |

Общая задолженность по дому за жилищно-коммунальные услуги         на 31.12.2011г. составляет –  11 289, 66  рублей.

# Уважаемые жители дома  ул. Парковая  д. 7

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2011 года по Вашему дому было начислено за текущий ремонт  -   7 813, 44  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2011 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Ремонт системы ХВС в подвале со сменой вентилей Ду 25 мм | 1 шт. | 2 636,00 |
| Смена эл. патронов. | 2 шт. | 310,00 |
| Внеплановые сантехнические работы |  | 2 099,00 |
| Итого: |  | 5 045,00 |

Общая задолженность по дому за жилищно-коммунальные услуги         на 31.12.2011г. составляет -  9 862, 85 рублей.

# Уважаемые жители дома  ул. Парковая  д. 8

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2011 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  -  9 277, 92  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2011 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Ремонт системы ХВС со сменой участка труб Ду 32 мм по кв. 2. | 0,5 м | 214,00 |
| Ремонт системы ГВС в т/узле со сменой вентилей Ду 20 мм. | 1 шт. | 2 535,00 |
| Внеплановые сантехнические работы. |  | 3 133,40 |
| Итого: |  | 5 882,40 |

Общая задолженность по дому за жилищно-коммунальные услуги         на 31.12.2011г. составляет –  186 451, 74 рублей.

# Уважаемые жители дома  ул. Парковая  д. 11/33

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2011 года по Вашему дому было начислено за текущий ремонт  -  8 685, 24  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2011 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Ремонт системы отопления в т/узле со сменой вентилей Ду 20 мм. | 1 шт. | 796,00 |
| Итого: |  | 796,00 |

Общая задолженность по дому за жилищно-коммунальные услуги         на 31.12.2011г. составляет –   110 984, 94 рублей.

# Уважаемые жители дома  ул. Парковая  д. 12

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2011 года по Вашему дому было начислено за текущий ремонт  -   6 620, 86  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2011 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Внеплановые сантехнические работы. |  | 3 574,70 |
| Итого: |  | 3 574,70 |

Общая задолженность по дому за жилищно-коммунальные услуги         на 31.12.2011г.  составляет –  39 805, 28 рублей.

# Уважаемые жители дома  ул.  Пушкина  д. 1/3

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2011 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  -  26 065, 08  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2011 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Ремонт системы ХВС в подвале со сменой трубопровода Ду 25 мм по кв.2. | 1 м | 406,00 |
| Внеплановые сантехнические работы: |  | 3 306,30 |
| Слив и наполнение системы по кв.1 |  | 23,40 |
| Слив и наполнение системы ХВС по кв.1,4. |  | 11,00 |
| Смена эл. патронов. – 1 под. | 2 шт. | 234,00 |
| Смена сгона Ду 15 мм по кв.5. | 1 шт. | 131,00 |
| Смена сгона Ду 15 мм по кв.4 | 1 шт. | 184,00 |
| Подготовительные работы для сварки по кв.1, 4. |  | 1697,40 |
| Замена уч-ка трубы водоснабжения Ду 15 мм по кв.4 | 0,5 м | 248,50 |
| Смена вентиля на шаровой кран Ду 15 мм по кв.4 | 1 шт. | 647,00 |
| Смена приварной резьбы Ду 15 мм по кв. 1, 4. | 2 шт. | 130,00 |
| Итого: |  | 3 712,30 |

Для централизованного учета количества тепловой энергии и передачи данных в МП «Теплоснабжение» на приборах учета установлена диспетчеризация.  Для выполнения данного вида связи заключен договор с ООО «Теплоинформ», стоимость услуг составляет 500 рублей в месяц. За  период  с 01 февраля 2010г. по декабрь  2011 года стоимость  услуг составила  11 500 руб.

Общая задолженность по дому за жилищно-коммунальные услуги         на 31.12.2011г.  составляет –   5 031, 51 рублей.

# Уважаемые жители дома  пл. Треугольная  д. 1

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2011 года по Вашему дому, включая арендные помещения, было начислено за текущий ремонт  -  461 468,88  рублей.

Вашему дому за размещение рекламных щитов в кабинах лифтов с 01.09.2008г. по 31. 12. 2011г. перечислена сумма – 38 136,00 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2011 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Ремонт системы отопления со сменой участков труб Ду 25-32 мм - 1,2,3 т/узлы. | 18 м | 24 088,00 |
| Восстановление освещения со сменой светильников - 9 под. | 3 шт. | 2 645,00 |
| Ремонт системы ГВС со сменой участков труб Ду 20 мм по кв. 44 а. | 6 м | 3 718,00 |
| Ремонт лестничных клеток – 7 под. | 303,4 м2 | 216 968,00 |
| Ремонт лестничных клеток - 8 под. | 212 м2 | 156 257,00 |
| Ремонт лестничных клеток – 10 под. | 212,4 м2 | 146 576,00 |
| Ремонт лестничных клеток - 9 под. | 212,4 м2 | 145 487,00 |
| Смена клапанов м/провода с их изготовлением – 8 под., 3,6 этажи; - 10 под. 3,5 этажи. | 4 шт. | 9 913,00 |
| Смена эл. патронов. | 13 шт. | 1 825,00 |
| Смена автоматического выключателя. | 2 шт. | 344,00 |
| Восстановление освещения со сменой провода. | 9 м | 1 593,00 |
| Смена выключателя. | 11 шт. | 1 078,00 |
| Ремонт силового предохранительного шкафа – ВРУ. | 2 шт. | 2 912,00 |
| Внеплановые сантехнические работы |  | 29 488,20 |
| Итого: |  | 742 892,20 |

Для централизованного учета количества тепловой энергии и передачи данных в МП «Теплоснабжение» на приборах учета установлена диспетчеризация.  Для выполнения данного вида связи заключен договор с ООО «Теплоинформ», стоимость услуг составляет  1500 рублей в месяц. За  период  с 01 февраля 2010г. по декабрь  2011 года стоимость  услуг составила  34 500 руб.

Общая задолженность по дому за жилищно-коммунальные услуги         на 31.12. 2011г.  составляет – 238 373,77  рублей.

# Уважаемые жители дома  пл. Треугольная  д. 2

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2011 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  -   60 976, 80 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2011 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Изготовление и установка полотенцесушителя из трубы Ду 32 мм - 5 кв. | 1 шт. | 1 504,00 |
| Ремонт системы ХВС в подвале с заменой чугунной задвижки на шаровой кран Ду 50 мм. | 1 шт. | 7 460,00 |
| Внеплановые сантехнические работы |  | 2 060,40 |
| Итого: |  | 11 024,40 |

Общая задолженность по дому за жилищно-коммунальные услуги          на 31.12.2011г. составляет –  42 673,98  рублей.

# Уважаемые жители дома  пл. Треугольная   д. 6

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2011 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  -  51 047, 88  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2011 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Изготовление и установка полотенцесушителя - 32 кв. | 1 шт. | 4 839,00 |
| Ремонт системы ХВС в подвале со сменой вентиля на шаровой кран Ду 32 мм. – 1 под. | 1 шт. | 857,00 |
| Ремонт системы ГВС со сменой участков труб Ду 25 | 2 м | 2 626,00 |
| Смена плавкой вставки. | 1 шт. | 130,00 |
| Смена эл. патронов. | 1 шт. | 155,00 |
| Замена светильника с лампой накаливания. | 1 шт. | 715,00 |
| Внеплановые сантехнические работы |  | 2 410,50 |
| Итого: |  | 11 732,50 |

Общая задолженность по дому за жилищно-коммунальные услуги         на 31.12.2011г. составляет –  56 037,72 рублей.

# Уважаемые жители дома ул. Энгельса  д.11

# Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2011 года по Вашему дому, включая арендные помещения,  было начислено за текущий ремонт  -  307 666,91 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2011 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Ремонт системы отопления со сменой вентилей и задвижек Ду 50-80 мм - 1,3 т/узел. | 8 шт. | 57 117,00 |
| Ремонт бетонного крыльца - 2 под. | 1 шт. | 371,00 |
| Ремонт системы отопления со сменой задвижек Ду 50-80 мм - 4, 5, 6 т/узел. | 12 шт. | 85 301,00 |
| Ремонт системы отопления со сменой задвижек Ду 50-80 мм - 7,8 т/узел. | 8 шт. | 58 446,00 |
| Ремонт кровли - кв.100. | 6 м2. | 5 384,00 |
| Смена светильников и выключателей на л/клетке – 14 подъезд. | 9 шт. | 5 936,00 |
| Ремонт системы ГВС в подвале со сменой вентилей Ду 20-25 мм по кв. 104 | 4 шт. | 4 421,00 |
| Ремонт системы ХВС в подвале со сменой вентилей Ду 25 мм по кв. 104. | 2 шт. | 2 626,00 |
| Ремонт системы отопления в подвале со сменой вентилей Ду 20 мм по кв. 155. | 2 шт. | 2 639,00 |
| Ремонт системы ХВС в подвале со сменой вентилей Ду 25 мм по кв. 16. | 1 шт. | 1 325,00 |
| Ремонт системы ГВС в подвале со сменой вентилей Ду 20-25 мм. по кв. 92. | 2 шт. | 2 222,00 |
| Ремонт системы отопления в подвале со сменой вентилей Ду 20 мм по кв. 92. | 2 шт. | 1 840,00 |
| Ремонт системы ГВС со сменой шаровых кранов Ду 32 мм по кв. 167 | 4 шт. | 2 222,00 |
| Ремонт системы отопления в подвале с установкой шаровых кранов Ду 25 мм - 1 под. | 2 шт. | 1 679,00 |
| Ремонт системы отопления в подвале с установкой шаровых кранов - 12 под. | 4 шт. | 1 896,00 |
| Ремонт системы ХВС в подвале со сменой вентилей Ду 20 мм под «Стоматологией». | 2 шт. | 1 596,00 |
| Ремонт системы ХВС в подвале с заменой участка труб Ду 50-76 мм - 7 под. | 2,5 м | 1 604,00 |
| Ремонт системы ХВС в подвале со сменой вентилей Ду 20-32 мм по кв.177. | 2 шт. | 2 330,00 |
| Ремонт системы отопления в подвале со сменой вентилей Ду 20 мм по кв. 158. | 2 шт. | 1 840,00 |
| Ремонт системы отопления в подвале со сменой вентилей и задвижек Ду 15-50 мм по кв. 15. | 10 шт. | 29 023,00 |
| Смена патронов. | 3 шт. | 427,00 |
| Смена выключателя. | 2 шт. | 224,00 |
| Восстановление освещения со сменой провода. | 12 м | 2 342,56 |
| Изготовление и установка загрузочного клапана м/провода. | 1 шт. | 2 579,00 |
| Ремонт контейнерных тележек. | 4 шт. | 10 816,00 |
| Смена пакетного выключателя. | 2 шт. | 760,00 |
| Замена светильника с лампой накаливания. | 1 шт. | 715,00 |
| Смена дер. дверного блока на металлический. | 1 шт. | 7 612,00 |
| Внеплановые сантехнические работы |  | 25 486,60 |
| Итого: |  | 320 780,16 |

# Общая задолженность по дому за жилищно- коммунальные услуги        на 31.12.2011г.  составляет -  193 412, 89 рублей.

# Уважаемые жители дома  ул. Энгельса  д.15А

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2011 года по Вашему дому было начислено за текущий ремонт  -   135 134, 76  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2011 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Ремонт контейнерной площадки. | 0,08 м3 | 920,50 |
| Ремонт кровли над кв.119. | 120 м2 | 46 202,00 |
| Ремонт кровли над кв. 57, 77. | 40 м2 | 24 543,00 |
| Ремонт системы отопления в подвале со сменой вентилей Ду 15-25 мм - 6 под., кв.64. | 4 шт. | 4 971,00 |
| Смена запорной арматуры в подвале – шарового фланцевого крана Ду 40 мм 1 под. | 1 шт. | 4 236,00 |
| Ремонт системы ХВС в подвале со сменой вентилей Ду 15-32 мм - 1,4 под. | 5 шт. | 12 351,00 |
| Ремонт системы ГВС в подвале со сменой вентилей ДУ 20-25 мм по кв. 104. | 2 шт. | 2 426,00 |
| Ремонт системы ГВС в подвале с установкой шаровых кранов Ду 15 мм – 2 под. | 4 шт. | 3 477,00 |
| Ремонт системы отопления в подвале с установкой шаровых кранов Ду 32 мм - 4 под. | 1 шт. | 2 671,00 |
| Ремонт системы ХВС со сменой труб Ду 32-76 мм | 170 м | 220 483,00 |
| Ремонт системы ХВС в подвале со сменой шаровых кранов Ду 32 мм. | 48 шт. | 23 226,00 |
| Смена эл. патронов. | 5 шт. | 737,00 |
| Смена автоматического выключателя. | 1 шт. | 172,00 |
| Восстановление освещения с прокладкой кабеля. | 10 м | 2 862,80 |
| Смена пакетного переключателя. | 1 шт. | 518,00 |
| Внеплановые сантехнические работы |  | 13 980,20 |
| Итого: |  | 363 776,50 |

Общая задолженность по дому за жилищно-коммунальные услуги на 31.12.2011г.  составляет –  97 453, 74 рублей.

# Уважаемые жители дома ул. Энгельса  д. 17

+

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2011 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  - 59 262,48 рублей.

Вашему дому за размещение рекламных щитов в кабинах лифтов с  01.09.2008г. по 31.12.2011г. перечислена сумма – 3 178,00  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2011 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Смена плитки ПХВ на линолеум на этажных площадках. | 94,3 м2 | 133 122,00 |
| Изготовление контейнера под мусор с его окраской. | 1 шт. | 8 975,00 |
| Смена эл. патронов. | 2 шт. | 310,00 |
| Внеплановые сантехнические работы |  | 184,20 |
| Итого: |  | 142 591,20 |

Для централизованного учета количества тепловой энергии и передачи

данных в МП «Теплоснабжение» на приборах учета установлена диспетчеризация.  Для выполнения данного вида связи заключен договор с ООО «Теплоинформ», стоимость услуг составляет 500 рублей в месяц. За  период с февраля 2010 года по – декабрь  2011 года стоимость  услуг составила  11 500 руб.

# Общая задолженность по дому за жилищно-коммунальные услуги          на 31.12.2011г. составляет  --  19 051, 02 рублей.